**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению в 2018 году женщин**

**комплектами после мастэктомии**

**ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323**

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам к комплектам для протезирования женщин после мастэктомии**

 Комплекты после мастэктомии должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 Государственный стандарт «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

1. Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт РФ «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
2. При изготовлении должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида. Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе изделия. Размер комплекта для протезирования женщин после мастэктомии определяется после подгонки, подборки, примерки.
3. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка комплектов для протезирования женщин после мастэктомии к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790 – 93/ГОСТ Р 5044-92 Межгосударственный стандарт «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 Государственный стандарт РФ «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Национальный стандарт РФ «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 Государственный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Ч.1 Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 15.111-2015 Государственный стандарт РФ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

1. **Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должно осуществляться при наличии: лицензии, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

1. **Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик**

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики, приведенные в документации.

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии осуществляется в течении 30 (тридцати) дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ – до 15 декабря 2018 года.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

1. **Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

1. **Комплекты для протезирования женщин для протезирования женщин после мастэктомии.**

**Всего 950 штук на общую сумму 1 645 400,00 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч четыреста) рублей, 00 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Технические характеристики изделия** | **Цена (руб.) / количество (шт.)** | **Гарантийный срок эксплуатации (не менее)** | **Срок службы (не менее)** |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы должен быть ассиметричной или симметричной формы из силиконового геля в правом и левом исполнении. Предназначен для восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области при обширной хирургии. Должны поставляться различных типоразмеров.  | 1732/950 | 12 месяцев | 12 месяцев |

#

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2018 году**

**женщин комплектами после мастэктомии.**

**ИКЗ:181132602472113260100100010013250323**

г. Саранск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Мордовия**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ**

Работы – работы по изготовлению комплектов для протезирования женщин после мастэктомии и обеспечению ими инвалидов в 2018 году;

Техническое задание - технические характеристики работ, наименование изделий и их шифры, технические характеристики изделий, их стоимость, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту;

Получатель – инвалид - гражданин, имеющий направление на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с законодательством Российской Федерации или его представитель, полномочия которого подтверждаются соответствующим документом;

Направление - направление, оформленное в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439н;

Изделие – комплекты для протезирования женщин после мастэктомии– результат выполненных работ;

Акт приема-передачи Изделия - форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Контракту;

Акт о приемке выполненных работ за период - форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Контракту;

Реестр выполненных работ – форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Контракту;

Акт выверки расчетов - форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Контракту;

Итоговый Акт о приемке выполненных работ (услуг) - форма приведена в Приложении №6 к настоящему Контракту.

Заключение проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту - форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

Акт приемки результатов выполненных работ (изделий) и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам – форма приведена в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

**2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Контракта выполнить работы по изготовлению и выдаче Получателям комплектов после протезирования женщин после мастэктомии(Изделий), предусмотренных Техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Количество Изделий – **950 штук**.

2.2. Исполнитель гарантирует, что Изделие, обеспечение которым осуществляется в соответствии с настоящим Контрактом, является новым, свободным от прав третьих лиц.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, *в том числе НДС \_\_\_% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(при наличии).*

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ по изготовлению Изделий, полная стоимость материалов и комплектующих, хранение, страхование, доставка Изделий Получателю, гарантийное сервисное обслуживание, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случая, предусмотренного в п. 11.1. настоящего Контракта.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.2. Расчет между Сторонами осуществляется, на основании надлежащим образом оформленных финансовых документов в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.

Последний платеж по контракту осуществляется Заказчиком при предоставлении Исполнителем Итогового Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 6) и документов в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.

Сторонами не позднее 31.12.2018 г. осуществляется сверка взаиморасчетов, результаты которой оформляются Актом выверки расчетов (Приложение № 5).

3.3. Для расчетов по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ за период (Приложение № 3 настоящего Контракта) с приложенным Актом приема-передачи Изделия (Приложение № 2 настоящего Контракта), Реестр выполненных работ (Приложение № 4 настоящего Контракта), счет за соответствующий период, счет-фактуру (если предусмотрено законодательством) и отрывные талоны к Направлениям.

3.4 Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Оплата производится Заказчиком по мере выполнения работ, по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 3.3. настоящего Контракта.

3.5. Платеж Исполнителю по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях.

3.6. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удержать неустойку, штрафы, пени, установленные разделом 6 настоящего Контракта.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат непосредственно Получателю при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (в случае если от имени Получателя действует его законный представитель, то предъявляется паспорт представителя и документ, подтверждающий соответствующие полномочия) в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Направления от Получателя за исключением случая, указанного в п. 8.2. настоящего Контракта.

4.1.2. Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия). Список адресов и график работы пунктов выдачи Изделий Исполнитель обязан передать Заказчику в письменной форме не позднее 5 календарных дней с даты заключения Контракта.

4.1.3. Вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей Изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки Изделий.

4.1.4. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий, при условии обязательного уведомления и с письменного согласия Получателя с целью защиты его прав.

4.1.5. Предоставить Заказчику в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков.

4.1.6. Исключить длительность ожидания и обслуживания Получателей в случае выбора Получателями способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия. Длительность ожидания выдачи Изделий и обслуживания Получателя не должна превышать 30 (тридцати) минут с момента обращения.

4.1.7. Уведомить Получателей о вызове их на заказ, примерку, получение готовых Изделий.

4.1.8. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям правильному пользованию Изделиями.

4.1.9. Предоставлять гарантию качества результата работ на все составляющие результата работ, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством.

4.1.10. Обеспечивать Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания, а также предоставить паспорт Изделий и инструкцию по их эксплуатации.

4.1.11. Производить гарантийный ремонт или замену Изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Возмещать расходы за проезд Получателям, а также сопровождающим лицам для замены или ремонта Изделий до истечения гарантийного срока за счет средств Исполнителя.

4.1.12. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Письменно уведомить Заказчика в следующих случаях:

- при отказе Получателя от выполнения работ по изготовлению Изделия, с обязательным приложением письменного Отказа от выполнения работ по изготовлению Изделия, либо об отказе подписания Акта приема-передачи Изделия (по форме Приложения № 2), составленного и подписанного Исполнителем (представителем Исполнителя) с обязательным привлечением не менее 2 (двух) незаинтересованных лиц в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отказа;

- при получении информации о смерти Получателя - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента установления соответствующего обстоятельства.

Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности выполнения работ и приостановить работу. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства.

4.1.13. До начала выполнения работ предъявлять Заказчику заверенные Исполнителем копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия и других документов, удостоверяющие качество всех используемых материалов.

4.1.14. В случае получения Направления после окончания срока выполнения работ, указанного в п. 8.2. настоящего Контракта, уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление, к Заказчику для решения вопроса обеспечения техническим средством реабилитации.

4.1.15. Предоставить Заказчику все необходимые для приемки и оплаты выполненных работ документы в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.16. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Получателей при их обработке в соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации (информации вне зависимости от форм представления, прямо или косвенно относящейся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованной или иным образом не переданной для свободного доступа и ставшей известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта). Использовать представленную ему Заказчиком информацию только в интересах Заказчика и Получателя.

4.1.17. Предоставлять по требованию Заказчика, осуществляющего экспертизу выполненных работ, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Ппредоставлять Исполнителю реестр получателей, которым Заказчиком выданы Направления на выполнение работ по обеспечению Получателей Изделиями. Реестр получателей в месяце заключения настоящего Контракта предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Выдать Получателям Направления, оформленные в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439н и указать в Направлении срок его действия – 15 декабря 2018 года.

4.2.2. Произвести оплату выполненных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Информировать Исполнителя о смерти Получателя.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход, качество и сроки выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на предмет соответствия Изделий, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании и обязательным требованиям государственных стандартов, на любом этапе исполнения настоящего Контракта, в том числе на этапе выполнения работ, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. В связи с этим Заказчик вправе осуществлять выемку (изъятие) образцов Изделий в присутствии представителей Исполнителя. Способы осуществления контроля хода и качества выполнения обязательств Исполнителя Заказчик разрабатывает и устанавливает самостоятельно. .

Контролировать выдачу Изделий в любой момент с даты заключения Контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Исполнителя путем визуального осмотра пунктов выдачи Изделий на любом этапе исполнения Контракта (в рабочие часы Пунктов выдачи Изделий), а также посредством сопровождения работника, осуществляющего непосредственную поставку Изделий Получателю, по месту его жительства.

**5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. При передаче Изделия Исполнитель и Получатель либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия и паспорта), подписывают Акт приема – передачи Изделия (Приложение №2). Указанный акт составляется в 3 (трех) экземплярах один экземпляр передается Заказчику, второй Исполнителю, третий экземпляр передается Получателю, либо лицу представляющему интересы Получателя.

5.2. Еженедельно Исполнитель направляет Заказчику отчетную документацию – Реестр выполненных работ (Приложение №4) в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон, Акты приема – передачи Изделия (Приложение №2), копии документов, подтверждающих полномочия лиц, представляющих интересы Получателя, отрывные талоны к Направлениям, счет, счет – фактуру (если предусмотрено законодательством), а также Исполнитель представляет Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ за период (Приложение №3).

Последняя дата предоставления отчетной документации не позднее 20 декабря 2018 года.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов), предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы (Приложение №7) до факта оплаты в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами.

При проведении экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, Заказчиком анализируются следующие документы:

– настоящий Контракт;

– документы, указанные в п. 5.2. настоящего Контракта;

– иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, и необходимые для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом;

Проверять соответствие информации об Изделии, содержащейся в документах, представленных Исполнителем, путем ее уточнения у Получателя по телефону.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает предоставленный Исполнителем Акт о приемке выполненных работ за период или направляет в письменной форме мотивированный отказ в принятии выполненных работ и подписании Акта о приемке выполненных работ за период с перечнем претензий и сроков их устранения.

5.5. Датой исполнения настоящего Контракта является дата подписания Исполнителем и Заказчиком Итогового Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 6 настоящего Контракта).

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.2. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

6.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенными нарушениями Исполнителем своих обязательств, а также при принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сведения об Исполнителе будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный ст.104 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**6.4. Ответственность Заказчика:**

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

6.4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.4.4.1. Размер штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

6.4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**6.5. Ответственность Исполнителя:**

6.5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителя обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем контрактных обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определённой в порядке, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п.6.5.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.5.4.1. Размер штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

6.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6.5.1. Размер штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

6.5.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.8. Ответственность по претензиям Получателей за качество выполненных работ лежит на Исполнителе.

6.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, связанной с персональными данными Получателей и их законных представителей, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.10. В случае не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Исполнитель считается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае Заказчик, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию об Исполнителе для включения в реестр недобросовестных исполнителей.

6.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.2. Срок выполнения работ по настоящему Контракту до 15 декабря 2018 года.

В случае приема Направлений после 1 декабря 2018 года, Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению Получателя до 15 декабря 2018 года.

8.3. В случае, если на 15 декабря 2018 года количество фактически выполненных работ, указанных в Направлении, выданного Заказчиком, меньше объема работ, указанного в Техническом задании, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

**9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

9.1. Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна после подписания Акта приема-передачи Изделия в течение срока, указанного в Техническом задании (Приложения №1).

9.2. Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

9.3. Если результат работ (Изделие) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

9.4. К гарантиям качества результатов работ по настоящему Контракту применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить

Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта[[1]](#footnote-1) в размере 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек.

10.2. Если при проведении аукциона Исполнителем предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Исполнитель должен предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере, определяемом согласно требованиям статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или информацию, подтверждающую его добросовестность в соответствии с указанной статьей.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (далее – Гарант) и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение всего срока действия Контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта - срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.5. В случае, если по каким – либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестанет быть действительным, закончит свое действие или иным образом перестанет обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

10.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

10.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы (в том числе сумм штрафа, пени, неустоек, предусмотренных Контрактом).

10.8. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.9. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде внесения денежных средств на счет, денежные средства возвращаются Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента полного исполнения обязательств по Контракту.

**11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объём выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества работ, предусмотренных Контрактом.

11.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях сокращение количества Товара, при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

11.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаях принятие государственным Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ, в заключение эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.11.7. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.13. Информация об Исполнителе, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных исполнителей.

11.14. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.17. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
	2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	3. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной претензии 10 (Десять) дней. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, то передают их на рассмотрение Арбитражного суда Республики Мордовия.
	4. Настоящий Контракт составляется на русском языке в электронной форме.
	5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня такого изменения.
	6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Изделия;

Приложение № 3 – Форма Акта о приемке выполненных работ за период;

Приложение № 4 – Форма Реестра выполненных работ;

Приложение № 5 – Форма Акта выверки расчетов;

Приложение № 6 – Форма Итогового Акта о приемке выполненных работ (услуг);

Приложение № 7 - Форма Заключения проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту

Приложение № 8 - Форма Акта приемки результатов выполненных работ (изделий)

и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам

**13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |

Приложение №1

к Государственному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению в 2018 году женщин**

**комплектами после мастэктомии**

**ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323**

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам к комплектам для протезирования женщин после мастэктомии**

 Комплекты после мастэктомии должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 Государственный стандарт «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

1. Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт РФ «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
2. При изготовлении должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида. Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе изделия. Размер комплекта для протезирования женщин после мастэктомии определяется после подгонки, подборки, примерки.
3. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка комплектов для протезирования женщин после мастэктомии к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790 – 93/ГОСТ Р 5044-92 Межгосударственный стандарт «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 Государственный стандарт РФ «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Национальный стандарт РФ «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 Государственный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Ч.1 Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 15.111-2015 Государственный стандарт РФ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

1. **Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должно осуществляться при наличии: лицензии, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

1. **Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик**

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики, приведенные в документации.

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

1. **Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии осуществляется в течении 30 (тридцати) дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ – до 15 декабря 2018 года.

**12. Требования к количественным и качественным характеристикам изделий**

Требования к количественным и качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество – **950** (девятьсот пятьдесят) штук.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Технические характеристики и функциональные характеристики изделий | Срок службы | Срок изготовления изделия | Цена за ед., руб. | Кол-во |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **950** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

**Акт приема-передачи Изделия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по Государственному контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (№ контракта, дата подписания)

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

Мы, нижеподписавшиеся Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проживающий по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель исполнил по направлению Заказчика, а Получатель получил изготовленное следующее протезно-ортопедическое изделие:

направление №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

получено Исполнителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

наименование изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

шифр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

комплектность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

иные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Претензий по качеству изготовленного изделия имею / не имею (подчеркнуть)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.М.П. | Получатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

**Акт о приемке выполненных работ за период**

по Государственному контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (№ контракта, дата подписания)

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

**Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель выдал за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и в соответствии с Государственным контрактом № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделий | Модель | Шифр | Цена,руб. | Количество, шт. | Сумма,руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) м.п.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г | **Исполнитель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) м.п.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
|  |  |

Приложение № 4

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

**Реестр выполненных работ**

по Государственному контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата Направления | Дата и № Акта приема-передачи Изделия | СНИЛС | ФИО Получателя | Адрес места жительства и телефон Получателя | Наименование изделия | Модель изделия | Количество  | Стоимость за ед. протезно-ортопедического изделия | Общая стоимость протезно-ортопедического изделия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Приложение №5

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

**Акт выверки расчетов**

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

с

(наименование организации)

(период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дебет** | **Кредит** |
| Документномер, дата | Сумма | Содержание | Документномер, дата | Сумма | Содержание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Задолженность на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (ФИО) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (ФИО) |

Приложение №6

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

**ИТОГОВЫЙ АКТ о приемке выполненных работ (услуг)**

**по Государственному контракту от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_**

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с одной стороны, и Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. выполнил, а Заказчик принял работы (услуги) по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в объеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

Выполненные работы (услуги) удовлетворяют условиям Государственного контракта.

Цена выполненных работ (услуг) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (сумма за выполненные работы (услуги))

Перечислению подлежит сумма денежных средств в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в т.ч. НДС \_\_\_ % в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

|  |  |
| --- | --- |
| От Исполнителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) ФИОМ.П. « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | От Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) ФИОМ.П. « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) ФИО

Приложение №7

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

#### Заключение проведения экспертизы выполненных работ (изделий) по государственному контракту на *(предмет контракта)*

#### № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

 « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. г. Саранск

**1. Предмет контракта:**

**2. Исполнитель:**

**3. В результате экспертизы установлено**: выполненных работы (изделия) в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, и документы для оплаты выполненных работ (изделий) проверены, соответствуют требованиям государственного контракта.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ФИО, подпись ответственного лица Заказчика)*

Приложение № 8

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

ФОРМА

**Акт приемки результатов выполненных работ (изделий)**

**и проверки их на соответствие техническим и функциональным характеристикам**

ИКЗ: 181132602472113260100100010013250323

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Комиссия в составе:

Представителя Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представителя Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Представителя общественной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

составили настоящий Акт приемки результатов выполненных работ (изделий)и проверки его на соответствие техническому заданию.

1. В соответствии с Государственным контрактом № от « » 2018 г., Исполнитель выполнил работы следующего наименования и количества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. При выборочной проверке выполненных работ недостатки не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть) вписать в случае наличия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Претензий по качеству, количеству и комплектности изделий Государственный заказчик не имеет/ имеет (нужное подчеркнуть) вписать в случае наличия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Настоящий акт составлен в присутствии представителя Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Замечаний нет/есть (нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: Государственный заказчик:

 ГУ РО ФСС РФ по РМ

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Присутствовали:

1. За исключением случая, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. [↑](#footnote-ref-1)