**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование** **объекта закупки** – поставка в 2018 году бандажей для обеспечения инвалидов

Количество – 863 шт.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении конкурсной заявки должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Обеспечение инвалидов ортезами должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Изделия должны быть новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 № 720 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению» должен быть установлен срок службы протезов.

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненным, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Обеспечение инвалидов ортезами должно быть выполнено с надлежащим качеством в установленные сроки.

Количество - 863 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| 1. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока на стороне мастэктомии, стимулирующий, из эластичных компрессионных материалов, изготовленный по типоразмерам, профилактический | 600 |
| 2. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока на стороне мастэктомии, стимулирующий, изготовленный по индивидуальным замерам руки, профилактический | 10 |
| 3. | Бандаж грыжевой (паховый) | Бандаж грыжевой (паховый) поддерживающий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани, эластичных материалов; вспененных упругих и смягчающих материалов, с пружиной и/или без нее, профилактический | 1 |
| 4. | Бандаж ортопедический поддерживающий и/или фиксирующий | Бандаж ортопедический поддерживающий и/или фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани; эластичных материалов, облегченный, профилактический | 7 |
| 5. | Бандаж ортопедический поддерживающий и/или фиксирующий | Бандаж-корсет ортопедический поддерживающий и/или фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани; эластичных материалов, с моделируемыми бандажными ребрами жесткости, профилактический | 70 |
| 6. | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический, специальный | 30 |
| 7. | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные. Лечебный трикотаж по степени создаваемого давления должен иметь 2, 3 классы компрессии. Изделия должны быть представлены всех типоразмеров. | 5 |
| 8. | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав поддерживающий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический | 80 |
| 9. | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав поддерживающий. Изготовлен из эластичных материалов; вспененных упругих и смягчающих материалов, профилактический | 30 |
| 10. | Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический | 20 |
| 11. | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический | 3 |
| 12. | Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав поддерживающий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический | 7 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Ортопедические аппараты | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 6 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ - один месяц.