Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году

- Предмет Контракта

Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году.

Объем выполняемых работ — 12 шт.

- Требования к качеству выполняемых работ

В состав работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей входит: проведение индивидуального обмера по месту нахождения Исполнителя, изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей по индивидуальным обмерам, их примерка и передача инвалиду по месту нахождения Исполнителя.

Протезы нижних конечностей:

Протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования». Протезы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру инвалида (ветерана) и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

- Требования к размерам, упаковке и хранению протезов

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Протезы нижних конечностей:

Маркировка протезов, а также их упаковка, хранение и транспортировка должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) / ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности».

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ

При передаче изготовленных протезов нижних конечностей инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях гарантийного ремонта протезов нижних конечностей. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ инвалидом:

- на протезы нижних конечностей – не менее 9 месяцев;

В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученного протеза нижней конечности, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный протез нижней конечности в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта протезов нижних конечностей, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, и до 01 августа 2018 года (включительно)

О предстоящем выполнении работ по работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей инвалид должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Описание функциональных и технических характеристик работ

| Наименование протеза и технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Протез голени модульный; облицовка полужесткая (эластичная) покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; с чехлом полимерным гелевым; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с повышенной упругостью носочной части; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 8 |
| Протез голени модульный; облицовка полужесткая (эластичная) покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с повышенной упругостью носочной части; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез бедра модульный; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза бедра на инвалиде постоянное с использованием бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с подвижным голеностопным шарниром, коленный модуль с замковым устройством, поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |
| Протез бедра модульный; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; с чехлом полимерным гелевым; крепление протеза бедра на инвалиде постоянное с использованием бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с подвижным голеностопным шарниром, коленный модуль с замковым устройством, поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| ИТОГО | 12 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Цена контракта установлена на основании нормативов, собственных расчетов, основанных на данных коммерческих предложений. |
| Расчет НМЦК. Источники информации: коммерческие предложения Исполнитель № 1: Исходящий документ Исполнителя от 14.12.2017 № б/н (Вх. № 17666 от 14.12.2017) Исполнитель № 2: Исходящий документ Исполнителя от 12.12.2017 № 129/12 (Вх. № 17666(01) от 14.12.2017) Исполнитель № 3: Исходящий документ Исполнителя от 14.12.2017 № 97 (Вх. № 17666(02) от 14.12.2017) Исполнитель № 4: Исходящий документ Исполнителя от 15.12.2017 № 163 (Вх. № 01-14/3966-4197-отв/01 от 18.12.2017) Исполнитель № 5: Исходящий документ Исполнителя от 15.12.2017 № 774 (Вх. № 01-14/3966-4197-отв/02 от 18.12.2017) Исполнитель № 6: Исходящий документ Исполнителя от 14.12.2017 № 1317 (Вх. № 01-14/3966-4197-отв от 18.12.2017) Наименование протеза и технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Исполнитель № 1 Исполнитель № 2 Исполнитель № 3 Исполнитель № 4 Исполнитель № 5 Исполнитель № 6 Средняя стоимость работ, руб. Количество, шт. НМЦК, руб. Протез голени модульный; облицовка полужесткая (эластичная) покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; с чехлом полимерным гелевым; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с повышенной упругостью носочной части; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. 240 767,69 242 967,69 241 867,69 241 867,69 8 1 934 941,52 Протез голени модульный; облицовка полужесткая (эластичная) покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза голени на инвалиде облегченное, с использованием наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с повышенной упругостью носочной части; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. 201 096,31 203 296,21 202 196,21 202 196,24 1 202 196,24 Протез бедра модульный; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза бедра на инвалиде постоянное с использованием бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с подвижным голеностопным шарниром, коленный модуль с замковым устройством, поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. 261 900,00 260 080,00 261 180,00 261 053,33 2 522 106,66 Протез бедра модульный; облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; с чехлом полимерным гелевым; крепление протеза бедра на инвалиде постоянное с использованием бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида; стопа с подвижным голеностопным шарниром, коленный модуль с замковым устройством, поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. 297 300,00 296 900,00 297 300,00 297 166,67 1 297 166,67 12 НМЦК составляет: 2 956 411,09 Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании п. 3.21. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567 по формуле: , где: - начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций от 2 октября 2013 г. № 567. Исходя из вышеизложенного, начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году – 2 956 411 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста одиннадцать) рублей 09 копеек. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: | 25.01.2018 |

Работник контрактной службы:

Начальник отдела социальных программ

_________________ Косыгина Г.А.

Раздел 4. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № _______

на выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году

(код закупки* ______________________)

*код (номер) электронного аукциона

на сайте оператора электронной площадки

(ИКЗ**                                                                                  )

**идентификационный код закупки

г. Калининград                                                                        «______»_______________20__г.

Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице управляющего отделением Людмилы Валентиновны Вологжиной, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _________________________, в   лице   ___________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, (далее – Стороны), в соответствии с решением постоянно действующей _________________________ (Протокол № _____ от ____________ 201__ г.), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ

| Работа | - | Изготовление для инвалидов протезов нижних конечностей; |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | - | Требования к качественным, количественным характеристикам Работ (Приложением № 1 к настоящему Контракту); |
| Получатель | - | Инвалид, имеющий Направление, выданное Заказчиком, на изготовление протезов нижних конечностей или его представитель, полномочия которого подтверждаются соответствующим документом; |
| Список Получателей | - | Перечень граждан, имеющих Направление, выданное Заказчиком, на изготовление протезов нижних конечностей, по которому Исполнитель обязан произвести работы; |
| Направление и Отрывной талон | - | Направление и отрывной талон, оформленные в соответствии с формой, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008г. №439н; |
| Акт сдачи-приемки работ | - | форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Контракту; |
| Акт сверки взаиморасчетов | - | форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Контракту; |
| Реестр выполненных работ по Контракту | - | форма приведена в приложении № 5 к настоящему Контракту; |
| Акт выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения | - | форма приведена в приложении № 6 к настоящему Контракту. |
| Спецификация протезов нижних конечностей индивидуального изготовления | - | форма приведена в приложении № 7 к настоящему Контракту. |

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году.

Работы по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей должны выполняться в соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящему Контракту, которые являются неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

2.2. Контроль за надлежащим исполнением обязательств осуществляет отдел социальных программ Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость настоящего Контракта составляет ______________ (____________) рублей _____ копеек, НДС _________(_______).

(В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

Стоимость настоящего Контракта определяется в соответствии с расчетом стоимости (Приложение № 2 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью) и остается неизменной в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источник финансирования: Средства федерального бюджета Российской Федерации.

3.2. В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком счета на оплату с приложением Актов сдачи-приемки работ, отрывных талонов к направлениям, Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения и Реестра выполненных работ по Контракту, подписанных Сторонами, и Спецификация протезов нижних конечностей индивидуального изготовления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Начать выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом до 01 августа 2018 года (включительно).

4.1.2. Отправлять Заказчику подтверждения о получении списков Получателей способом, согласованным с Заказчиком.

4.1.3. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня извещать Получателя, Заказчика о точном времени и дате начала выполнения работ.

4.1.4. Принять от Получателя некачественный протез нижней конечности в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности выполнения работ. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства.

4.1.6. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов выполнения работ, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.

4.1.7. Предоставить Заказчику все необходимые документы для приемки и оплаты выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления Акта сдачи-приемки работ.

4.1.8. В случае получения Направления после окончания срока действия Контракта, уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление, к Заказчику для решения вопроса изготовления протезов нижних конечностей.

4.1.9. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям в правильном пользовании протезами нижних конечностей.

4.1.10. Вести журнал телефонных разговоров с Получателями из списка Получателей с пометкой о времени звонка, результате звонка, дате приема Получателя на снятие мерок, дате приема Получателя для выдачи готового изделия.

4.1.11. В рамках подтверждения исполнения Контракта предоставлять Заказчику журнал телефонных разговоров с Получателями по письменному требованию Заказчика.

4.1.12. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, кусаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных  вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Исполнитель обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения настоящего Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.06.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Исполнителю списки Получателей на изготовление протезов нижних конечностей посредством электронной связи или иным способом, согласованным с Исполнителем не позднее 20 июля 2018 года (включительно).

4.2.2. Информировать Получателей о сроках действия Направления.

4.2.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ.

4.2.4. Произвести оплату в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.5. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе путем контроля выполненных работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей на предмет их соответствия Техническому заданию.

4.2.6. В случае поступления информации о смерти Получателя, подтвержденной документально, информировать Исполнителя.

4.2.7. По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить и направить Исполнителю Акт сверки взаиморасчетов.

4.2.8. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

4.2.9. При исполнении Контракта по согласованию Исполнителя с Заказчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками работ, указанных в Контракте. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

4.3. Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащее исполнение условий Контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком по качественным и количественным характеристикам в присутствии полномочных представителей Исполнителя. Заказчик вправе привлекать для приемки работ общества инвалидов и иные общественные организации.

5.2. При приемке работ Акты сдачи-приемки работ должны быть подписаны Исполнителем и Получателем. При соответствии выполненных работ требованиям Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и отсутствия претензий со стороны Заказчика (представителей Заказчика), последним подписывается Реестр выполненных работ по Контракту и Акт выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, требованиям стандартов, технических условий, либо данным указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку работ и составляет акт в произвольной форме, в котором указывает характер выявленных при приемке работ дефектов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет ___________(________________) рублей ______копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет ___________(________________) рублей ______копеек.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. «Стороны» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует, что результаты работы, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается с дня подписания Акта-сдачи приемки работ и составляет не менее 9 (девяти) месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия за счет собственных средств.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 9 (девяти) месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

8.2. Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации (при ее наличии).

8.3. Если результат работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта выбирается Исполнителем самостоятельно. Обеспечением исполнения Контракта может быть безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме (вклада) депозита.

Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет ________ (_________________) рублей _______ копеек.

9.2.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Настоящий Контракт может быть заключен в сроки, установленные для заключения Контракта, только после предоставления победителем аукциона Заказчику факта обеспечения исполнения настоящего Контракта. Если участник закупки, с которым заключается настоящий Контракт, в срок, указанный в аукционной документации, не представил Заказчику подписанный проект государственного контракта и обеспечение исполнения государственного контракта, такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

9.4. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

9.5. В случае если обеспечением исполнения настоящего Контракта является передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

Исполнитель предоставляет платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Банковские реквизиты Заказчика:

ИНН 3906010388    КПП 390601001

УФК по Калининградской области (ГУ-Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации

л/с 05354С35000)

р/сч 40302810827487000099

Отделение Калининград, г. Калининград

БИК 042748001

ОКТМО 27701000001

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей в 2018 году».

9.6. В случае, если обеспечением исполнения контракта является Банковская гарантия:

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящей аукционной документацией, государственным контрактом.

Бенефициаром в банковской гарантии должно являться Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ИНН: 3906010388).

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

9.7. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней  предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей аукционной документации.

9.9. Если Исполнитель, с которым заключается настоящий Контракт, является государственным или муниципальным казенным учреждением и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения настоящего Контракта не требуется.

9.10. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9.11. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего Исполнителя.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 августа 2018 года (включительно).

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.

10.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.  Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

10.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет стоимости;

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки работ;

Приложение № 4 – Форма Акта сверки взаиморасчетов;

Приложение № 5 – Форма Реестра выполненных работ по Контракту;

Приложение № 6 – Форма Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) одному экземпляру для каждой Стороны.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

12.   АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 236022,г. Калининград, ул. Чайковского, 11 тел. 92-95-03 Факс: 95-01-17 ИНН 3906010388 КПП 390601001 УФК по Калининградской области (ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 03354С35000) Р/С 40402810327480000001 Отделение Калининград, г. Калининград ОКТМО 27701000001 БИК 042748001 Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. | _______________ / / М.П. |

Приложение № 1

к Государственному Контракту

от _________________ года № _________

Техническое задание

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Составляется на основании заявки победителя с учетом условий, указанных в документации об аукционе. |  |

Место выполнения работ – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. |  | _______________ / / М.П. |

Приложение № 2

к Государственному Контракту

от ________________№_________

Расчет стоимости

| Наименование изделия и описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) | Цена за шт./руб. | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляется на основании заявки победителя с учетом условий, указанных в документации об аукционе. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. |  | _______________ / / М.П. |

Приложение № 3

к Государственному Контракту

от_______________№___________

Форма Акта сдачи-приемки работ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт сдачи-приемки работ №__________

(составляется в 3 (трех) экземплярах)

Государственный Контракт

на выполнение работ по изготовлению для инвалидов

протезов нижних конечностей в 2018 году

№ ___________ от _______________________

(№ Контракта, дата подписания)

«_____»________________20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Получатель _____________________________________________________________________________________,

или Доверенное лицо (опекун) Получателя __________________________________________________________,

Паспорт ________________________________________________________________________________________,

проживающий по адресу __________________________________________________________________________,

СНИЛС________________________________________________________________________________________.

Исполнитель ____________________________________________________________________________________,

в лице__________________________________________________________________________________________,

действующий на основании________________________________________________________________________,

подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель выполнил работы по изготовлению протезов нижних конечностей по Направлению Заказчика, а Получатель принял работы:

Направление №_____ от __________________20__ г.;

получено Получателем ___________________20__ г.;

Вид работ_______________________________________________________________________________________

Наименование (модель, шифр) или др. ______________________________________________________________

количество (комплектность)_________, шт.

иные сведения ___________________________________________________________________________________

Претензий по качеству выполненных работ имею/не имею (подчеркнуть)

| Исполнитель ____________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. | Получатель ________________ (подпись) «_____»____________ г. |
| --- | --- |

Вниманию Получателя!

При правильном использовании протезов нижних конечностей после полученного инструктажа и консультативной помощи, Исполнитель гарантирует проведение ремонта или замены некачественного протеза нижней конечности на аналогичный надлежащего качества в течение 15 рабочих дней со дня обращения. По вопросам качества, ремонта и замены протезов нижних конечностей следует обращаться в течение 3 рабочих дней с момента получения по адресу: __________________________, телефон: _________

Остаточный срок годности не менее ____ (______________) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. |  | _______________ / / М.П. |

Приложение № 4

к Государственному Контракту

от ____________. №__________

Форма Акта сверки взаиморасчетов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации

Акт сверки взаиморасчетов

с __________________________________________________

(наименование организации)

Основание выверки расчетов по государственному контракту № ______от ___ _________ 2018 г.

Задолженность на _____________ (отсутствует/подтверждаем на сумму ____________ рублей ______ копеек).

| Дебет | Кредит |
| --- | --- |
| Документ номер, дата | Сумма | Содержание | Документ номер, дата | Сумма | Содержание |
|  | Итоговая сумма |  |  | Итоговая сумма |  |  |  |  |  |  |

Задолженность на _____________ (отсутствует/подтверждаем на сумму ____________ рублей ______ копеек).

Отсутствие задолженности подтверждаем/Задолженность подтверждаем

| Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации__________________/___________________/ | Руководитель организации _______________/____________/ |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер _________________________/____________________/ м.п. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Заказчик Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. | Главный бухгалтер__________________/__________________/ м.п. --------------------------------------------------------------------------------- Исполнитель _______________ / / М.П. |

Приложение № 5

к Государственному Контракту

от_______________№__________

Форма Реестра выполненных работ по Контракту

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реестр выполненных работ по Контракту от «___» __________ 20__г. № ___________________

на ____ ___________ 20__г.

| № п/п | № акта | Дата акта | Дата направления | № направления | СНИЛС | ФИО Получателя | Документ удостоверяющий личность, серия, № | ФИО представителя получателя, серия, № документа, удостоверяющего личность | Адрес проживания получателя | Модель протеза | Наименование протеза | Кол-во выданных шт. | Стоимость за шт., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Итого:

Исполнитель                                                                                                                                                                Заказчик

______________________________                                                                                                                           _________________________

(подпись) М.П. «___» ________ г.                                                                                                                             (подпись) М.П. «___» ________ г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ / Вологжина Л.В. / М.П. |  | _______________ / / М.П. |

Приложение № 6

к Государственному Контракту

от ______________________ №__________

Форма Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения №_______

(составляется в 2 (двух) экземплярах)

по Государственному Контракту

от _________________№ ___________

(дата, № Контракта)

«_____»________________20___ г.

| № п/п | Наименование изделия, страна происхождения | Количество изделий | Цена за единицу изделия, (руб.) | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | Х |  |

Выполнено работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения на сумму

______ (_______________________________) рублей ____ копеек

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| _____________________ (должность руководителя) _______________ / ____________/ (подпись) (Фамилия И.О.) |  | _____________________ (должность руководителя) _______________ / ____________/ (подпись) (Фамилия И.О.) |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ /Вологжина Л.В./ М.П. |  | ____________ / / М.П. |

Приложение № 7

к Государственному Контракту

от ______________________ №__________

# Форма Спецификации протеза индивидуального изготовления

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

# СПЕЦИФИКАЦИЯ №

## протеза индивидуального изготовления *

г. _______________________                                                                                        от «____» _______________20___г.

Изготовитель ______________________________________________________________________

(наименование, адрес организации)

Изготовлен по Государственному контракту №_____________ от «____» _______________20___г.

Наименование изделия: ______________________________________________________________________________

ТУ ________________________________________________________________________________________________

Срок службы _______________________________________________________________________________________

Цена изделия (согласно Государственному контракту): _____________________ руб. _____коп.

Техническое описание изделия (согласно Государственному контракту):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

При изготовлении данного изделия были использованы нижеследующие базовые** узлы (полуфабрикаты, модули)

| № п/п | Артикул | Наименование | Единица измерения | Количество | Гарантийный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вышеуказанную информацию подтверждаем

_____________________________________________________               ______________    _____________________

(Должность техника-протезиста (техника-ортопеда),                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)

изготовившего изделие)

_____________________________________________________               ______________    _____________________

(Должность руководителя предприятия,                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

изготовившего изделие)

М.П.

Получатель изделия: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные, домашний адрес, телефон)

Настоящим Получатель подтверждает, что вышеуказанный протез, изготовленный для него в соответствии с индивидуальными особенностями, имеет правильную форму и оптимальную посадку. Получатель обучен правилам пользования, полученным изделием, а также порядку его облуживания на время гарантийного срока; претензий по внешнему виду, качеству и количеству полученного протеза не имеет.

Дата получения изделия: «_____» ____________________20___г.

Подпись получателя: _________________  _________________________________

(подпись)                              (Ф.И.О.)

Примечания:

* - оформляется на каждый протез индивидуального изготовления.

** - указываются основные функциональные модули, такие как стопа, коленный узел, несущий модуль и т.п.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Управляющий отделением _______________ /Вологжина Л.В./ М.П. |  | ____________ / / М.П. |