**Раздел 3. Техническое задание**

**на поставку инвалидам кресел-колясок в 2018 году**

1. **Предмет Контракта**

Поставка инвалидам кресел-колясок в 2018 году.

Количество поставляемого Товара — 98 штук.

1. **Требования к качеству и безопасности товара**

Соответствие требованиям стандартов:

* ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;
* ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
* ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Указанные стандарты подлежат применению только в части, соответствующей целям, указанным в п.1 Постановления Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.01.2004 г. № 4.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Наличие сертификата соответствия на кресла-коляски или декларации о соответствии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1. **Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка кресел-колясок, должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места проживания инвалидов. На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка кресел-колясок, должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения технического обслуживания и гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 12 (двенадцати месяцев) со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом.

Срок выполнения гарантийного ремонта кресел-колясок со дня обращения инвалида не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий инвалидов к качеству полученных кресел-колясок Поставщик обязан принять от Получателя некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи и заменить его в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту проживания инвалида.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания кресел-колясок в течение всего срока службы, установленного производителем, должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям поставки**

Поставщик обязан начать выдачу Товара Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выдать весь Товар, предусмотренный Контрактом, в срок не позднее 01 ноября 2018 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 30 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 ноября 2018 года (включительно).

О предстоящей поставке кресел-колясок инвалид должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта на складе Поставщика, расположенном на территории Калининградской области, должно быть не менее 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом.

Место доставки товара – Российская Федерация, Калининградская область, поставка товара должна осуществляться по месту проживания инвалидов.

В цену Контракта включаются все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе доставкой до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара (конкретные показатели)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики Товара** | **Количество Товара, шт.** |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом комнатное - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица, предназначенные для использования в помещениях и вне помещений на площадках с твердым покрытием.Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресло-коляска должно быть изготовлено из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента.Кресло-коляска должно иметь:* быстросъемные задние колеса без применения инструмента;
* быстросъемные передние колеса без применения инструмента;
* не менее двух вариантов ширины сидения от 400 мм (включительно) и до 510 мм (включительно) *(указать конкретные варианты ширины сидения, количество по каждому варианту будет уточнено после окончания электронного аукциона с его победителем)*;
* вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг;
* грузоподъемность должна быть не менее 110 кг.

Кресло-коляска должно быть оснащено следующими техническими характеристиками: * передние колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами;
* приводные колеса кресла-коляски должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами;
* подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте;
* подлокотники кресла-коляски должны быть съемными и откидными, и регулируемыми по высоте;
* кресло-коляска должно быть оснащено стояночными тормозами.

Требования к безопасности кресел-колясок:Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке;Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | 60 |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочное должно быть предназначено для людей с разной степенью активности. Кресло-коляска должно изготавливаться в прогулочной модификации. Кресло-коляска должна быть предназначена для использования вне помещений на площадках с твердым покрытием и в природном ландшафте.Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресло-коляска должно быть изготовлено из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента.Кресло-коляска должно иметь:* быстросъемные задние колеса без применения инструмента;
* быстросъемные передние колеса без применения инструмента;
* не менее двух вариантов ширины сидения от 400 мм (включительно) и до 510 мм (включительно) *(указать конкретные варианты ширины сидения, количество по каждому варианту будет уточнено после окончания электронного аукциона с его победителем)*;
* вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг;
* грузоподъемность должна быть не менее 110 кг.

Кресло-коляска должно быть оснащено следующими техническими характеристиками: * передние колеса кресла-коляски должны быть самоориентирующимися с цельнолитыми или пневматическими шинами;
* приводные колеса кресла-коляски должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами;
* подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте;
* подлокотники кресла-коляски должны быть съемными и откидными, и регулируемыми по высоте;
* кресло-коляска должно быть оснащено стояночными тормозами.

Требования к безопасности кресел-колясок:Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке;Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | 30 |
| Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, предназначенное для использования вне помещений на площадках с твердым покрытием и в природном ландшафте.Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресло-коляска должно иметь:* не менее двух вариантов ширины сидения от 400 мм (включительно) и до 510 мм (включительно) *(указать конкретные варианты ширины сидения, количество по каждому варианту будет уточнено после окончания электронного аукциона с его победителем)*;
* вес кресла-коляски должен быть не более 27 кг;
* грузоподъемность должна быть не менее 100 кг.

Кресло-коляска должно быть оснащено следующими техническими характеристиками: * передние колеса должны быть управляемыми;
* рычаги должны быть съемными, регулируемыми;
* рычажный механизм должен быть с приводом на задние колеса и рабочим (управляющим поворотами) правым рычагом.
* у кресла-коляски должна быть возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента;
* подножки должны быть съемными, регулируемыми по высоте;
* у кресла-коляски должны быть в наличии предохранительные тормоза;
* колеса должны быть укомплектованы пневматическими шинами;

Требования к безопасности кресел-колясок:Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке;Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. | 2 |
| Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска малогабаритная, в том числе для детей-инвалидов, предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей на небольшие расстояния в помещениях и в уличных условиях на площадках с ровным, твердым покрытием.Передвижение коляски должно осуществляться инвалидом с помощью палок (толкателей).Кресло-коляска малогабаритная должна быть оснащена металлической рамой с защитным покрытием.На раме коляски должно быть закреплено мягкое сидение, обтянутое искусственной или натуральной кожей или тканевое.Комплектация должна включать: - 4 колеса.- регулируемые ремни для фиксации туловища и регулируемые петли для подсоединения к поясному ремню пользователя.- ручные упоры: палки (толкатели) Максимальная нагрузка: не менее 80 кг.  | 2 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица, предназначенные для использования в помещениях и вне помещений на площадках с твердым покрытием.Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.Кресло-коляска должно быть изготовлено из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента.Кресло-коляска должно иметь:* передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте;
* приводные колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте;
* не менее двух вариантов ширины сидения от 500 мм (включительно) и до 620 мм (включительно) *(указать конкретные варианты ширины сидения, количество по каждому варианту будет уточнено после окончания электронного аукциона с его победителем)*;
* вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг;
* грузоподъемность должна быть не менее 150 кг.

Кресло-коляска должно быть оснащено следующими техническими характеристиками: * подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте;
* подлокотники кресла-коляски должны быть съемными или откидными;
* кресло-коляска должно быть оснащено стояночными тормозами.

Требования к безопасности кресел-колясок:Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке;Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.В комплект поставки должны входить кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 3 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-коляска должно изготавливаться в прогулочной модификации. Кресло-коляска должна быть предназначена для использования вне помещений на площадках с твердым покрытием и в природном ландшафте.Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.Кресло-коляска должно быть изготовлено из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Должна быть обеспечена возможность складывания и раскладывания по вертикальной оси без применения инструмента.Кресло-коляска должно иметь:* передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте;
* приводные колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, регулируемые по высоте;
* не менее двух вариантов ширины сидения от 500 мм (включительно) и до 620 мм (включительно) *(указать конкретные варианты ширины сидения, количество по каждому варианту будет уточнено после окончания электронного аукциона с его победителем)*;
* вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг;
* грузоподъемность должна быть не менее 150 кг.

Кресло-коляска должно быть оснащено следующими техническими характеристиками: * подножки кресла-коляски должны быть съемными, откидными, регулируемыми по высоте;
* подлокотники кресла-коляски должны быть съемными или откидными;
* кресло-коляска должно быть оснащено стояночными тормозами.

Требования к безопасности кресел-колясок:Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке;Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.В комплект поставки должны входить кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| **ИТОГО** |  | **98** |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку инвалидам кресел-колясок в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Поставка инвалидам кресел-колясок в 2018 году. |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Цена контракта установлена на основании нормативов, собственных расчетов, основанных на данных коммерческих предложений. |
| **Расчет НМЦК.** Источники информации: **коммерческие предложения****Поставщик № 1:** Исходящий документ Поставщика от 20.02.2018 № 226 (Вх. № 2266 от 21.02.2018).**Поставщик № 2:** Исходящий документ Поставщика от 20.02.2018 № 463 (Вх. № 2266/01 от 21.02.2018).**Поставщик № 3:** Исходящий документ Поставщика от 20.02.2018 № 384 (Вх. № 2266/02 от 21.02.2018).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Поставщик № 1** | **Поставщик № 2** | **Поставщик № 3** | **Средняя стоимость Товара, руб.** | **Кол-во Товара, шт.** | **НМЦК, руб.** |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 14 050,00 | 12 549,00 | 11 803,00 | 12 800,67 | 60 | 768 040,20 |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 13 960,00 | 12 443,00 | 11 700,00 | 12 701,00 | 30 | 381 030,00 |
| Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 19 270,00 | 18 430,00 | 17 800,00 | 18 500,00 | 2 | 37 000,00 |
| Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | 7 180,00 | 5 930,00 | 4 900,00 | 6 003,33 | 2 | 12 006,66 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | 17 170,00 | 16 050,00 | 15 380,00 | 16 200,00 | 3 | 48 600,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | 17 170,00 | 16 050,00 | 15 380,00 | 16 200,00 | 1 | 16 200,00 |
| **ИТОГО** | **98** | **1 262 876,86** |

**НМЦК составляет: 1 262 876,86 руб.** Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании п. 3.21. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567 по формуле:,где: - начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);n - количество значений, используемых в расчете;i - номер источника ценовой информации; - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций от 2 октября 2013 г. № 567.Исходя из вышеизложенного, начальная (максимальная) цена контракта на поставку инвалидам кресел-колясок в 2018 году **–** **1 262 876 (один миллион двести шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 86 копеек.** В цену Контракта включаются все расходы на поставку Товара, в том числе доставку до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| **Дата подготовки****обоснования НМЦК:** | **28.02.2018** |

Работник контрактной службы:

Начальник отдела социальных программ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косыгина Г.А.

**Раздел 4. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

 **Государственный контракт № \_\_\_\_\_\_\_**

**на поставку инвалидам кресел-колясок в 2018 году**

 ***(код закупки\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***

*\*код (номер) электронного аукциона*

*на сайте оператора электронной площадки*

г. Калининград «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице управляющего отделением Вологжиной Людмилы Валентиновны, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, (далее – Стороны), в соответствии с решением постоянно действующей \_\_\_\_\_\_ (Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.), заключили настоящий Государственный контракт (далее – настоящий Контракт) о нижеследующем.

**1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОНТРАКТЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товар** | - | Кресла-коляски;  |
| **Техническое задание** | - | Требования к качественным, количественным характеристикам Товара (Приложение № 1 к настоящему Контракту); |
| **Получатель** | - | Инвалид, имеющий Направление, выданное Заказчиком, на обеспечение Товаром или его представитель, полномочия которого подтверждаются соответствующим документом; |
| **Список Получателей** | - | Перечень граждан, имеющих Направление, выданное Заказчиком, на обеспечение Товаром, по которому Поставщик обязан произвести поставку; |
| **Направление и** **Отрывной талон** | **-** | Направление и отрывной талон, оформленные в соответствии с формой, утверждённой приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008г. №439н; |
| **Акт приема-передачи Товара Получателю** | **-** | форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Контракту; |
| **Акт сверки взаиморасчетов** | **-** | форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Контракту; |
| **Реестр получателей по контракту** | **-** | форма приведена в приложении № 5 к настоящему Контракту; |
| **Акт поставки (осмотра) товара** | **-** | форма приведена в приложении № 6 к настоящему Контракту. |
| **Акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения** | **-** | форма приведена в приложении № 7 к настоящему Контракту. |

**2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

2.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить Получателям Товар в 2018 году.

Товар должен быть поставлен по месту проживания Получателей.

2.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, свободным от прав третьих лиц.

2.3. Контроль за надлежащим исполнением обязательств осуществляет отдел социальных программ Заказчика.

**3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

*(В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).*

Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с расчетом стоимости (Приложение №2 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью) и остается неизменной в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источник финансирования: средства федерального бюджета Российской Федерации.

3.2. В цену настоящего Контракта включаются все расходы на поставку Товара, в том числе доставку до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата за поставленный товар производится по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком счета на оплату с приложением актов приема-передачи товара Получателю, отрывных талонов к направлениям, Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения и Реестра Получателей по Контракту, подписанных Сторонами.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Поставщик обязан:**

4.1.1. Начать выдачу Товара Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выдать весь Товар, предусмотренный Контрактом, в срок не позднее 01 ноября 2018 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 30 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 ноября 2018 года (включительно).

4.1.2. Отправлять Заказчику подтверждения о получении списков Получателей способом, согласованным с Заказчиком.

4.1.3. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня извещать Получателя, Заказчика о точном времени и дате поставки Товара Получателю.

4.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику копии сертификатов соответствия (или декларацией) (в случае, если на поставляемые товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов) и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

4.1.5. Предоставить Заказчику график поставки Товара Получателям в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения списка Получателей.

4.1.6. Принять от Получателя некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи и заменить его в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества.

4.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности поставки Товара. Нарушение этого обязательства лишает права Поставщика ссылаться на такие обстоятельства.

4.1.8. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов поставки Товара, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.

4.1.9. Предоставить Заказчику все необходимые документы для приемки и оплаты поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления Акта приема-передачи Товара Получателю.

4.1.10. В случае получения Направления после окончания срока действия Контракта, уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление, к Заказчику для решения вопроса обеспечения Товаром.

4.1.11. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям в правильном пользовании Товаром.

4.1.12. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, кусаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения настоящего Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.06.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Предоставлять Поставщику списки Получателей на обеспечение Товаром посредством электронной связи или иным способом, согласованным с Поставщиком.

4.2.2. Информировать Получателей о сроках действия Направления.

4.2.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов, возникающих в процессе поставки Товара.

4.2.4. Произвести оплату в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.5. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе путем контроля выданного Получателям Товара на предмет его соответствия Техническому заданию.

4.2.6. В случае поступления информации о смерти Получателя, подтвержденной документально, информировать Поставщика.

4.2.7. Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения Контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика осуществлять контроль выдачи Товара Получателям путем сопровождения Поставщика до места нахождения Получателя в соответствии с графиком поставки. Результаты контроля фиксируются Заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика и Получателя.

4.2.8. По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить и направить Поставщику Акт сверки взаиморасчетов.

4.2.9. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.

4.2.10. При исполнении Контракта по согласованию Поставщика с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанного в Контракте. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

4.3.Стороны вправе требовать от противоположной стороны надлежащего исполнения условий контракта.

**5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

**5.1. Приемка товара**

5.1.1. Место и срок поставки Товара определены в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Контракта), предусмотренных Контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экспертизы поставленного товара.

Приемка поставляемых товаров осуществляется Заказчиком путем проверки соответствия количества, комплектности, объема и качества поставляемых товаров.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленных Поставщиком товаров, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.1.2. Приемка Товаров осуществляется в день поставки Товара в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При поставке Товаров Заказчик обязан проверить соответствие Товаров сведениям, указанным отчетных документах.

5.1.3. Приемка Товаров осуществляется представителем Заказчика по следующим этапам:

проверка полноты и правильности оформления отчетных документов;

контроль соответствия количества, комплектности, объема Товара требованиям, установленным Приложением № 1, и в соответствии с порядком, установленным в п. 5.2.3. настоящего Контракта;

контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

контроль порядков и сроков оформления результатов приемки.

5.1.4. Если Товары не будут соответствовать условиям настоящего Контракта, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик должен будет заменить бракованный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено Поставщиком, в срок, установленный Заказчиком.

5.1.5. В случае если в течение срока, указанного в пункте 4.1.6 настоящего Контракта, Поставщик не устранил имеющиеся недостатки, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки.

5.1.6. Риск случайной порчи и гибели Товара возлагается на Поставщика до момента приема-передачи Товара Получателю, оформленного надлежащим образом.

5.1.7. При передаче Товара Получателю Поставщик представляет Получателю Отрывной талон к направлению для подписания в одном экземпляре, который передается Заказчику и Акт приема-передачи Товара Получателю (Приложение № 3), который подписывается Получателем и Поставщиком. Указанный акт оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика, один – у Получателя. При подписании Отрывного талона и Акта приема-передачи Товара Получателю Получатель передает Поставщику Направление.

5.1.8. После подписания Акта приема-передачи Товара Получателю Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема-передачи Товара Получателю;

- Отрывной талон к направлению;

- Реестр Получателей по контракту;

- Акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

 **5.2. Выборочная проверка товаров**

5.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта на складе Поставщика, расположенном на территории Калининградской области, должно быть не менее 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие количеству, комплектности, объему требований, установленных Контрактом.

5.2.2. Приемка поставляемых товаров осуществляется Заказчиком до начала доставки товаров получателями путем выборочной проверки соответствия количества, комплектности, объема и соответствия Техническому заданию, по результатам которой составляется акт (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

5.2.3. При осуществлении выборочной проверки соответствия количества, комплектности, объема и на соответствие Техническому заданию Заказчиком проверяется:

соблюдение установленных правил упаковки и затаривания поставляемых товаров, маркировки и опломбированию отдельных мест;

соответствие поставляемых товаров по качеству и комплектности требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, чертежами, рецептурами, образцами (эталонами);

правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемых товаров (сертификат, удостоверение о качестве и т.п.), отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о качестве и комплектности поставляемых товаров фактическому их качеству и комплектности;

наличие следующих документов:

а) действующих регистрационных удостоверений, выданных в соответствии с действующим законодательством;

б) деклараций о соответствии, либо сертификатов соответствия, в случае, если на поставляемые товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов;

в) правил и условий эффективного и безопасного использований товаров на русском языке.

5.2.4. В случае выявления существенных нарушений требований к качеству поставляемых товаров (неустранимых недостатков), Заказчик осуществляет дополнительную проверку качества товаров в пределах поставленной партии.

5.2.5. По результатам выборочной приемки Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывается акт выборочной проверки поставляемых товаров на предмет соответствия Контракту либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставляемых товаров, установленных в настоящем контракте, мотивированный отказ от подписания акта выборочной проверки поставляемых товаров.

В акте выборочной проверки поставляемых товаров указывается маркировка изделий (при наличии).

5.2.6. Доставка товаров Получателям осуществляется после подписания ответственными лицами Заказчика и Поставщика акта выборочной проверки поставляемых товаров.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. «Стороны» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта выбирается Поставщиком самостоятельно. Обеспечением исполнения Контракта может быть безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме (вклада) депозита.

Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек.

 8.2. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3. Настоящий Контракт может быть заключен в сроки, установленные для заключения Контракта, только после предоставления победителем аукциона Заказчику факта обеспечения исполнения настоящего Контракта. Если участник закупки, с которым заключается настоящий Контракт, в срок, указанный в аукционной документации, не представил Заказчику подписанный проект государственного контракта и обеспечение исполнения государственного контракта, такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

8.4. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.5. В случае если обеспечением исполнения настоящего Контракта является передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

Поставщик предоставляет платежный документ, подтверждающий перечисление денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Банковские реквизиты Заказчика:

ИНН 3906010388 КПП 390601001

УФК по Калининградской области (ГУ-Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации

л/с 05354С35000)

р/сч 40302810827487000099

Отделение Калининград, г. Калининград

БИК 042748001

ОКТМО 27701000001

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения контракта на поставку инвалидам кресел-колясок в 2018 году».

8.6. В случае, если обеспечением исполнения контракта является Банковская гарантия:

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящей аукционной документацией, государственным контрактом.

Бенефициаром в банковской гарантии должно являться Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ИНН: 3906010388).

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

8.7. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей аукционной документации.

8.9. Если Поставщик, с которым заключается настоящий Контракт, является государственным или муниципальным казенным учреждением и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения настоящего Контракта не требуется.

8.10. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта

8.11. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего Поставщика.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА**

**И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 30 ноября 2018 года (включительно).

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.

9.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Контракте, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

9.6. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет стоимости;

Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи Товара Получателю;

Приложение № 4 – Форма Акта сверки взаиморасчетов;

Приложение № 5 – Форма Реестра Получателей по контракту;

Приложение № 6 – Форма Акта проверки (осмотра) Товара;

Приложение № 7 – Форма Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) одному экземпляру для каждой Стороны.

**10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

**11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Поставщик |
| Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 236022,г. Калининград, ул. Чайковского, 11 тел. 92-95-03 Факс: 95-01-17ИНН 3906010388 КПП 390601001 УФК по Калининградской области(ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/сч 03354С35000)Р/С 40402810327480000001 Отделение Калининград, г. КалининградОКТМО 27701000001БИК 042748001Управляющий отделением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. / М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 1

к Государственному Контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, страна происхождения Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество Товара (шт.) |
|  | Составляется на основании заявки победителя с учетом условий, указанных в документации об аукционе. |  |

Место поставки товара – Российская Федерация, Калининградская область, по месту проживания Получателей.

Срок поставки товара - Поставщик обязан начать выдачу Товара Получателям не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и выдать весь Товар, предусмотренный Контрактом, в срок не позднее 01 ноября 2018 года (включительно), а в случае обращения инвалида с Направлением – в срок не более 30 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 ноября 2018 года (включительно).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 2

к Государственному Контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Расчет стоимости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Количество (шт.) | Цена за шт./руб. | Стоимость (руб.) |
| Составляется на основании заявки победителя с учетом условий, указанных в документации об аукционе. |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 3

к Государственному Контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Акта приема-передачи Товара Получателю**

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт приема-передачи Товара Получателю №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(составляется в 3 (трех) экземплярах)

по Контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (№ Контракта, дата подписания)

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

или Доверенное лицо (опекун) Получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

проживающий по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

СНИЛС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик поставил по Направлению Заказчика, а Получатель получил Товар:

Направление №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

получено Получателем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.;

Вид ТСР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование (модель, шифр) или др. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество (комплектность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_, шт.

иные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Претензий по качеству поставленного Товара имею/не имею (подчеркнуть)*

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.М.П. | Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

Вниманию Получателя!

При правильном использовании Товара после полученного инструктажа и консультативной помощи, Поставщик гарантирует проведение замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 15 рабочих дней со дня обращения. По вопросам качества и замены Товара следует обращаться в течение 3 рабочих дней по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остаточный срок годности должен быть не менее \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев с даты поставки Товара получателю.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 4

к Государственному Контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Акта сверки взаиморасчетов**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |

Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации

Акт сверки взаиморасчетов

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Основание выверки расчетов по государственному контракту № \_\_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Задолженность на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (отсутствует/подтверждаем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_ копеек).

|  |  |
| --- | --- |
| Дебет | Кредит |
| Документномер, дата | Сумма | Содержание | Документномер, дата | Сумма | Содержание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая сумма |  |  | Итоговая сумма |  |  |  |  |  |  |

Задолженность на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (отсутствует/подтверждаем на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_ копеек).

Отсутствие задолженности подтверждаем/Задолженность подтверждаем

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п.--------------------------------------------------------------------------------------------------ЗаказчикУправляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. | Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/м.п.---------------------------------------------------------------------------------Поставщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 5

к Государственному Контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Форма Реестра Получателей по Контракту** |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реестр Получателей по Контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № акта | Дата акта | Дата направления | № направления  | СНИЛС | ФИОПолучателя | Документ удостоверяющий личность, серия, № | ФИОпредставителя получателя, серия, № документа, удостоверяющего личность  | Адрес проживания получателя | Модель выданного ТСР | Наименование выданного ТСР  | Кол-во выданных ТСР, шт. | Стоимость за ед. Товара, руб. | Общая стоимость Товара,руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого:

Поставщик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г. (подпись) М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 6

к Государственному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Акта поставки (осмотра)\* товара**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Акт поставки (осмотра)\* товара

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Поставщик \_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил на территорию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Соответствие (несоответствие)\* Товара требованиям Контракта |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Итого: |  |

Дата поставки Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик:

Государственное учреждение – Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Представитель региональной общественной организацией инвалидов (при необходимости):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\* нужное подчеркнуть

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Вологжина Л.В. /М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |

Приложение № 7

к Государственному Контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения**

**--**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения №\_\_\_\_\_\_\_

*(составляется в 2 (двух) экземплярах)*

по Государственному Контракту

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата, № Контракта)

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия, страна происхождения | Количество изделий | Цена за единицу изделия, (руб.) | Сумма, (руб.) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | Х |  |

Поставлено товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения на сумму

\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность руководителя)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись) (Фамилия И.О.)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность руководителя)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись) (Фамилия И.О.)* |

 М.П. М.П.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Поставщик |
| Управляющий отделением\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Вологжина Л.В./М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /М.П. |