Техническое задание.

- Функциональные характеристики работ:

Протезно-ортопедические изделия - протезы верхних конечностей должны выполнять функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели).

2. Технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование работ | Технические, функциональные характеристики работ | Объем работ, (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез кисти косметический. Протез кисти косметический должен быть предназначен для протезирования с врожденными и ампутационными дефектами кисти. Модуль протеза кисти из поливинилхлорида с армирующей сеткой. Крепление индивидуальное или отсутствует. | 2 | 8 195,76 | 16 391,52 |
| 2 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез кисти косметический. Протез кисти косметический должен быть предназначен для протезирования с врожденными и ампутационными дефектами кисти. Модуль протеза кисти из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Крепление индивидуальное или отсутствует. | 6 | 38 881,50 | 233 289,00 |
| 3 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез предплечья косметический. Протез предплечья косметический должен быть предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне предплечья. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, косметической кисти из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза индивидуальная одинарная по слепку из листового термопласта. Крепление индивидуальное. | 5 | 42 295,28 | 211 476,40 |
| 4 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез предплечья косметический. Протез предплечья косметический должен быть предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне предплечья. Протез состоит из гильзы предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 5 | 120 216,80 | 601 084,00 |
| 5 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез предплечья активный. Протез предплечья с тяговым управлением, активный, механический (тяговый) должен быть предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти тяговой из пластмассы, оболочки косметической из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная одинарная гильза по слепку из листового термопласта, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 5 | 52 047,42 | 260 237,10 |
| 6 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез предплечья активный. Протез предплечья с тяговым управлением, активный, механический (тяговый) должен быть предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы предплечья, узла запястья, кисти корпусной с гибкой тягой, с пружинным схватом, фиксацией блока IV-V пальцев, оболочки косметической из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 1 | 149 968,48 | 149 968,48 |
| 7 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез предплечья рабочий. Протез предплечья рабочий должен быть предназначен для получателей с ограничениями жизнедеятельности, имеющих ампутационные дефекты на уровне предплечья. Протез должен состоять из гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза, набора насадок (по выбору получателя) и насадка - кисть косметическая. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Постоянная приемная индивидуальная одинарная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, листового термопласта, кожи. Крепление индивидуальное. | 4 | 52 981,86 | 211 927,44 |
| 8 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез плеча косметический. Протез плеча косметический должен быть предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть - предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти косметической кисти из силикона с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 2 | 155 922,38 | 311 844,76 |
| 9 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез плеча косметический. Протез плеча косметический должен быть предназначен для восполнения утраченных эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть - предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза и постоянная приемная индивидуальная одинарная гильза по слепку из листового термопласта. Крепление индивидуальное. | 3 | 50 355,86 | 151 067,58 |
| 10 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез плеча активный. Протез плеча активный должен быть предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы плеча, узла локоть- предплечье экзоскелетного типа активного, с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча, кисти каркасной с гибкой тягой с пружинным схватом и косметической оболочки из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная одинарная гильза по слепку из листового термопласта. Крепление индивидуальное. | 1 | 67 408,80 | 67 408,80 |
| 11 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез плеча рабочий. Протез плеча рабочий должен быть предназначен для людей с ограничениями жизнедеятельности, имеющие ампутационные или врожденные дефекты. Протез должен состоять из гильзы плеча, комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза, набора насадок и кисти косметической. Приемная постоянная индивидуальная одинарная гильза по слепку из листового термопласта, слоистого пластика на основе связующих смол или кожи. Крепление индивидуальное. | 2 | 68 984,96 | 137 969,92 |
| 12 | Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями (протезами верхних конечностей). | Протез плеча активный. Протез плеча активный должен быть предназначен для обеспечения действий получателей по самообслуживанию. Протез должен состоять из гильзы плеча, локтевого экзоскелетного шарнира с односторонним тяговым замком, сгибателем и вращающимся плечевым шарниром со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча, узла запястья, кисти каркасной с гибкой тягой с пружинным схватом и косметической оболочки из поливинилхлорида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная индивидуальная составная гильза по слепку: вкладная гильза из мягкого листового термопласта, несущая гильза из слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 1 | 460 189,40 | 460 189,40 |
|  | ИТОГО |  | 37 |  | 2 812 854,40 |

3. Качественные характеристики (включая требования к качеству и безопасности) работ:

Исполнитель должен гарантировать, что при использовании протезов верхних конечностей (далее - протез) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование протезов не должно причинять вред имуществу Получателей при их эксплуатации.

Материалы, применяемые для выполнения работ по обеспечению Получателей протезами, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателей), с которой контактируют те или иные детали протезов при их нормальной эксплуатации.

Материалы должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность работ, соответствие работ назначениям медико-социальной экспертизы и заключениям медико-технической комиссии протезно-ортопедических предприятий, а также требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invirto»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества (при необходимости):

Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 9 (девяти) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи протезно-ортопедических изделий.

Исполнитель в течение гарантийного срока должен принять на себя обязательство за счет собственных средств осуществлять ремонт или замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок ремонта или замены протезов не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателей к Исполнителю, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ - со дня подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем Акта.

Акт должен составляться Государственным Заказчиком в присутствии Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в адрес Государственного Заказчика претензий к качеству выполненных работ от Получателя.

В Акте должны указываться наименование работ, технические характеристики, характер выявленных Получателем скрытых недостатков или дефектов (брака).

Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

5. Условия исполнения Контракта:

В состав работ входит: оформление заказа, изготовление протезов, примерка и выдача Получателям.

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, используя свои комплектующие и материалы, своими силами и средствами в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления Исполнителем заказа на выполнение работ.

Исполнитель должен осуществлять прием Получателей и оформлять заказы на выполнение работ в пункте приема, расположенном в г. Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю.

Исполнитель должен уведомить Получателей о дате примерки и выдачи протезов.

Обеспечение возможности ремонта и замены протезов, устранения недостатков выполненных работ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. Требования энергетической эффективности работ:

Требования не установлены.

7. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург.

8. Сроки завершения работ: 02 ноября 2018 года.

9. Описание объекта закупки подготовлено на основании следующих документов:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- общероссийского классификатора ОК 015-94 (МК 002-97) «Общероссийский классификатор единиц измерения», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366.

Использование Государственным Заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) работы и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в работах, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) работы и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а так же результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 24.07.1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Заместитель начальника отдела страхования

профессиональных рисков									Т.А.Алексеева

Часть IV. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

1. Участник электронного аукциона подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.

## 2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 21 части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации части заявки.

3. При оформлении заявки на участие в электронном аукционе участникам электронного аукциона следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Первая и вторая части заявки на участие в электронном аукционе, все документы, входящие в их состав, должны быть составлены на русском языке. Документы, входящие в состав заявки участие в электронном аукционе, составленные на иностранном языке должны сопровождаться предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать все документы и информацию, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

6. Вторая части заявки на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона должна содержать все документы и информацию, предусмотренные подпунктом 2 пункта 21 части II. «Информационная карта электронного аукциона» настоящей документации.

7. Документы и информация, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, а также документы, содержащиеся в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, должны быть достоверными, отображать актуальную информацию об участнике электронного аукциона, соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

# «Утверждаю»

Заместитель управляющего

Государственным учреждением – Ленинградским региональным отделением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

___________________И.Н. Разгулова

« _____ » ______________ 2018 года

Часть V. Проект Государственного Контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

на выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезно-ортопедическими изделиями

(протезами верхних конечностей).

(Идентификационный код закупки: 181781024013078100100100340003250323)

Санкт-Петербург							«______» _______________ 2017 г.

Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, выступающее от имени и в интересах Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ________________ № ______ от _______, заключили настоящий Государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Исполнитель выполняет работы по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатели), протезно-ортопедическими изделиями – протезами верхних конечностей (далее – работы) на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, а Государственный Заказчик принимает и оплачивает выполненные Исполнителем работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Работы включают в себя: оформление заказа, изготовление протезно-ортопедических изделий – протезов верхних конечностей (далее - протезы), их примерку и выдачу Получателям.

1.3. Наименование, технические характеристики, объем работ, цена за единицу работ и стоимость определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.4. Требования к функциональным характеристикам работ определяются Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.5. Место выполнения работ - г. Санкт-Петербург.

- Срок завершения работ. Срок действия Контракта

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения и действует по 30 ноября 2018 года.

2.2. Срок завершения работ по настоящему Контракту - 02 ноября 2018 года.

2.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3. Права и обязанности Сторон

Стороны имеют следующие права и обязанности.

3.1. Государственный Заказчик обязан:

3.1.1. Выдать Получателям направления на выполнение работ (далее - Направление). Форма Направления представлена в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

3.1.2. Направить Исполнителю заявки на выполнение работ с указанием фамилий, имен, отчеств Получателей, мест жительства, дат и номеров выданных Направлений, наименований и объемов подлежащих выполнению работ.

Наименования и объемы подлежащих выполнению работ, указанные в заявке, соответствуют наименованиям и объемам подлежащих выполнению работ, указанных в Направлениях, выданных Получателям.

3.1.3. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

3.1.4. В случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления претензий в присутствии Исполнителя составить Акт, в котором указать наименование работ, технические характеристики, характер выявленных Получателями скрытых недостатков или дефектов (брака).

3.1.5. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.6. Подписать и направить Исполнителю 1 (один) экземпляр Итогового акта о приемке выполненных работ (форма- Приложение №7 к настоящему Контракту) либо мотивированный отказ от его подписания с указанием причин не позднее 29 ноября 2018 года.

3.2.Государственный Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе путем контроля выданных Получателям протезов на предмет их соответствия Спецификации.

3.2.2. Проводить комиссионно выборочную приемку выполненных работ на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. При получении заявок на выполнение работ от Государственного Заказчика поставить отметки, подтверждающие получение заявок.

3.3.2. На основании заявок, полученных от Государственного Заказчика:

3.3.2.1. осуществлять прием Получателей и оформлять заказы на выполнение работ в пункте приема, расположенном в г. Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю.

Получатели предъявляют паспорта и Направления, выданные Государственным Заказчиком;

3.3.2.2. выполнить работы в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления заказа на выполнение работ;

3.3.2.3. уведомлять Получателей о дате примерки и выдачи протезов;

3.3.2.4. осуществлять примерку протезов в пункте приема, расположенном в г. Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю;

3.3.2.5. при отсутствии претензий со стороны Получателей к качеству выполненных работ, выдать Получателям протезы в пункте приема, расположенном в г. Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю;

3.3.2.6. разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

3.3.3. Своевременно предоставлять Государственному Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, в том числе, в случае несвоевременного прибытия Получателей по вызову Исполнителя для примерки или получения протезов, уведомить Государственного Заказчика о возникновении таких обстоятельств.

Нарушение этого обязательства лишает Исполнителя права ссылаться на такие обстоятельства.

3.3.4. Выполнить работы на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, из своих комплектующих и материалов, своими силами и средствами, с надлежащим качеством в сроки установленных в п.3.3.2.2.

3.3.5. В случае наличия претензий Получателей к качеству выполненных работ в течение гарантийного срока за счет собственных средств произвести ремонт или замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

3.3.6. По окончании выполнения работ, но не позднее 27 ноября 2018 года, предоставить Государственному Заказчику результаты выполненных работ в виде документа, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Контракта, в 2 (двух) экземплярах.

3.3.7. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы её представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать её любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

Обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3.8. Предоставить Государственному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта информацию с адресом пункта приема Получателей и графиком его работы.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. После согласования с Государственным Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

4. Порядок и сроки приемки выполненных работ.

Порядок и сроки оформления результатов приемки выполненных работ

4.1. При передаче протезов Получателям Исполнитель предоставляет им для заполнения и подписания Акт приема-передачи протезно-ортопедических изделий (форма - Приложение № 4 к настоящему Контракту), в котором указываются:

- Получателями либо лицами, представляющими их интересы (при наличии документа, подтверждающего право представлять интересы), - фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, вид и количество полученных протезов, ставится личная подпись и дата;

- Исполнителем - дата оформления заказа на выполнение работ, дата выдачи протезов, подпись, заверенная печатью.

Акт приема-передачи протезно-ортопедических изделий оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Государственному Заказчику, второй остается у Исполнителя, третий - у Получателя. При подписании Акта приема-передачи протезно-ортопедических изделий Получатель передает Исполнителю для оформления подписанный отрывной талон к Направлению.

4.2. По мере выполнения работ, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц, а в ноябре месяце 2018 года - не позднее 06 числа месяца, Исполнитель предоставляет Государственному Заказчику следующие документы:

- Акт (-ы) приема-передачи протезно-ортопедических изделий;

- отрывной (-ые) талон (-ы) к Направлению(-ям);

- Реестр выданных Получателям протезно-ортопедических изделий (форма- Приложение № 5 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах, в котором указываются фамилия, имя, отчество Получателя, дата выдачи протезно-ортопедического изделия, наименование, шифр, объем работ, цена и стоимость;

- счет (-а) на оплату выполненных работ;

- Акт (-ы) выполненных работ (форма - Приложение № 6 к настоящему Контракту) в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Государственный Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в п.4.2. настоящего Контракта, осуществляет их проверку и направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр Реестра выданных Получателям протезно-ортопедических изделий с отметкой о его принятии либо мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков и 1 (один) экземпляр Акта (-ов) выполненных работ, подписанного (-ых) Государственным Заказчиком, в случае принятия Реестра выданных Получателям протезно-ортопедических изделий.

4.4. Стороны настоящего Контракта осуществляют сверку выполненных работ на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом, с оформлением Итогового акта о приемке выполненных работ (форма- Приложение №7 к настоящему Контракту).

5. Цена Контракта. Порядок и сроки оплаты работ

5.1.Цена Контракта в соответствии со Спецификацией настоящего Контракта составляет___________________(___________) рублей. НДС не облагается.

5.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случая, предусмотренного п.6.2. настоящего Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя на выполнение работ, включая стоимость комплектующих и материалов, расходы по страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.3. Оплата выполненных работ осуществляется Государственным Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (КБК 39310030312039630/1323).

5.4. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Государственного Заказчика на расчетный счет Исполнителя при наличии счета (-ов) на оплату выполненных работ, Реестра выданных Получателям протезно-ортопедических изделий (при наличии отметки о его принятии) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Государственным Заказчиком Акта (-ов) выполненных работ.

Днем исполнения Государственным Заказчиком денежных обязательств перед Исполнителем считается день списания денежных средств с расчетного счета Государственного Заказчика.

5.5. После исполнения всех обязательств по настоящему Контракту, Сторонами проводится сверка взаиморасчетов с оформлением Акта сверки расчетов.

После проведения сверки взаиморасчетов, в случае обнаружения невыполненных обязательств по перечислению денежных средств, Сторона настоящего Контракта, у которой такие обязательства возникли, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней погасить образовавшуюся задолженность.

Взаиморасчеты должны быть осуществлены в 2018 финансовом году.

5.6. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5.7. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6. Особые условия

6.1. В случае сокращения потребности в работах и невозможности Государственного Заказчика выдать направления на весь объем работ, предусмотренный настоящим Контрактом, допускается расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон. При этом Государственный Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта.

7. Гарантии качества

7.1. При использовании протезов по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование протезов не причиняет вред имуществу Получателей при их эксплуатации.

7.2. Материалы, применяемые для выполнения работ по обеспечению Получателей протезами, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи Получателей), с которой контактируют те или иные детали протезов при их нормальной эксплуатации.

Материалы разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Исполнитель гарантирует качество и безопасность работ, соответствие работ назначениям медико-социальной экспертизы и заключениям медико-технической комиссии протезно-ортопедических предприятий, а также требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invirto»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 9 (девяти) месяцев со дня подписания Получателями Акта приема-передачи протезно-ортопедических изделий.

Исполнитель в течение гарантийного срока принимает на себя обязательство за счет собственных средств осуществить ремонт или замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

7.5. Срок ремонта или замены протезов не превышает 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателей к Исполнителю, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ - со дня подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем Акта, предусмотренного п.3.1.4. настоящего Контракта.

7.6. Обеспечение возможности ремонта и замены протезов, устранения недостатков выполненных работ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

7.7. Исполнитель гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия), общественные явления (террористический акт, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3(трех) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств письменно известить другую Сторону о случившемся и его причинах.

8.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, установлен штраф в размере _________________________ рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

При заключении контракта указывается один из вариантов пункта 8.7:

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.8 настоящего Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8 настоящего Контракта, установлен штраф в размере __________ процентов цены настоящего Контракта, что составляет _______________________ рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, установлен штраф в размере _________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет __________________ рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, установлен штраф в размере _________________________ рублей.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.12. Ответственность по претензиям Получателей к качеству выполненных работ несет Исполнитель.

8.13. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных в отношении персональных данных, ставших известными в ходе исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.Обеспечение исполнения Контракта

9.1. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе предоставить Государственному Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.2. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде внесения денежных средств на счет, указанный Государственным Заказчиком, Исполнитель при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту обязан предоставить Государственному Заказчику одновременно с Итоговым актом о приемке выполненных работ, предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Контракта, письменное требование о возврате денежных средств.

9.3. При условии надлежащего исполнения Исполнителем всех обязательств по настоящему Контракту Государственный Заказчик обязан возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Исполнителя на счет, указанный в этом письменном требовании.

9.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется представить Государственному Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Государственного Заказчика соответствующего уведомления.

9.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем любого из обязательств по настоящему Контракту, Государственный Заказчик вправе получить удовлетворение требований (уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков и других расходов, связанных с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств) за счет денежных средств, внесенных на счет Государственного Заказчика в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта во внесудебном порядке, либо обратиться в банк, выдавший банковскую гарантию, с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии, письменно уведомив об этом Исполнителя.

9.6. В случае, если банковская гарантия содержит условие о предоставлении бенефициаром гаранту подлинника банковской гарантии, Исполнитель в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения настоящего Контракта, должен представить Государственному Заказчику подлинник банковской гарантии.

9.7. В случае, если Исполнителем по настоящему Контракту является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела Контракта не применяются.

10. Прочие положения

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров и принятием мер по досудебному урегулированию посредством направления претензии (требования).

10.2. При недостижении согласия, по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования), Стороны передают спор на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

10.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Реквизиты и подписи Сторон

11.1. Государственный Заказчик:

Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Местонахождение: 196191, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 168, тел: +7 (812) 274 30 95;

Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации, л/с 03454011160);

ИНН 7810240130; КПП 781001001; ОКТМО 40375000; Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург; БИК 044106001; р/с (расчетный счет) 40402810441060000022.

11.2. Исполнитель:

11.3. Подписи Сторон

Государственный Заказчик					Исполнитель

____________________					____________________

Приложение №1

к Государственному Контракту от « _____ » _____________________ № _____

Спецификация

| № | Наименование работ | Технические, функциональные характеристики работ | Объем работ, шт. | Цена за единицу работ, руб. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Государственный Заказчик					Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

Приложение № 2

к Государственному Контракту от «____ » _________________ № ______

Техническое задание

Требования к функциональным характеристикам работ:

Протезы выполняют функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Государственный Заказчик						Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

Приложение № 3

к Государственному Контракту от «____ » _________________ № ______

«Утверждаю»						«Утверждаю»

Государственный Заказчик					Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

«_____»___________________ 20__г.				 «_____»__________________ 20__г.

Форма

Направление

на выполнение работ

№ ______ от "__" ______ 20___ г.

действительно с "__"______ 20___ г. по "__"______ 20___ г.

Гр. ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя, адрес проживания)

Страховой номер индивидуального лицевого счета Получателя (СНИЛС): ___________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность Получателя: _________________________________

серия ___________ номер ______________ дата выдачи ___________________________________________

выдан _____________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ)

На выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями:

(наименование работ)

Объем работ: _____________ протез (-а).

в соответствии с Государственным Контрактом №_______________________ дата ____________________

Исполнитель: _______________________________________________________________________________

Юридический адрес:_________________________________________________________________________,

Фактический адрес:_________________________________________________________________________,

Направление выдано на основании заявления Получателя

№ ______ от "__" ________ 20___ г.

Основание (указываются реквизиты документа, на основании которого Получателю выдано направление):

- Программа реабилитации пострадавшего № __________ от "___" __________ 20__ г.

- Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, № _________ от "__" ______________ 20__ г.

- Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, об отсутствии противопоказаний к обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями № __________ от "__" ___________ 20__ г.

Направление действительно по "__" _____ 20__ г.

Должность ответственного

лица регионального отделения _____________		________________________

(подпись)				(расшифровка подписи)

м.п.

Отрывной талон к направлению № ____ от "___" ______________ 20___ г.

выданному Государственным учреждением - Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

Ф.И.О. Получателя_________________________________________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета Получателя (СНИЛС):____________________________

М.П. регионального отделения

Направление принято Исполнителем			Направление сдано Получателем

(лицом, представляющим его интересы)

"___" ___________ 20___ г.				"___" ____________ 20____ г.

__________________________________________	_____________________________________________

(должность ответственного лица организации,			(подпись Получателя ( лица, представляющего его интересы)

__________________________________________	_____________________________________________

принявшей направление)					(расшифровка подписи)

_________________________________________________________	______________________________________________________________

(подпись)							(реквизиты документа, на основании которого

_________________________________________________________	______________________________________________________________

расшифровка подписи)					лицо представляет интересы Получателя)

Приложение № 4

к Государственному Контракту от «_____ » _________________ № _____

«Утверждаю»							«Утверждаю»

Государственный Заказчик						Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

«_____»___________________ 20__г.					 «_____»__________________ 20__г.

Форма

А К Т

приема-передачи протезно-ортопедических изделий

от_____________________________20______ г.

Мы, нижеподписавшиеся: Исполнитель _________________, в лице ______________________, действующего на основании ____________, и Получатель _________________, проживающий по адресу: _________________, паспорт №_________________, выданный __________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным Контрактом от__________ № _______ Исполнитель передал Получателю, а Получатель принял от Исполнителя результат работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: ______________________________________________________

(указывается наименование, вид)

в количестве_______________________ протеза (-ов).

Претензий по внешнему виду, объему и качеству выполненных работ не имею.

О правилах эксплуатации протезов и гарантийном сроке проинформирован (а).

Получатель _______________________________________________________________________________ ____________________________________________ (____________________________)

(Ф.И.О.)							(подпись)

Дата_____________________________20____ г.

Исполнитель ___________________________________________________________

Дата оформления заказа: __________________

___________________________________(____________________________________)

«_____»____________________ 20___г.

Приложение № 5

к Государственному Контракту от « _____ » ______________________ 20__ г. № _________

«Утверждаю»							«Утверждаю»

Государственный Заказчик:					Исполнитель:

____________________ _____________				________________ _____________

«_____»___________________ 20__г.				 «_____»__________________ 20__г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форма

Реестр выданных Получателям протезно-ортопедических изделий

с__________по_______________20__г.

№ ____________ от ________________

Основание: Государственный Контракт от_____________________№ _____________________________

| № п/п | ФИО | Дата выполнения работ | Наименование работ | Шифр | Объем работ, шт. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель____________________(ФИО)

(Подпись)

Гл. бухгалтер ____________________(ФИО)

(Подпись)

ОТМЕТКА Государственного Заказчика:

1) Реестр протезно-ортопедических изделий		2) В принятии Реестра протезно- ортопедических принят________________________________.		изделий отказано в связи с _____________________.

Срок устранения недостатков: ___________________.

Государственный Заказчик:				Государственный Заказчик:

____________ _____________ _____________	______________ ____________ ________________

Должность 	подпись			Ф.И.О.		Должность 		подпись		Ф.И.О.

«__»_________________20___г.			«__»_________________20___г.

Приложение № 6

к Государственному Контракту от «_____» _________________ № _____

«Утверждаю»						«Утверждаю»

Государственный Заказчик					Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

«_____»___________________ 20__г.			       «_____»__________________ 20__г.

Форма

## Акт выполненных работ

(Идентификационный код закупки: 181781024013078100100100340003250323)

г. Санкт-Петербург								«___»____________201_г.

Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, выступающее от имени и в интересах Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________, действующего  на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом от __________ № _______ работы по обеспечению Получателей протезно-ортопедическими изделиями – протезами верхних конечностей согласно реестру выданных Получателям протезно-ортопедических изделий № _____ от _______ выполнены в объеме ______________ шт. протеза (-ов) на общую сумму _________________ (_______________) рублей. НДС не облагается.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, шт. | Цена за единицу работы (руб.) | Стоимость работ, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

Государственный Заказчик:				Исполнитель:

____________________               _____________		________________ _____________          (подпись)			                      (расшифровка)			(подпись)			 (расшифровка)

Приложение № 7

к Государственному Контракту от « _____ » ______________________ № _________

«Утверждаю»						«Утверждаю»

Государственный Заказчик				Исполнитель

____________________ _____________			________________ _____________

«_____»___________________ 20__г.			 «_____»__________________ 20__г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форма

Итоговый акт о приемке выполненных работ

(Идентификационный код закупки: 181781024013078100100100340003250323)

«___»____________20 ___г.

Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, выступающее от имени и в интересах Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Государственным Контрактом от________________ № ____________ работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями — протезами верхних конечностей выполнены качественно, в объеме _____________ протезов, на общую сумму___________________(________________________________) рублей. НДС не облагается.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, шт. | Цена за единицу работы (руб.) | Стоимость работ, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |

Работы выполнены в соответствии с требованиями Контракта.

Государственный  Заказчик					Исполнитель

____________________ _____________				________________ _____________

.

Часть VI. « Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прикреплено в виде отдельного файла.