Часть III. Техническое задание

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов (далее – по тексту также применяется понятие «получатель») ортезами - обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида техни-ческого средст-ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименова-ние работ | Технические и функциональные характеристики | Объём работ (шт.) | Средняя цена единицы работы,руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь на протез. Мужские полуботинки на протез на шнурках (натуральная кожа и кожаная подкладка, формованная подошва) | 300 | 1762,57 | 528771,00 |
| 2 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь на протез. Мужские ботинки на протез на шнурках утепленные (натуральная кожа, искусственный мех, формованная подошва) | 300 | 1813,92 | 544176,00 |
| 3 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь на протез. Женские туфли на протез на шнурках (натуральная кожа и кожаная подкладка, формованная подошва) | 70 | 1778,48 | 124493,60 |
| 4 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь на протез. Женские ботинки на протез на шнурках утепленные (натуральная кожа, искусственный мех, формованная подошва) | 70 | 1897,00 | 132790,00 |
| 5 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки. Летняя мужская ортопедическая обувь для получателей при односторонней ампутации, с продленностью берца до лодыжки и полным закрытием тыльной поверхности стопы верхом обуви. Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохраненную конечность по индивидуальным размерам получателя. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 220 | 3669,46 | 807281,20 |
| 6 | 8-94 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки. Летняя женская ортопедическая обувь для получателей при односторонней ампутации, с продленностью берца до лодыжки и полным закрытием тыльной поверхности стопы верхом обуви. Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохраненную конечность по индивидуальным размерам получателя. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 50 | 3669,46 | 183473,00 |
| 7 | 9-03 | Обеспечение инвалидов ортезами (обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации). | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке. Зимняя ортопедическая обувь для получателей при односторонней ампутации, с продленностью берца выше лодыжки и полным закрытием тыльной поверхности стопы верхом обуви; язычок - наличие. Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохраненную конечность по индивидуальным размерам получателя. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 280 | 3776,17 | 1057327,60 |
| **Итого:** | **1290** | **х** | **3378312,40** |

В состав работ по обеспечению инвалидов ортезами - обувью на протезы и обувью ортопедической при односторонней ампутации (далее - обувью) входит: проведение индивидуального обмера, изготовление обуви по индивидуальным обмерам, её примерка и передача изготовленной обуви.

Работы по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленной обуви должны выполняться в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обувь должна обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности, достаточность опороспособности конечности.

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов обувью на основании направления Заказчика в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленной обуви по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленной обуви на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленной обуви.

Обувь должна быть изготовлена в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Обувь должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении инвалидом требований, установленных в памятке по пользованию обувью.

Обувь должна соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Маркировка обуви, а также ее упаковка, хранение и транспортирование к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

При передаче изготовленной обуви инвалидам Исполнитель должен проинформировать инвалидов о месте и условиях гарантийного ремонта обуви.

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученной от Исполнителя обуви, Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения инвалида обязан произвести ремонт или замену имеющей недостатки или дефекты обуви на аналогичную надлежащего качества.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида, или начала сезона и должен составлять:

- на кожаной подошве – не менее 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 дней;

- на детскую обувь – не менее 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В комплект должны входить: обувь – 1 пара (2 штуки), памятка по пользованию – 1 шт.

Место выполнения работ – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Сроки завершения работ - 03 декабря 2018 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года №214н (с изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-1)