# Часть III. Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации – протезами верхних конечностей

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ:

Инструкция по подаче первой части заявки в подпункте 21. Вид закупки Раздела II. Информационная карта настоящей аукционной документации.

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 6 |
| 2 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический взрослый, детский. Кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 5 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий взрослый. Приемная гильза индивидуальная одинарная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление подгоночное. В комплекте: рабочие насадки, чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: специальный. | 3 |
| 4 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 |
| Итого | 16 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007 и должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей   должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов, в случае если такие документы предусмотрены действующим законодательством:

- деклараций о соответствии на изготавливаемые протезно-ортопедические изделия,

- деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности.  Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение инвалида пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю:

-  протез кисти косметический – не менее 3 месяцев;

- протез кисти рабочий, протез предплечья косметический, протез плеча косметический, протез плеча рабочий, протез предплечья рабочий, протез после вычленения плеча функционально-косметический – не менее 7 месяцев;

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н, т.е.:

Протезы пальца кисти косметические – не менее 3 месяцев

Протез кисти рабочий, протез предплечья активный, протез предплечья косметический, протез предплечья рабочий, протез плеча косметический, протез плеча рабочий, протез после вычленения плеча функционально-косметический - не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года)

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

Сроки выполнения работ – Срок выполнения работ – работы (в отношении каждого конкретного Получателя) должны быть выполнены в срок не более 15 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания обеими сторонами до 31 октября 2018 года.