Техническое задание

Предмет государственного контракта: изготовление протеза бедра с внешним источником энергии для обеспечения пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве.

Место выполнения работ — по месту нахождения исполнителя.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать  комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протез нижней конечности должен отвечать  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-91 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Протез нижней конечности  должен изготавливаться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протеза нижней конечности к месту нахождения пострадавшего должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозийная защита протеза нижней конечности должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозийная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование  протезов нижних конечностей должна производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Упаковка, хранение и транспортирование протеза нижней конечности должна производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Гарантийный срок установливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа или ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Сроки выполнения работ:

Срок обеспечения пострадавшего протезом нижней конечности  с даты обращения пострадавшего на производстве на предприятие с направлением, выданным исполнительными органами Фонда составляет 30 дней.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 7 месяцев.

| п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во | Цена за ед. в руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная, изготовление пробных гильз из термопласта. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть: углепластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из эластичного пластика, крепление при помощи вакуума. применение внешнего элемента крепления Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента. Использование поворотного устройства. Сисиема колено-стопа под управление от ног ПО: 1.Коленный шарнир должен быть с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая вязкость жидкости в гидроцилиндре). 2.Стопа должна быть с микропроцессорным управлением изменения угла щиколотки в зависимости от рельефа и высоты каблука при смене обуви, с высокой степенью энергосбережения, с активной пяткой CfubonX и расщепленной передней частью, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Косметическая оболочка должна быть специализированная пыле и влагозащищенная. Тип протеза: постоянный. | 1 | 4055900,00 | 4055900,00 |
|  | Итого: |  | 1 |  | 4055900,00 |