Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): электронный аукцион.

Наименование объекта закупки: Поставка  технических средств реабилитации  (опора для сидения для детей-инвалидов, опора для стояния для детей-инвалидов, опора для ползания для детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2018г.

Количество поставки товара: 54 шт.

Место поставки товара: ___г. Махачкала__.

Срок поставки товара: в течении 10 дней со дня заключения контракта.

Сроки действия Контракта: ____до 30.11.2018г.

Наименование товара

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью должны быть изготовлены по ГОСТ.

Опоры должны изготавливаться по индивидуальным размерам ребёнка.

Опоры должны быть удобными в пользовании.

Опоры должны соответствует требованиям:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Материалы, применяемые для изготовления опор не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с требованиями:

ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия,  vitro»,

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар находится в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11.5.

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Поставка Товара осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).

Требования к качеству товара.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новый, и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами (качеством изготовления), либо проявляющихся в результате действия (упущения) при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия должна быть действительна на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Требования к безопасности товара.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Требования к маркировке, упаковке и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские.

Общие технические условия (с Изменением N 1) (аутентичен ГОСТ Р 50444-92).

Упаковка технических средств реабилитации перед стерилизацией соответствует требованиям.

Сроки пользования: Товар имеет установленный производителем срок пользования, который со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем, равен сроку пользования, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013  г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к сроку поставки товара и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2 лет.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Центр и пункты выдачи должны иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен будет поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием.

При передаче товара Поставщик должен разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта, о чем будет составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Поставка товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Республики Дагестан.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Республики Дагестан (доставить товар до конкретного инвалида при согласии получателя о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения получателя.

Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки товара.

Поставщик должен предоставить Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков.

Обязательно должно быть указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставщик должен обеспечить Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания товара, предоставлять гарантию на передаваемый товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара.

Срок гарантии на товар –  1 год со дня передачи товара Получателю.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование товара | Описание и характеристики товара | Коли-чество | Цена за единицу (в рублях) | Общая сумма (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП, обеспечивает возможность поэтапного перевода ребенка из положения лежа в положения сидя. | 20 | 21994,20 | 439884,00 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния применяется при состояниях, когда ребенок - инвалид не имеет возможности стоять и сидеть самостоятельно. Опора позволяет ребенку находиться в положении от строго горизонтального до строго вертикального, с жестким закреплением выбранного положения. | 30 | 21335,30 | 640059,00 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на коленях и руках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях. Опора представляет собой полностью разборную конструкцию: основа на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. | 4 | 7474,12 | 29896,48 |
| ИТОГО: |  | 54 |  | 1109839,48 |