**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по обеспечению в 2018 году инвалидов индивидуальными ушными вкладышами

**Описание объекта закупки\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  изделия | Описание изделия | Цена за  единицу  (руб.) | Кол-во изделий (шт.) | Сумма  (руб.) |
| 1 | Индивидуальные ушные вкладыши | Индивидуальные ушные вкладыши по форме и размеру полностью соответствуют анатомии уха и способствуют улучшению разборчивости речи. Предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала зависит от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата  Индивидуальные ушные вкладыши:  - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо;  - изготавливаются по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода;  - прочные (не откалываются в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваются в случае изготовления из мягкого материала);  - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата;  - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 1 042,22 | 1 000 | 1 042 220,00 |

*\* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг (выполняемых работ), потребностями инвалидов.*

**Требования, предъявляемые к качеству услуг**

Ушной вкладыш – устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначенное для подведения усиленных акустических сигналов (ГОСТ 51024-2012).

Индивидуальный ушной вкладыш – ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода (ГОСТ 51024-2012).

Индивидуальные ушные вкладыши должны изготавливаться индивидуально по слепку в зависимости от размеров слухового прохода и типа слухового аппарата. Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха и индивидуальных особенностей Получателя. Индивидуальные ушные вкладыши по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи.

Индивидуальные ушные вкладыши должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к безопасности услуг**

Материалы, используемые для изготовления индивидуальных ушных вкладышей должны отвечать требованиям безопасности. Материал не должен образовывать воздушных пузырьков и не должен вызывать аллергических реакций.

Материалы не должны оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода. Материалы должны быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

**Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества услуг**

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утверждённого положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», который составляет не менее 1 года.

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Получателем, и составляет не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Получателем.

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество индивидуальных ушных вкладышей, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Исполнитель обязан принять у инвалида некачественное изделие и обеспечить его замену на территории Ставропольского края. Срок замены некачественного изделия со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

В связи с тем, что передача изделий осуществляется непосредственно инвалиду, Исполнитель должен вместе с изделием передать инвалиду документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам замены изделия.