Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Извещение о проведении электронного аукциона

г. Барнаул			                                                                                             «__» февраля 2018 г.

1. Наименование и форма закупки: электронный аукцион на поставку кресло-колясок, в том числе для обеспечения детей-инвалидов.

2. Идентификационный код закупки:   181222502361022210100100060023092323.

3. Информация о заказчике:

Наименование: Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Место нахождения, почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 97д.

Телефон: 29-16-04, 29-16-41, Факс 29-16-05

Адрес электронной почты: info@ro22.fss.ru.

Ответственное должностное лицо: Думбровская Валерия Валерьевна.

Сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта: Думбровская Валерия Валерьевна.

4. Наименование и адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.rts-tender.ru

5. Краткое изложение условий контракта:

5.1. Наименование объекта закупки: поставка кресло-колясок, в том числе для обеспечения детей-инвалидов.

5.2. Описание объекта закупки:

Кресла-коляски для обеспечения инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов. Кресла-коляски комнатные предназначены для использования в помещениях. Кресла-коляски прогулочные предназначены для передвижения в помещениях и вне помещений, в том числе на площадках с твердым покрытием и природных ландшафтах. Кресло-коляски с рычажным приводом предназначены для передвижения инвалидов, приводимые в движение мускульной силой пользователя, вне помещений на площадках с твердым покрытием и природных ландшафтах. Кресла-коляски малогабаритные для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей предназначены для самостоятельного перемещения пользователя внутри и вне помещений на незначительные расстояния по горизонтальным площадкам с твердым покрытием.

К поставке должны быть предложены:

- кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом комнатные, в том числе для детей-инвалидов – 40 шт.;

- кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочные, в том числе для детей-инвалидов –25 шт.;

- кресла-коляски с рычажным приводом прогулочные, в том числе для детей-инвалидов – 25 шт.;

- кресла-коляски малогабаритные (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов – 2 шт.

Соответствие требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51081- 2015 (ИСО(ISO) 7176-8-2015) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

- ГОСТ Р 51083-2015  (ИСО 7176-8-2015) «Кресла-коляски Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Наружные поверхности кресла-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1%  раствора монохлорамина и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» при наличии в конструкции кресел-колясок металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресло-коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресло-коляски с барьером, опрокидыванием кресло-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Поверхность сидения должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела; иметь соответствующий физиологический микроклимат (влага от потоотделения в зоне спинки должна отводиться с целью предотвращения излишнего увлажнения поверхности тела).

Поверхность сидения (обтяжка) не должна пропускать мочу, должна быть устойчива к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Все используемые в конструкции кресло-колясок материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. При спокойном сидении пациента и при движении кресло – коляски должны соответствовать контурам тела.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Конструкция кресла-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом комнатных и прогулочных предусматривает:

Возможность складывания и раскладывания кресла-колясок без применения  инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией, а также на раме должны быть установлены ограничительные линейки ширины сиденья, которые должны удерживать боковины и спинку коляски в сложенном положении.

В комплект поставки должно входить:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (в соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке).

Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Кресло-коляска комнатная должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции.

Рама кресла-коляски прогулочной должна иметь двойную усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции.

Поворотные колеса кресла-коляски комнатной должны иметь литые покрышки, поворотные колеса кресла-коляски прогулочной должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см.

В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.

Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см.

Кресла-коляска должна быть с приводом от обода колеса.

Высота спинки должна быть не менее 42 см.

Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, ступенчатыми подлокотниками. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узлом фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной.

Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененного материала. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см.

Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками с мягкими упорами для ног. Подножки должны легко демонтироваться или просто отводиться внутрь рамы без демонтажа.

Кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа.

Максимальная грузоподъемность должна быть – не менее 150 кг, масса – не более 33 кг.

Кресла-коляски должны иметь три типоразмера ширины сиденья: 1-й типоразмер: не менее 50 см не более 53 см, 2-й типоразмер: не менее 54 см не более 57 см, 3-й типоразмер: не менее 58 см не более 61 см. Конкретная ширина сидения указывается в направлениях Заказчика.

Конструкция кресла-колясок с рычажным приводом прогулочных, в том числе для детей-инвалидов предусматривает:

Кресло-коляски должны складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения дополнительного инструмента.

Максимальная грузоподъемность должна быть не менее –110 кг, масса – не более 35 кг.

Кресла-коляски должны иметь два типоразмера ширины сиденья: 1-й типоразмер: не менее 43 см не более 45 см, 2-й типоразмер: не менее 46 см не более 48 см. Конкретная ширина сидения указывается в направлениях Заказчика.

Минимальный радиус поворота кресло-коляски должен быть не более 650мм. Минимальная ширина разворота кресло – коляски  должна быть не более 1100мм.

Конструкция кресло-коляски должна предусматривать:

- боковины, откидываемые и (или) отделяемые от кресло-колясок без применения дополнительного инструмента;

- быстросъемные откидные и регулируемые по высоте подножки;

- быстросъемные подлокотники,

- приводные рычаги, регулируемые по высоте;

- прорезиненные ручки;

- регулируемые стояночные тормоза;

- съемные ремни – упоры для икроножных мышц;

- установку передних колес и больших задних съемных колес с пневматическими шинами.

В комплект поставки должна входить инструкция для пользователя в соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке.

Конструкция кресла-коляски малогабаритной (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей) предусматривает:

- стальное основание на 4 колесах с цельнолитыми шинами, на основании закреплено мягкое сидение;

- наличие регулируемых ремней для фиксации туловища,  три   регулируемые петли для подсоединения к поясному ремню пользователя.

Для удобства передвижения кресла-коляски должны быть укомплектованы ручными упорами: колодками или палками из стальных тонкостенных труб или деревянными палками - длиной не менее 38 см., со страховочной петлей для рук и противоскользящими  наконечниками.

Ширина коляски – не менее 35 см.

Ширина сидения – не менее 33 см.

Высота коляски – не менее 200 мм;

Длина коляски – не менее 430 мм;

Диаметр колес не менее 100 не более 125 мм

Масса коляски не более 5,5 кг, грузоподъемность не менее 80 кг.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, обеспечивать удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Функциональные и качественные характеристики кресла-колясок должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет:

- для  кресла-колясок комнатных с ручным приводом - не менее 6 лет;

- для кресла-колясок прогулочных с ручным приводом - не менее 4 лет;

- для кресла-колясок с рычажным приводом прогулочных - не менее 4 лет;

- для кресла-колясок малогабаритных (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей)- не менее 1,5 лет.

Гарантийный срок кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты заключения Государственного контракта Поставщик должен обеспечить наличие не менее 30 % от партии Товара, подлежащего поставке по Государственному Контракту, на территории Алтайского края.

Пункты выдачи Товара должны быть организованы Поставщиком на момент заключения Государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее 5 дней с даты заключения Государственного контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещения пунктов выдачи.

5.3. Количество поставляемого Товара: 92 шт.

5.4. Место доставки Товара: Алтайский край, по месту жительства инвалидов, а также в пункте (пунктах) выдачи Поставщика.

5.5. Сроки поставки Товара: Поставка осуществляется в течение 25 (двадцати пяти)  дней со дня получения Направлений (реестра выданных Направлений), выдаваемых Заказчиком с даты вступления в силу Государственного контракта по 17.10.2018г.

5.6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 311 411,47 (Один миллион триста одиннадцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей 47 копеек.

5.7. Возможность изменения существенных условий контракта:

Снижение по соглашению сторон цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5.8. Источник финансирования: средства федерального бюджета, переданные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6. Предъявляемые к участникам электронного аукциона требования:

6.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

6.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

6.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6.7. требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ, информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

6.8. участник закупки не является офшорной компанией.

7. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. Преимущества, предоставляемые участникам закупки, являющимся учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы: не установлены.

9. Преимущества, предоставляемые участникам закупки, являющимся организациями инвалидов: не установлены.

10. Ограничения, связанные с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: нет

11. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: нет.

12. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ): Установлены ограничения и условия допуска Товара, происходящего из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

в 10 часов 00 минут (время московское) __ февраля 2018  года.

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:

__ марта 2018 года.

16. Дата проведения электронного аукциона: __ марта 2018 года.

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

17. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: с __ февраля 2017 года по __ февраля 2018 года.

18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: 1 % (один процент) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 13 114,11 (Тринадцать тысяч сто четырнадцать) рублей 11 копеек. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

19. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае выбора участником закупки, с которым заключается контракт, способа обеспечения контракта предоставление банковской гарантии, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть представлено (направлено) гаранту до окончания срока действия банковской гарантии.

Также банковская гарантия должна содержать обязательства участника закупки, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- основное обязательство по Государственному контракту;

- обязательства уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных контрактом;

- обязательства во возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена Контрактом).

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять 10 % (Десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 131 141,15 (Сто тридцать одна тысяча сто сорок один) рубль 15 копеек. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

20. Банковские реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Банк Отделение Барнаул г. Барнаул

Счёт № 40302810201737000008 БИК 040173001

ИНН 2225023610, КПП 222101001

Получатель УФК по Алтайскому краю (ГУ - Алтайское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 05174036980)

21. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ: отсутствует.

Управляющий отделением                                                                                      	              Т.В. Петрова

# Footnotes

При подготовке первой части заявки на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона должен руководствоваться подпунктом 3.4. «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме» пункта 3 Раздела I.3. документации об аукционе.