ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами  нижних конечностей в 2018 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Количество Изделий (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | 18'697,00 | 6 | 112'182,00 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный | 40'000,00 | 6 | 240'000,00 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на обе ноги с полукорсетом, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий. Состоящий из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра, полукорсета и металлического каркаса, который образуется из металлических полуфабрикатов. Приемные гильзы (кожа, термопласт). Крепление лентами «велкро» либо на шнуровке. С движением или без движения в голеностопном, коленном, тазобедренном шарнирах. При необходимости разгрузка на седалищный бугор. Изготовление по гипсовому слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. | 99'529,67 | 4 | 398'118,68 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | 8'933,00 | 4 | 35'732,00 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | 34'785,00 | 15 | 521'775,00 |
|  | ИТОГО |  | 35 | 1'307'807,68 |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.10.2018 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.