|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, а также к эксплуатационным характеристикам товара | Кол-во(штук) |
| Показатели(наименование характеристик) | Показатели, значения которых не могут изменяться |
| 1. | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Назначение | Предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы после мастэктомии | 790 |
| Материал | - трикотажное эластичное гипоаллергенное полотно  |
|  |  | Конструкция  | - широкие эластичные бретели, равномерно распределяющие вес по плечевой зоне, снабженные регуляторами длины;- в чашках карман для размещения экзопротеза молочной железы; - обеспечивает полное закрытие постмастэктомических дефектов, плотное прилегание к телу;- застежки на спине; |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 52770-2007;ГОСТ Р 51632-2014; | Соответствие |  |