Техническое задание

на поставку калоприемников для обеспечения

ими инвалидов в 2018 году

Предмет: калоприемники для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта:  2 698 471,25	 (Два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль 25 коп.).

Обоснование цены контракта: государственные контракты.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 809 541,38 (Восемьсот девять тысяч пятьсот сорок  коп.).

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта  37 545  (Тридцать семь тысяч пятьсот сорок пять) штук.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.10.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 1 года.

Если выданное Изделие имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно принять меры по замене Изделий и произвести замену в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком по электронной почте списков Получателей, но не позднее 01.09.2018 года включительно.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной тип 1 | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 4530 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 10 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 70 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - тип дренируемого мешка | анатомической формы, неразъемный с мягкой нетканой подложкой |  |  |  |
|  |  | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной тип 2 | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 19800 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 12 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине - |  | 75 мм (+/-5 мм); |  |  |
|  |  | - материал дренируемого мешка анатомической формы | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной тип 3 | - структура встроенной адгезивной пластины | тонкий, эластичный, гибкий гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 2970 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 10 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 80 мм (+/-5 мм); |  |  |
|  |  | - тип дренируемого мешка | анатомической формы, неразъемный, прозрачный |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 1110 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 10 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 70 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - тип недренируемого стомного мешка | анатомической формы, |  |  |  |
|  |  | - материал недренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  |  |  |
|  |  | - угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 1710 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - фланец для крепления мешка (40 мм, 50мм, 60 мм) | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 15 мм (+/-10 мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | - материал дренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 5130 |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Адгезивная пластина, конвексная (50мм, 60 мм) для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | - пластина для втянутых стом имеют усиленный вогнутый фланец | наличие |  | Шт. | 300 |
|  |  | - крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  | - наличие шаблона для вырезания отверстий под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - фланец для крепления мешка (50мм, 60 мм) | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 15 мм (+/-10 мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | - материал дренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 900 |
|  |  | встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 7 | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 190 |
|  |  | - адгезивное покрытие имеет готовое стартовое отверстие для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - фланец для крепления мешка (40 мм, 50мм, 60 мм) | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 15 мм (+/-10 мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок недренируемый, для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | - материал недренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 870 |
|  |  | встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 8 | Пояс для калоприемника | Материал пояса | Эластичный, гипоаллергенный |  | Шт. | 35 |
|  |  | - регулировка длины | наличие |  |  |  |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 214 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.