Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения

(средства по уходу за кожей вокруг стомы)

для обеспечения ими инвалидов в 2018 году инвалидов

Предмет: средства по уходу за кожей вокруг стомы для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 2 657 491,83(Два миллиона шестьсот пятьдесят семь рублей четыреста девяноста один) рубль 83 копейки.

Обоснование цены контракта: государственные контракты.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 797 247,54 (Семьсот девяносто семь тысяч двести сорок семь) рублей 54 копейки

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта: 41 958(Сорок одна тысяча девяносто пятьдесят восемь) штук.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.10.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 1 года.

Если выданное Изделие имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно принять меры по замене Изделий и произвести замену в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком по электронной почте списков Получателей, но не позднее 01.09.2018 года включительно.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

| № п/п | Наименование (без указания товарного знака) | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста герметизирующая в тубе | Объем, грамм. |  | Не менее 60 | Шт. | 1287 |
|  |  | Предназначена для защиты кожи, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 2 | Паста в полосках | Объем одной полоски, грамм. |  | Не менее 6 | Шт. | 60 |
|  |  | Предназначена для защиты кожи, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. |  |  |  |  |
| 3 | Очиститель в форме салфеток | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  | Шт. | 390 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 4 | Очиститель для кожи во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 180 | Шт. | 1488 |
|  |  | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 5 | Защитный крем в тубе | Объем, мл. |  | Не менее 60 | Шт. | 1157 |
|  |  | Профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 6 | Порошок (пудра) абсорбирующая в тубе | Объем, грамм. |  | Не менее 25 | Шт. | 867 |
|  |  | Представляет собой порошок белого цвета. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 7 | Нейтрализатор запаха во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 934 |
|  |  | Концентрированная Нейтрализирующая запах жидкость, которая обеспечивает контроль в течении нескольких часов и эффективную нейтрализацию любых запахов в кало- и мочеприемниках без замещения их другими запахами. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 8 | Защитная пленка в виде салфеток | Прозрачная жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки , находящиеся в индивидуальной упаковке. Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  | Шт. | 27470 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 9 | Защитная пленка во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 33 |
|  |  | Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 10 | Адгезивная пластина-полукольцо | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная, истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника абсорбирует влагу кожи | Соответствует |  | Шт. | 3328 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | соответствует |  |  |  |
| 11 | Защитное кольцо | назначение | - защита кожи - выравнивание шрамов и складок |  | Шт. | 3160 |
|  |  | свойства | - герметизация и длительная защита от протекания кишечного отделяемого |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | соответствует |  |  |  |
| 12 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | назначение | - нейтрализуют запах -облегчают процесс дренирования |  | Шт. | 1364 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | соответствует |  |  |  |
| 13 | Анальный тампон | Предназначен для людей страдающих недержанием кала легкой и средней степени тяжести | соответствует |  | Шт. | 420 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | соответствует |  |  |  |
| Итого: | 41 958 |