Техническое задание на выполнение работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Ремонт протезов нижних и верхних конечностей, заменяющих частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижней и верхней конечности и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

### Требования к качеству работ

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с требованиями технических и регламентных документов (технических условий, технологических процессов),  обеспечивать  дальнейшее восстановление и компенсацию утраченных функций организма человека, неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Отремонтированные протезно-ортопедические изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования» и отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Работы по ремонту протезов нижних и верхних конечностей, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по ремонту протезов с учетом НДС____ % (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Требования к качественным характеристикам

| № п/п | Наименование вида работ по ремонту протезов конечностей |
| --- | --- |
| 1 | Замена гильзы бедра из ортокриловых смол |
| 2 | Замена гильзы голени из ортокриловых смол |
| 3 | Замена гильзы бедра полиэтиленовую |
| 4 | Замена адаптера гильзовый 4R51 |
| 5 | Замена РСУ для гильзы 4R37 |
| 6 | Замена РСУ для гильзы 4R41 |
| 7 | Замена РСУ для гильзы 4R111 |
| 8 | Замена адаптера гильзовый 4R54 |
| 9 | Замена адаптера гильзовый 4R55 |
| 10 | Замена адаптера гильзовый 4R50 |
| 11 | Замена адаптера двойной 4Н04 |
| 12 | Замена адаптера 4R21 |
| 13 | Замена адаптера 4R103 |
| 14 | Замена чашки 2А015 |
| 15 | Замена насадки для ламинирования 5R1=6 |
| 16 | Замена модуля несущего 2R3 |  |
| 17 | Замена модуля несущего 2R38 |  |
| 18 | Замена РСУ для стопы 2R31 |  |
| 19 | Замена соединительной пластины 2R14 |  |
| 20 | Замена дистальной чашки I-3000xx |  |
| 21 | Замена опоры 8H01, 8H05 |  |
| 22 | Замена опоры 8H04CA/65 |  |
| 23 | Замена коленного модуля 3R15, 3R20, 3R40 |  |
| 24 | Замена коленного модуля 3R80 |  |
| 25 | Замена коленного модуля 3R92 |  |
| 26 | Замена коленного модуля 3R106 |  |
| 27 | Замена коленного модуля 3R60 |  |
| 28 | Замена клапана вакуумного 21Y51 |  |
| 29 | Замена трубки вакуумной 21Y77 |  |
| 30 | Замена стопы1H38 |  |
| 31 | Замена стопы 1C10 |  |
| 32 | Замена стопы для купания 1C03 |  |
| 33 | Замена стопы 1C30 |  |
| 34 | Замена стопы D11 |  |
| 35 | Замена стопы 1S49 |  |
| 36 | Замена стопы 1G6 |  |
| 37 | Замена стопы 1H01A |  |
| 38 | Замена стопы 1C40 |  |
| 39 | Замена стопы ELATION |  |
| 40 | Замена кисти Регал |  |
| 41 | Замена кисти Руденко |  |
| 42 | Замена узла локтя предплечья Руденко |  |
| 43 | Замена замкового устройства 7H05A |  |
| 44 | Замена замкового устройства 6А20,30,40 |  |
| 45 | Замена замкового устройства L-331001 |  |
| 46 | Замена силиконового чехла на протез бедра «Отто Бокк» |  |
| 47 | Замена силиконового чехла на протез голени «Отто Бокк» |  |
| 48 | Замена чехла силиконового на протез верхней конечности |  |
| 49 | Замена силиконового чехла на протез бедра «OSSUR» |  |
| 50 | Замена силиконового чехла на протез голени «OSSUR» |  |
| 51 | Замена чехла перлонового 99В14,15,16 |  |
| 52 | Замена чехла трикотажного шерстяной(1шт.) |  |
| 53 | Замена чехла трикотажного х/б (1 шт.) |  |
| 54 | Замена облицовки протеза голени 6R6 |  |
| 55 | Замена облицовки протеза голени 6R18 |  |
| 56 | Замена облицовки протеза бедра 3R24 |  |
| 57 | Замена облицовки протеза бедра 3S107-124 |  |
| 58 | Замена облицовки протеза верхней конечности |  |
| 59 | Замена силиконового наконечника |  |
| 60 | Замена облицовки голени из поролона (заготовки) |  |
| 61 | Замена облицовки протеза из листового поролона |  |
| 62 | Замена пластины 248 |  |
| 63 | Замена тянки |  |
| 64 | Замена штрипки |  |
| 65 | Замена капки |  |
| 66 | Замена подхвата 660 |  |
| 67 | Замена вертлуга 742 |  |
| 68 | Замена вертлуга 756 |  |
| 69 | Замена помочи эластичной |  |
| 71 | Замена полукольца метал.127 |  |
| 72 | Замена полукольца метал.124,132 |  |
| 73 | Замена винта 321 |  |
| 74 | Замена блочек |  |
| 75 | Замена подушки 645 |  |
| 76 | Замена шайбы 1007, 1008 |  |
| 77 | Замена кисти предплечья активного |  |
| 78 | Замена оболочки на кисть |  |
| 79 | Замена крепления протеза голени |  |

Требования к результатам работ

Работы по ремонту протезов следует считать эффективно исполненными, если восстановлена опорная и двигательная функции протеза, созданы условия для предупреждения развития деформации конечности или дальнейшего благоприятного течения болезни. Работы по ремонту протезов  конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на результаты работ по ремонту протезов нижних и верхних конечностей должен составлять не менее трех месяцев со дня выдачи получателю отремонтированного протеза.

Гарантийный срок на результаты работ по замене приемных гильз протезов нижних конечностей должен составлять не менее трех месяцев со дня выдачи получателю протеза с замененной приемной гильзы.

Гарантийный срок на результаты работ по ремонту протезов конечностей (замена силиконового чехла) составляет не менее 6 месяцев со дня выдачи получателю отремонтированного протеза.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

г. Калуга

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий или, при необходимости, по месту жительства инвалида (г. Калуга или Калужская область), по индивидуальному заказу инвалида, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 29.06.2018г.

Срок предоставления Итогового акта по исполнению Государственного контракта - не позднее 17 июля 2018 года.

Срок действия Государственного контракта – 31 июля 2018 года.