Описание объекта закупки.

Выполнение работ по изготовлению корсетов мягкой фиксации, корсетов полужесткой фиксации, головодержателей полужесткой фиксации, реклинаторов-корректоров осанки направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся корсеты и реклинаторы для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации частично или полностью утраченных функций опорно-двигательного аппарата.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **изде­лия** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во, шт.** |
| Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации, ортопедический, фиксирующий. Должен быть изготовлен с ребрами жесткости. Изготовление индивидуальное по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 400 |
| Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации, ортопедический на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, разгружающий, должен обеспечивать легкую фиксацию позвоночника благодаря внешней поддержке и компрессионному воздействию. Эластичное полотно или[[1]](#footnote-1) лента эластичная. Изготовление индивидуальное по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 10 |
| Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации на шейный отдел позвоночника, предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Изготовление индивидуальное по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 20 |
| Реклинатор-корректор осанки | Реклинатор-корректор осанки применяется для профилактики и лечения заболеваний позвоночника и нарушений осанки у детей и взрослых. Из эластичных тканей. Изготовление индивидуальное по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 60 |
| ИТОГО | | 490 |

Выполнение работ предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу готовых изделий.

Проведение работ по обеспечению инвалидов изделиями должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии.

Гарантийный срок составляет 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждеврем­енно вышедш­его из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

**Место выполнения работ:**

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку, подгонку и выдачу готовых изделий на территории г. Тамбова и Тамбовской области, в том числе обслуживание инвалидов выездными бригадами на дому.

Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Тамбовской области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Тамбовской области).

Изготовление технического средства реабилитации – по месту нахождения Исполнителя.

**Срок выполнения работ:** выполнение работ в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 15 декабря 2018 года.

В течение 10 рабочих дней со дня получения реестра выданных направлений, исполнитель обязан посредством телефонной связи согласовать с инвалидами дату начала исполнения работ с оформлением журнала телефонных разговоров.

По требованию заказчика исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней предоставить журнал телефонных разговоров.

1. В отношении данного показателя Заказчиком установлено значение, которое не изменяется и, соответственно, подлежит указанию участниками закупки в своих заявках без изменений. [↑](#footnote-ref-1)