ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей в 2018 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за 1 шт., в руб. | Объем выполняемых работ, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Косметический, взрослый. Отсутствует: локоть-предплечье, дополнительное РСУ, приспособление, гильза, оболочка модуль при вычленении. Кисть косметическая силиконовая. Крепление индивидуальное. | 9812,00 | 35 | 343420,00 |
| Протез кисти рабочий | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Рабочий, взрослый. Отсутствует: система управление, модуль пальцев, пястей, кистей, локоть-предплечье, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком 10 мм. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. Рабочие насадки – 3шт. | 37050,00 | 16 | 592800,00 |
| Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, модуль при вычленении. Оболочка косметическая из силикона, без покрытия. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 36260,33 | 7 | 253822,31 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья, косметический. Система управления отсутствует. Кисть косметическая силиконовая. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 35699,67 | 4 | 142798,68 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья, рабочий. Отсутствуют: система управления, модуль пальцев, пястей; кистей; косметическая оболочка, модуль при вычленении. Комплект шин для локтевых шарниров. Ротатор кистевой с адаптером для приспособления рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком диаметром 10 мм, комплект рабочих насадок – 3 шт. Гильза индивидуальная одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | 42490,00 | 11 | 467390,00 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Отсутствует система управления, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка. Кисть косметическая силиконовая. Локоть-предплечье активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (акриловая смола). Крепление индивидуальное. | 42240,00 | 5 | 211200,00 |
| Протез плеча активный | Протез плеча активный. Система управления механическая. Отсутствует дополнительное РСУ. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка из силикона, без покрытия. Локоть-предплечье экзоскелетного типа, активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 54240,00 | 3 | 162720,00 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий. Система управления осуществляется сохранившейся рукой или противоупором. Локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией. Отсутствует дополнительное РСУ, косметическая оболочка. Комплект рабочих насадок – 3 шт. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | 51995,00 | 7 | 363965,00 |
|  | Всего: |  | 88 | 2'538'115,99 |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году Инвалидов протезами верхних конечностей производится по направлениям Заказчика, выданным в 2018 году Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, путем доставки до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами верхних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида. При выдаче протезов верхних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам эксплуатации.

Исполнитель обязан:

-вести журнал звонков инвалидов из Реестра получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени доставки ПОИ;

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидом по вопросам получения ПОИ.

Исполнитель обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения  ПОИ  (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения Исполнителя).

Срок выполнения работ:

С момента заключения Государственного Контракта по 31.10.2018 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

Требования к качеству, техническим (функциональным) характеристикам товара, потребительским свойствам, к его безопасности, к упаковке, маркировке товара:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей в 2018 году.

Изготавливаемые протезы верхних конечностей должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам, изложенным в Техническом задании к настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме.

Требования к безопасности, экологической безопасности

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»

Протезы кисти косметической, протезы предплечья активного, протезы предплечья косметического, протезы плеча косметического, протезы плеча активного должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования.

Требования к качеству, гарантия качества

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее получателей) протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения функций и (или) дефекты верхних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей получателей с помощью протезов конечностей. 	Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру  получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество протезов верхних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию, хранению, упаковке

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.