Техническое задание

на выполнение работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2018 году

| Наименование работ | Наименование изделия | Цена за работу, рублей | Объем работ, штук | Общая стоимость, рублей | Гарантийный срок, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Замена кисти 321 Н | 11 124,00 | 4 | 44 496,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена чехла силиконового 6 У80 | 46 290,67 | 5 | 231 453,35 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена замка 6 А30 | 23 826,67 | 2 | 47 653,34 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена РСУ (адаптер) 4R42 | 3 863,67 | 8 | 30 909,36 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена гильзы бедра из ортокриловых смол | 17 462,67 | 5 | 87 313,35 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена облицовки из пенополиуретана | 8 098,33 | 8 | 64 786,64 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена косметической оболочки | 163,33 | 10 | 1 633,30 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена чехла 451 F4 | 1 972,00 | 14 | 27 608,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена гильзы бедра из акрилона | 10 920,00 | 3 | 32 760,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена модуля коленного 5А060 | 30 187,00 | 1 | 30 187,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена вертлуга 756 двойного | 644,67 | 25 | 16 116,75 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена ремня подхват 660 | 385,00 | 25 | 9 625,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена тянки голенооткидной | 549,00 | 1 | 549,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена чехла шерстяного | 721,00 | 20 | 14 420,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена чехла силиконового I7032 | 58 450,00 | 1 | 58 450,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена замка 6А20 | 28 253,67 | 1 | 28 253,67 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена пояса 656 широкого кожанного | 2 053,00 | 20 | 41 060,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена капки 619 | 212,00 | 75 | 15 900,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена бандажа бедренного поддерживающего 21В37 | 15 247,33 | 3 | 47 741,99 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена пояса 655 узкого кожанного | 1 286,67 | 5 | 6 433,35 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена чехла 451 В9 | 1 754,33 | 4 | 7 017,32 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена стопы 1 А30 | 55 268,67 | 1 | 55 268,67 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена вспененного вкладыша | 1 694,00 | 5 | 8 470,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена модуля коленного МК-010 | 27 182,67 | 1 | 27 182,67 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена модуля коленного 3R40 | 21 323,00 | 1 | 21 323,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Замена вакуумного клапана плоского резинового | 1 945,00 | 1 | 1 945,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра модульного | Ламиниравание трещины в акриловой гильзе | 1 150,00 | 1 | 1 150,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра немодульного | Замена пояса 656 широкого кожанного | 2 053,00 | 2 | 4 106,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра немодульного | Замена капки 619 | 212,00 | 6 | 1 272,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра немодульного | Замена ремня подхват 660 | 385,00 | 2 | 770,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра немодульного | Замена помочи 651 из эластичной ленты | 456,67 | 1 | 456,67 | 14 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена гильзы из акрилона | 10 920,00 | 5 | 54 600,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена вспененного вкладыша | 1 694,00 | 5 | 8 470,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена (адаптер гильзовый) 8Н04С | 4 915,00 | 1 | 4 915,00 | 14 |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Замена РСУ (адаптер) 008 | 3 488,33 | 5 | 17 441,65 | 14 |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Замена гильзы из ортокриловых смол | 14 965,67 | 5 | 74 828,35 | 14 |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Замена РСУ (адаптер) 010 | 3 488,33 | 5 | 17 441,65 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена стопв 711 | 3 230,00 | 3 | 9 690,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена стопы 712 | 3 230,00 | 2 | 6 460,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена пояса 655 кожанного узкого | 1 286,67 | 2 | 2 573,34 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена подкладки в гильзе голени шинно-кожанного протеза | 1 304,33 | 2 | 2 608,66 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена щиколотки 1205 АМ | 11 818,33 | 1 | 11 818,33 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена подкладк в манжете | 842,67 | 1 | 842,67 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена вертлуга 742 одинарный | 457,67 | 2 | 915,34 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена шины 010 У | 10 609,00 | 3 | 31 827,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена подкладки гильзы голени | 1 304,33 | 3 | 3 912,99 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена чехла шерстяного | 774,67 | 8 | 6 197,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена капки 619 | 212,00 | 4 | 848,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена штрипки | 223,67 | 4 | 894,68 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена тянки голенооткидной | 549,00 | 2 | 1 098,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени немодульного типа | Замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы в протезе нижней конечности | 421,00 | 1 | 421,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена гильзы голени из ортокриловых смол | 14 965,67 | 8 | 119 725,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена облицовки из пенополиуретана | 3 683,67 | 8 | 29 469,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена РСУ (адаптер) 4R41 | 5 314,67 | 8 | 42 517,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 9А001 | 22 173,67 | 5 | 110 868,35 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 9А018 | 11 090,33 | 1 | 11 090,33 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопвы 1 Н04У | 47 835,00 | 1 | 47 835,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 1D35 | 55 268,67 | 2 | 110 537,34 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена стопы 1D10 | 30 576,00 | 1 | 30 576,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена наколенника 452К7 | 4 490,67 | 8 | 35 925,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена наколенника 453А2 | 8 640,33 | 8 | 69 122,64 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена наколенника 453А4 | 10 211,67 | 1 | 10 211,67 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла шерстяного | 774,67 | 24 | 18 592,08 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового 6У60 | 38 231,33 | 5 | 191 156,65 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового 6У75 | 34 849,33 | 3 | 104 547,99 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового 6У43 с дистальным соединением | 44582,33 | 1 | 44582,33 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла силиконового I-4913 | 77 456,00 | 2 | 154 912,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F2 | 1 037,00 | 8 | 8 296,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F4 | 1 037,00 | 16 | 16 592,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена чехла 451 F6 | 1 037,00 | 16 | 16 592,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена вспененного вкладыша | 1 694,00 | 4 | 6 776,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена крепления типа "уздечка" | 668,67 | 10 | 6 686,70 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена пояса 655 кожанного узкого | 1 286,67 | 15 | 19 300,05 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена капки 619 | 212,00 | 15 | 3 180,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена косметической оболочки | 144,67 | 8 | 1 157,36 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена банжного крепления (тканевое) | 1 795,00 | 1 | 1 795,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена вакуумного клапана I 55 1002 | 9 503,67 | 1 | 9 503,67 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена крепления протеза предплечья | 1 176,33 | 3 | 3 528,99 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена косметической оболочки на протез верхних конечностей 8 S11 | 13 837,00 | 1 | 13 837,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Спаять, сварить или склепать шину в протезе ВК | 491,00 | 1 | 491,00 | 14 |
| Ремонт протеза голени модульного типа | Замена косметической оболочки 715 | 1 350,00 | 5 | 6 750,00 | 14 |
| Ремонт протеза плеча косметического | Замена ремня 662 | 857,00 | 1 | 857,00 | 14 |
| Ремонт протеза плеча косметического | Замена трикотажной перчатки | 249,67 | 1 | 249,67 | 14 |
| Ремонт протеза плеча косметического | Замена крепления 762 | 1 110,67 | 1 | 1 110,67 | 14 |
| Итого: |  | 898 501,05 | 518 | 2 470 488,38 |  |

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя – 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д.50.

Работы по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами  выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок выполнения работ по 15 ноября 2018г.

Срок действия контракта по 14 декабря 2018г.

Заказчик: Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.