Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Впитывающие пеленки размером не менее 40 x 60 см впитываемостью от не менее 400 до 500 мл. представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт | 17000 |
| 2 | 22-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Впитывающие пеленки размером не менее 60 x 60 см впитываемостью от не менее 800 до 1200 мл. представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт | 20500 |
| 3 | 22-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Впитывающие пеленки размером не менее 60 x 90 см впитываемостью от не менее 1200 до 1900 мл. представляют собой многослойное изделие, впитывающий слой которого позволяет впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Конструкция впитывающей простыни: Верхний слой – должен быть выполнен из нетканого материала препятствующий выделению наружу впитанной жидкости; Впитывающий слой – должен равномерно распределять жидкость внутри впитывающей простыни; Нижний слой – должен быть выполнен из полимерной пленки, препятствующей протеканию жидкости. | 17.22.12.130 | шт | 455500 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения.

Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение должно быть четким без искажений и пробелов.

Сырье и материалы для изготовления пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Впитывающие простыни (пеленки) должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Приказу Минтруда России от 24.05.2013 № 214н (в части размеров и впитываемости).

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка упаковки пеленок должна включать:

- условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Срок предоставления гарантии качества на товары не устанавливается по причине их одноразового характера использования, но должен быть указан срок годности товаров и условия их хранения.

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее одного года.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.06.2018 по 10.10.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 г. для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Сумма: 7 241 665,00 руб.

Количество: 493 000 шт.