Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-83 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.123 | шт | 53 |
| 2 | 8-84 Тутор на предплечье | Тутор на предплечье индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.123 | шт | 3 |
| 3 | 8-85 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.123 | шт | 47 |
| 4 | 8-86 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.123 | шт | 2 |
| 5 | 8-87 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 2 лет. | 32.50.22.123 | шт | 14 |
| 6 | 8-88 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.124 | шт | 196 |
| 7 | 8-90 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.124 | шт | 125 |
| 8 | 8-91 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.124 | шт | 3 |
| 9 | 8-92 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный сустав индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.124 | шт | 3 |

| 10 | 8-93 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления по слепку из термопласта. Крепление с использованием ленты-контакт. Срок службы не менее 1 года. | 32.50.22.124 | шт | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Туторы на верхнюю конечность это устройство фиксационно-корригирующего типа, обеспечивающий фиксации сустава (ов) и сегмента (ов) конечности с удержанием руки в определенном функционально выгодном положении. Тутор должен обеспечивать вовлечение руки с функционирующей кистью в выполнении возможных бытовых или трудовых операций.

Туторы на нижние конечности предназначены для фиксации и удержания ее сегментов в корригированном (с устранением имеющихся патологических установок) или определенном положении.

Туторы должны создавать благоприятные условия для восстановления функции ослабленных перерастяжениям мышц, а у детей, в процессе их естественного роста способность нормализованному формированию костно-суставной системы дозированно воздействующие на имеющиеся фиксированные деформации.

Туторы должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытания».

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок туторов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»..

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 01.06.2018 по 10.10.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 для расчетов Исполнитель передает Заказчику Реестр выполненных работ за определенный период, акт сдачи-приемки работ Получателю, отрывные талоны к направлениям, счет или счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Сумма: 3 105 967,57 руб.

Количество: 496 шт.