**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов бандажами.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание изделия | Единица измерения | Количество |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность, предназначен для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы, фиксирующий, из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 480 |
| Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация- трусы, бандаж-трусы, бандаж- панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический, поддерживающий или[[1]](#footnote-1) фиксирующий, предназначен для фиксации и поддержки в области живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Должен быть изготовлен из хлопчатобумажных или1 эластичных тканей.Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 84 |
| Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний поясе - должен быть изготовлен из пахового пилота на эластичном поясе, фиксирующий. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 12 |
| Бандаж на локтевой сустав  | Бандаж на локтевой сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 2 |
| Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Бандаж на шейный отдел позвоночника, мягкий. Должен быть изготовлен из мягких вспененных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 16 |
| Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Бандаж на верхнюю конечность (косынка), фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов.Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 1 |
| Бандаж на тазобедренный сустав  | Бандаж на тазобедренный сустав, фиксирующий, должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 4 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник), фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 180 |
| Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов. Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 8 |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность должен быть изготовлен из безопасных материалов, должен быть удобен в использовании.Бандажи подбираются индивидуально по обмерам для каждого инвалида, в случае невозможности подбора индивидуально изготавливаются.Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | шт. | 12 |
| ИТОГО | 799 |

**Требования к техническим характеристикам**

Работы по обеспечению инвалидов бандажами (далее - изделие) предусмат­ривает индивидуальное изготов­ление, обуче­ние пользова­нию и их выдачу.

Изделия классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Фе­дерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельно­сти. Общие технические требова­ния и методы испытания», ГОСТ Р 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие тех­нические тре­бования. Методы испытания».

**Требования к безопасности работ**

Материалы, применяемые для изготовления бандажей должны быть разрешены к применению и соответствует требованиям действующих стандартов и технических условий.

**Дополнительные условия**

На бандажи не индивидуального изготовления должны быть в наличии регистрационные удостоверения, действующих сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в сил постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению бандажей осуществляется в соответствии с декларациями о соответствии.

1. В отношении данного показателя Заказчиком установлено значение, которое не изменяется и, соответственно, подлежит указанию участниками закупки в своих заявках без изменений. [↑](#footnote-ref-1)