|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки: функциональные, технические и качественные характеристики |
| Подгузники для инвалидов  | **Требования.** Подгузники должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Область применения Национального стандарта распространяется на бумажные подгузники, предназначенные для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях, и устанавливает требования к их качеству. Бумажные подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. На подгузники в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В целях учета нормативных требований Национального стандарта Поставщик должен выполнить следующие требования, условия и показатели. 1. В соответствии с пунктом 5.1 раздела «Технические требования» Национального стандарта подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по [ГОСТ 15.009](http://docs.cntd.ru/document/1200011975). 2. При поставке всей партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: -утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников при необходимости;-декларация о соответствии, либо технические условия, в случае изготовления подгузников по техническим условиям.3. Пунктом 6.5 раздела 6 «Правила приемки» Национального стандарта предусмотрены Приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям, предусмотренным пунктами 5.2-5.5; 5.8; 5.10.2 (таблица 2); 5.11, 5.12 (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:- наименование страны-изготовителя;- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- обозначение настоящего стандарта;- штриховой код (при наличии). На основании указанного положения Национального стандарта Поставщик должен документально предоставить подтверждения проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту. Пунктом 4.2 Раздела «Классификация» в зависимости от количества впитываемой жидкости изготовляют подгузники следующих видов:- для людей со средней степенью недержания (далее - подгузник для средней степени недержания);- для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания).Пунктом 5.10.2 Разделом 5.10 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта предусмотрены показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, которые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 настоящего стандарта, к их числу относятся: - полное влагопоглощение для тяжелой степени недержания (размеры сверх-малые 1200 г., малые 1400 г., средние 1800 г., большие 2000 г., сверх-большие 2800 г. граммов не менее).- обратная сорбция для всех размеров тяжелой степени недержания – 4,4 грамм не менее;- скорость впитывания для всех размеров тяжелой степени недержания 2,3 сантиметр куб. в секунду, не менее.5.12.1 «Упаковка» Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 12303](http://docs.cntd.ru/document/1200011208), или коробки по [ГОСТ 12301](http://docs.cntd.ru/document/1200049971), или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Пунктом 8.1 Раздела 8 «Транспортирование и хранение» Транспортирование изделий должно осуществляться - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452) (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок годности подгузников на момент выдачи получателю должен составлять не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.     **Характеристики.** Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники должны быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Наружный слой подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканых материалов или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки - типа «липучки». Параметры по размеру, влагопоглощению подгузников и количество для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания):  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |