Техническое задание

Требования к качеству и безопасности  работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) туторами  предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) туторами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении указанных  работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалидов (ветеранов)  указанными средствами реабилитации. Инвалиды (ветераны) не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых  с инвалидами (ветеранами), имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   туторами должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные туторы должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 24.05.2013г №215н,  и составлять для:

- тутора на голеностопный сустав - не менее  1 года;

- тутора на коленный сустав - не менее  1 года;

- тутора на всю ногу -  не менее  1 года

- тутор косметический на голень - не менее  1 года

| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, из термопластов высокотемпературных, изготовление по слепкам | 300 |
| Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень из слоистого пластика | 3 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий, из термопластов высокотемпературных, изготовление по слепкам | 80 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, из термопластов высокотемпературных, изготовление по слепкам, тип по назначению - постоянное | 150 |

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и туторов - по ГОСТ 20790, ГОСТ 30324.0 и ГОСТ 51632-2014.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов (ветеранов) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Временная противокоррозионная защита туторов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) туторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов  туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок  на туторы должен составлять не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.