Извещение

о проведениеаукциона в электронной форме

**на право заключения государственного контракта**

**на капитальный ремонт помещений**

**Способ определения подрядчика:** аукцион в электронной форме

**ИКЗ:** 181352503918735250100100130484339243

**Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:** [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**Заказчик:** Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Место нахождения и почтовый** **адрес**: Россия, 160001, г. Вологда, проспект Победы, д.33

**Телефон:** (8172) 76-41-89, 72-94-09, 76-41-76

**Адрес электронной почты (E-mail):** info@ro35.fss.ru

**Ответственные должностные лица заказчика:** Соснина Людмила Юрьевна, Шитарева Ирина Владимировна.

**Наименование и описание объекта закупки**: Капитальный ремонт помещений**.**

(Выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях 5-го этажа административного здания).

Описание работ содержится в Разделе III. Описание объекта закупки. Техническое задание документации об аукционе в электронной форме.

**Объем выполняемых работ** – в соответствии c Разделом III. Описание объекта закупки. (Техническое задание).

**Место выполнения работ:** г. Вологда, пр. Победы, д.33.

**Срок выполнения работ:** работы должны быть выполненыв два этапав течение 35 рабочих дней с момента подписания государственного контракта. По согласованию сторон работы могут быть завершены досрочно.

**Начальная (максимальная) цена контракта: 1 001 244 (Один миллион одна тысяча двести сорок четыре) рубля 15 копеек.**

**Источник финансирования**: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Преимущества, предоставляемые заказчиком:** Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта Заказчиком не установлены преимущества.

Организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта Заказчиком не установлены преимущества.

**Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):** ограничений не установлено*.*

**Место и порядок подачи заявок:** участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи». Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона.

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:\_\_\_\_\_**.\_\_\_\_\_\_\_\_.2018 года в 09 часов 00 минут (время московское).

**Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:**\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года.

**Дата проведения аукциона в электронной форме: \_\_\_\_\_**.\_\_\_\_\_\_.2018года.

**Размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке:** 1% НМЦ контракта – 10 012 (Десять тысяч двенадцать) рублей 44 копейки.

**Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке:** участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

**Размер обеспечения исполнения контракта:** 30% НМЦ контракта – 300 373 (Триста тысяч триста семьдесят три) рубля 25 копеек.

**Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта:**

**-** контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта;

- исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и документации о закупке, или внесением денежных средств на указанный в аукционной документации счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

**Требования к участникам и документы, которые должны представить участники электронного аукциона:**

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член единой комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Шитарёва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Ю. Соснина

Государственное учреждение — Вологодское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации

 Утверждаю

 Заместитель Управляющего

Государственным учреждением -

 Вологодским региональным отделением

Фонда социального страхования РФ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Андреева

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения государственного контракта**

**на капитальный ремонт помещений**

Вологда

2018 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер раздела** | **Наименование раздела** | **№ стр** |
| **I.** | **Общие условия проведения аукциона в электронной форме**Общие сведения | 2 |
|  | Сведения о заказчике | 2 |
|  | [Краткое изложение условий контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx)  | 2 |
|  | [Требования к участникам закупки](#в) | 2 |
|  | [Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе](#г) | 4 |
|  | [Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе](#д) | 5 |
|  | [Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе](#е) | 7 |
|  | [Сведения о датах и времени окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона](#ж) | 8 |
|  | [Обеспечение исполнения контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx) | 13 |
|  | [Сведения о заключении контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx) | 10 |
| **II.** | [Информационная карта](#аа) [документации об электронном аукционе](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx)  | 16 |
| **III.** | [Описание объекта закупки](#л) | 27 |
| **IV.****V.** | [Проект контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx)[Обоснование начальной (максимальной) цены контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx)  | 3852 |

Примечание:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон).

**Раздел I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме**

**1.Общие сведения**

**1.1.Законодательное регулирование**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками для государственных нужд.

В настоящей документации об аукционе в электронной форме под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Электронный аукцион проводится в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором проводятся аукционы в электронной форме.

В настоящей документации об аукционе в электронной форме под электронным документом понимается документ, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**1.2. Государственный заказчик**

Государственный заказчик – Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Заказчик), проводит аукцион в электронной форме, наименование и условия которого указаны в настоящей документации об аукционе в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов» (далее по тексту – ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

Место нахождения Заказчика: Россия, 160001, г. Вологда, проспект Победы, д.33.

Почтовый адрес Заказчика: Россия, 160001, г. Вологда, проспект Победы, д.33.

Телефон Заказчика: (8172) 76-41-89, 72-94-09, 76-41-76.

E-mail Заказчика: info@ro35.fss.ru

Информация о контрактной службе: Контрактная служба и порядок ее работы утверждены приказом от 15 января 2014 года № 69.

**Ответственные за заключение контракта**: Соснина Людмила Юрьевна, Шитарева Ирина Владимировна.

**1.3. Наименование и описание объекта закупки.**

1.3.1. Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц, получивших аккредитацию на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ», подать заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт помещений.

1.3.2. Требования к объему и качеству выполняемых работ, техническим характеристикам оборудования и материалов (описанию объекта закупки) и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, а также требования к месту, условиям и срокам выполняемых работ, порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей), в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержатся в разделе III настоящей документации.

**1.4. Требования к участникам закупки.**

1.4.1. В настоящем аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получившие аккредитацию на сайте ЗАО «Сбербанк-АСТ».

1.4.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член единой комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

1.4.3. Требования к участникам закупки, указанные в настоящей документации, предъявляются ко всем участникам закупки.

**1.5. Источник финансирования заказа**

1.5.1. Финансирование заказа по государственному контракту, заключенному по результатам аукциона в электронной форме, будет осуществляться за счёт средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

**1.6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

1.6.1. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме расчетов.

1.6.2. Оплата выполненных работ производится в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе II настоящей документации об аукционе в электронной форме.

**1.7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем:**

Для формирования цены и расчетов с исполнителем используется валюта Российской Федерации, предусмотренная статьей 140 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:**

Применение официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта, настоящей документацией об электронном аукционе не предусмотрено.

**1.9. Формы, порядок предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об электронном аукционе.**

1.9.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

1.9.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата начала подачи предоставления разъяснений положений документации об аукционе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2018г.**

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2018г.**

1.9.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

1.9.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию, разъяснений положений документации об аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

**1.10. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона, в документацию об электронном аукционе в электронной форме**

1.10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

**1.11. Отказ от проведения электронного аукциона.**

1.11.1. Заказчик вправе отменить проведение электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.11.2. По истечении срока отмены проведение электронного аукциона в соответствии с п. 1.11.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить проведение электронного аукциона только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.11.3. Решение об отмене проведения электронного аукциона размещается в единой информационной системе, а до ее ввода в эксплуатацию - в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками).

Проведение электронного аукциона считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/).

1.11.4. При отмене проведения электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены проведения электронного аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

**2. Инструкция по подготовке заявки на участие в электронном аукционе**

**2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе**

2.1.1.Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов.

2.1.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

2.1.3. Заявка на участие в электронном аукционе подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи».

2.1.4. Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе с обязательным представлением всех сведений, установленных в настоящей документации об электронном аукционе.

2.1.5. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2.1.6. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией, при условии указания в документации на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

- согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При представлении информации в отношении параметров (показателей) используемого товара, содержащихся в Техническом задании со словами «не ниже», «не выше», «не менее», «не более» указываются **конкретные (точные) значения** предлагаемого для использования товара (т.е. значения указываются не в диапазоне, без слов **«не более»**, «**не менее**»,  **«не выше», «не ниже» и т.п.**). В отношении остальных показателей в техническом задании установлены значения, которые не могут изменяться, и подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений.

**Обязательно указывается наименование страны происхождения товара.**

* + 1. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](#sub_3111)  [части 1](#sub_3112)  [статьи 31](#sub_3120) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным [пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31](#sub_3113) Федерального закона № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге.

* 1. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2.1.8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник аукциона и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

2.1.9. Отдельные документы (или часть документов), предоставленные участником аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный участником.

2.1.10. Проверка соответствия участников аукциона требованиям, установленным настоящей документацией, осуществляется единой комиссией.

2.1.11. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

2.1.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

2.1.13. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона 44-ФЗ, которые были нарушены.

**2.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме**

2.2.1.Заказчик устанавливает требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Размер обеспечения заявки указан в Разделе II настоящей документации.

**2.3. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме**

2.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктами 2.1.6 и 2.1.7. настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.3.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

2.3.3. Дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе приведены в Разделе II настоящей документации.

**2.4. Отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме**

2.4.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

**3. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме**

3.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

3.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

3.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 3.4. настоящей документации.

3.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной п. 2.1.6. настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной п. 2.1.6. настоящей документации, требованиям документации об аукционе.

3.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

3.6. Указанный в п. 3.5. протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

3.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

**4. Порядок проведения аукциона в электронной форме**

4.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

4.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

4.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

4.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

 4.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

4.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

**5. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе**

5.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок требованиям, установленным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с протоколом проведения аукциона.

5.4. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены [пунктами 1](#sub_6221), [3 - 5](#sub_6223), [7](#sub_6227) и [8 части 2 статьи 62](#sub_6228) Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.1.7. настоящей документации несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частями 1 и 1.1 [статьи 31](#sub_31) Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком в единой информационной системе.

5.8. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

5.9. В случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](#sub_6823) Федерального закона № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.11. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

**6.Заключение контракта по результатам электронного аукциона**

6.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

6.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

6.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных [п. 6.5](#sub_705). настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.

6.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](#sub_37) Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с п. 6.12. настоящей документации, вправе подписать контракт и передать его заказчику или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](#sub_6823) Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

**7. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся**

7.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направляет заказчику обе части  заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона,

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в аукционе и документов, рассматривает заявку и документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе, подписанный членами единой комиссии.

4) контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе, в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](#sub_93125) Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление единственному участнику такого аукциона;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части заявки единственного участника аукциона и документов, рассматривает данную заявку и документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона, подписанный членами единой комиссии.

4) контракт с единственным участником аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе, заключается в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](#sub_93125) Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола о признании аукциона несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы участников аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки обязан направить уведомления участникам аукциона;

3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в аукционе его участников и документов, рассматривает вторые части этих заявок и документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов аукциона, подписанный членами единой комиссии.

4) контракт заключается в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](#sub_93125) Федерального закона № 44-ФЗ с участником аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе, если несколько участников аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе;

б) единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.

7.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что единой комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным настоящей документацией, только одной второй части заявки на участие в аукционе, контракт заключается в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](#sub_93125) Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в аукционе, а также в случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем электронный или аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным [частью 15 статьи 70](#sub_7015) Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом.

**8. Обеспечение исполнения контракта**

8.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](#sub_45) Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в информационной карте счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

8.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.4. Денежные средства, вносимые как обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Разделе II. настоящей документации на счет, указанный в Разделе II. настоящей документации.

8.5. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

8.6. За счет заложенных денежных средств залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая

проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по контракту, а в случаях, предусмотренных государственным контрактом – неустойку. Возмещению за счет заложенных денежных средств подлежат также расходы по осуществлению обеспеченного залогом требования.

8.7. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, обеспечение возвращается исполнителю, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение 10 банковских дней со дня подписания итогового акта сверки расчетов, итогового акта выполненных работ по исполнению государственного контракта и (или) соглашения о расторжении государственного контракта.

8.8. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящей документации;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.10. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.11. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.12. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствия информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 8.9. и 8.10. настоящей документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, настоящей документации о закупке, проекте контракта.

8.13. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, пропорционально уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.14. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

**9. Исполнение, изменение, расторжение государственного контракта.**

* 9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

9.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством

**II. Информационная карта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание пункта** |
|  | Используемый способ определения поставщика | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). |
|  | Адрес электронной площадки в единой информационной системе | www.sberbank-ast.ru |
|  | Идентификационный код закупки | 181352503918735250100100130484339243 |
| **Сведения о заказчике, уполномоченном органе** |
|  | **Заказчик** | Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика | Соснина Людмила Юрьевна (Начальник отдела хозяйственного обеспечения)Шитарева Ирина Владимировна (Начальник отдела организации размещения заказов для государственных нужд) |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | 160001, г. Вологда, проспект Победы, д.33.е-mail: info@ro35.fss.ru(8172) 76-41-89, 72-94-09, 76-41-76 |
| **Краткое изложение условий контракта** |
|  | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Капитальный ремонт помещений |
|  | Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) | Указано в разделе [III.](#л) «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. |
|  | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, используемого при выполнении работ, а также значения показателей товара, которые не могут изменяться, установлены в пункте 7 раздела [III «Описание объекта закупки»](#л) документации об электронном аукционе. |
|  | Количество товара | Объектом закупки являются работы с использованием товара. |
|  | Объем выполняемых работ | Указан в разделе [III «Описание объекта закупки»](#л) документации об электронном аукционе |
|  | Срок (периоды) выполнения работ | Работы должны быть выполнены в два этапа в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. По согласованию сторон работы могут быть завершены досрочно. |
|  | Место выполнения работ | Административное здание по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д.33. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей  | 1 001 244 (Один миллион одна тысяча двести сорок четыре) рубля 15 копеек.(Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат на производство работ, материалы, изделия, все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также гарантийные обязательства, расходы по сдаче-приемке работ и другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом) |
|  | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком | рубль РФ |
|  | Источник финансирования  | Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты по контракту: | Оплата производится Заказчиком поэтапно безналичным путем по факту выполнения этапа работ в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Заказчиком акта о приемке этапа выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при наличии счета, (счета-фактуры (при наличии операций, подлежащих налогообложению) выставленного в соответствии с законодательством РФ. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Указано в разделе [V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта](file:///%5C%5Csr-02%5Ci%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9F%D0%9A%D0%98%5C%D0%94%D0%B5%D0%BF.%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%85%D0%BE%D0%B7.%D0%B3.%D0%92%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D1%8B%5C%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx). |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| **Требования к участникам закупки**  |
|  | Требования к участникам закупки | 1. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) **преступления, предусмотренные** **статьями 289****,** **290****,** **291****,** **291.1** **Уголовного кодекса Российской Федерации** (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

 4.1) **участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного** **статьей 19.28** **Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**1. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
2. участник закупки не является офшорной компанией;
3. требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
4. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.
 |
|  | Ограничение участия в определении подрядчика, с обоснованием его причин. | не установлены. |
|  | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона предоставляются | не установлены. |
| **Предоставление участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе** |
|  | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, указанной в настоящем разделе документации об электронном аукционе, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику (уполномоченному органу).В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик (уполномоченный орган) размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику (уполномоченному органу) не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений  |  |
| 1. 1
 | Дата окончания предоставления разъяснений  |  |
| **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе** |
|  | **Первая часть** заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:  | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:**1). согласие** участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, **а также конкретные показатели используемого товара**, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, **и** **указание на** товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), **наименование страны происхождения товара**.**2) согласие** участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, **либо согласие** участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, **указание** **на** товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), **наименование страны происхождения товара и,** если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, **конкретные показатели товара,** соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.*Примечание к подпункту 2 настоящего пункта:**В отношении товаров, содержащих указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.**Примечание: при формировании первой части заявки на участие в аукционе, ознакомьтесь с инструкцией по ее заполнению, изложенной в пункте 27 настоящего раздела документации об аукционе.* |
|  | Требования к содержанию **второй части заявки** на участие в аукционе, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона | Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 – 5 пункта 19 настоящего раздела;
3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге;
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
 |
|  | Место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе, требования к ее составу и **инструкция** по ее заполнению: | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке расположенной по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанному в пункте 2 настоящего раздела.Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные документацией об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.Инструкция:1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть написана на русском языке. Указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого для поставки либо предлагаемого для использования при выполнении работ или оказании услуг товара, могут быть на любом ином языке.3. В случаях предусмотренных Законом, с учетом требований, установленных документацией об аукционе к содержанию первой части заявки на участие в аукционе, предоставление конкретных показателей предлагаемого для поставки или для использования при выполнении работ, оказании услуг товара, соответствующих значениям эквивалентности либо значениям, установленным документацией об аукционе, осуществляется следующим образом.В случае указания в документации об аукционе используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара показателей, значения которых не могут изменяться, участник закупки, обязан указать такие показатели без изменений.В случае указания в документации об аукционе максимальных и (или) минимальных значений показателей товара, участник закупки, обязан указать конкретные показатели товара, содержащие единственное значение, позволяющее определить соответствие потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара.В случае указания в документации об аукционе максимальных и минимальных значений показателей товара с союзом «или», участник закупки, обязан указать конкретные показатели товара, содержащие единственное значение, позволяющее определить соответствие потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара.4. При заполнении заявки участнику закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования; избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.5. Указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, в случаях установленных Законом и требованиями к содержанию первой части заявки на участие в аукционе, должно осуществляться следующим способом.Каждое перечисленное указание должно содержаться в отдельной строке (графе, пункте, столбце, ячейке) с пояснением (названием), сообщающем о характере указываемых сведений.Каждое перечисленное указание должно позволять идентифицировать принадлежность каждого из указываемых сведений о товаре к товарному знаку, либо знаку обслуживания, либо фирменному наименованию, либо патенту, либо полезной модели, либо промышленному образцу, либо наименованию страны происхождения товара.6. Указание наименования страны происхождения товара рекомендуем указывать в соответствии с Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 г. № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира». |
| **Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе** |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 1 % начальной (максимальной) цены контракта - 10 012 (Десять тысяч двенадцать) рублей 44 копейки. |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника, подавшего заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. |
| **Сведения о датах и времени начала, окончания срока подачи и рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дате проведения электронного аукциона** |
|  | Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |  |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе |  |
|  | Дата проведения электронного аукциона |  |
| **Обеспечение исполнения контракта** |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 30 % начальной (максимальной) цены контракта – 300 373 (Триста тысяч триста семьдесят три) рубля 25 копеек. |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | 1.Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. |
|  | Требования к обеспечению исполнения контракта | 1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением **банковской гарантии**, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона **или внесением денежных средств** на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Федерального закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.3. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона | Банковское сопровождение контракта не осуществляется |
|  | Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта | Получатель: ИНН 3525039187 КПП 352501001УФК по Вологодской области (Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 05304С30000)р/с 40302810119097000020 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА. Г. ВОЛОГДА БИК 041909001При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика, платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта заполняется по общим правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П, Приложение N 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П). При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также отразить информацию о закупке. |
| **Сведения о заключении контракта** |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактная служба и порядок ее работы утверждены приказом от 15 января 2014 года № 69. (Состав контрактной службы) |
|  | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта | а) Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).б) В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Установлена. |

**III.****Описание объекта закупки (Техническое задание)**

* + 1. **Наименование выполняемых работ:**

Капитальный ремонт помещений

**2.Место выполнения работ:**

5-й этаж административного здания по адресу: г. Вологда, проспект Победы, дом 33.

**3.Сроки (периоды) выполнения работ:**

В два этапа в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней со дня подписания контракта.

I Этап - замена 20 шт. деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ со стеклопакетами, установка отливов, подоконников, устройство откосов;

II Этап – замена 17 шт. деревянных дверных блоков на дверные блоки из массива шпоном, устройство откосов.

**4. Описание объекта закупки**

**4.1.Функциональные характеристики объекта закупки**

Виды и объемы работ по капитальному ремонту указаны в Ведомости объемов работ и Локальном сметном расчете (Приложение на сайте – «Локальный сметный расчет») является неотъемлемой частью технического задания.

**Порядок выполнения работ**

Подрядчик обязан:

- осуществлять работы по капитальному ремонту в соответствии с техническим заданием, требованиями к работам по капитальному ремонту, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов Заказчика;

- обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляется капитальный ремонт, представителей Заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать Заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов;

- представлять на освидетельствование скрытые работы;

- немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ;

- обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика;

- обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем. Электроперфораторы и электродрели должны иметь устройства для сбора пыли;

Выполнение работ по капитальному ремонту включает в себя следующие работы:

демонтаж оконных блоков, демонтаж подоконных досок, демонтаж отливов, демонтаж облицовки оконных откосов, демонтаж дверных блоков, демонтаж дверных откосов из панелей ДСП, монтаж оконного блока ПВХ с обшивкой оконных откосов сэндвич-панелями, установка подоконников ПВХ, отливов, установка дверных блоков, устройство дверных откосов из ГКЛ, подготовка (шпатлевка, огрунтовка) под окраску поверхностей откосов и стен из ГКЛ, окраска акриловыми составами.

Все работы должны проводиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа инженерно-технического персонала подрядной организации, отвечающий за безопасное производство работ и за соблюдение сроков выполнения работ.

Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами:

- возводит все временные сооружения коммуникации, необходимые для выполнения ремонтных работ и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз;

- осуществляет вывоз строительного мусора с территории Заказчика;

**При выполнении работ Подрядчик отвечает и несет ответственность:**

В случае повреждения элементов здания, порчи имущества Заказчика, Подрядчик должен возместить ущерб в полном объеме согласно расчета Заказчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГК РФ).

В связи с отсутствием у Заказчика свободных помещений, Подрядчик должен самостоятельно продумать вопрос организации бытовых помещений для рабочих, склада для материалов и инструментов.

Нести полную ответственность за имущество, материалы и конструкции, строительный инструмент, находящиеся на объекте.

Работы должны проводиться в рабочие дни в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ. В выходные дни работы производятся только с письменного разрешения Заказчика.

Подрядчик несет полную ответственность за действия своего персонала.

**Условия выполнения работ**

Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом контракта, с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Работы должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, технологическим регламентам. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан **предоставить Заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах**. Сведения должны содержать информацию всех работников, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом.

Производить сбор и складирование демонтированных конструкций и мусора вне здания, на место, определенном совместно с Заказчиком.

**Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика ежедневно**. В ходе производства работ не допускается захламление площадки выполнения работ, а также прилегающей территории Заказчика.

В ходе работ и по окончанию работ Подрядчик обязан оформить необходимую отчетность: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, акт приема-передачи выполненных работ, счета-фактуры.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды, объемы работ, материалы и изделия, указанные в техническом задании.

**Порядок сдачи работ**

Заказчик проверяет соответствие работ условиям контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах; проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. При выявлении несоответствий или недостатков работ, препятствующих их приемке в целом или отдельного вида, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков; осуществляет иные действия для всесторонней проверки соответствия работ условиям контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

Выполнение этапа работ оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами обеспечивает сдачу результата выполненных работ.

* 1. **Технические характеристики объекта закупки**

Объем и качество выполняемых работ должно соответствовать Техническому заданию, требованиям к работам по капитальному ремонту, установленным законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности и иным законодательством Российской Федерации, требованиям технических регламентов.

Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления изделий и используемые при выполнении работ по капитальному ремонту, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Изделия (оконные и дверные блоки) должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок.

Изделия должны быть оснащены фурнитурой (оконные приборы и петли), отвечающей требованиям ГОСТ 538, иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303 и обеспечивающей их надежную эксплуатацию.

Петли, позволяющие обеспечивать регулирование зазоров в притворах, фиксаторов открывания, позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов (в том числе в положении микро проветривания), подкладок для выравнивания зазоров в притворе.

При поворотно-откидном способе открывания в конструкции приборов открывания следует предусматривать защиту от ошибочных действий при переводе изделия из режима открывания створок в режим проветривания и обратно, а также установку ограничителя угла открывания створки.

Основные комплектующие детали изделий: стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы для запирания, а также отделочные материалы (покрытия) и клеи (клеевые соединения) должны быть испытаны на долговечность (надежность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний.

Светопрозрачные детали должны выдерживать ветровую нагрузку по действующим строительным нормам.

Перед началом производства соответствующих видов работ материалы (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Техническому заданию, **должны быть предъявлены и письменно согласованы** (цвет и внешний вид применяемого материала) с Заказчиком.

Технология производства всех видов работ и график производства работ должны быть согласованы с Заказчиком.

Во время проведения работ Подрядчик должен ежедневно в конце рабочего дня осуществлять уборку строительных отходов.

Выполнение работ производится строго по Графику, согласованному с Заказчиком.

**Качественные характеристики объекта закупки**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с проектной документацией.

**Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления**

**гарантий их качества**

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять *не менее 60 месяцев* со дня подписания сторонами Итогового акта по исполнению государственного контракта. Срок предоставления гарантии качества на материалы и оборудование – в соответствие со сроками, установленными производителем.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

1. **Требования энергетической эффективности**

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 07.09.2010 № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

1. **Ведомость объемов работ и материалов**

**на выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях 5-го этажа**

**административного здания по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|  | **I. Общестроительные работы по замене****деревянных оконных блоков** |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с подоконными досками | шт. | 20 |
| 2. | Демонтаж декоративных уголков | м/п | 124 |
| 3. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | шт. | 20 |
| 4. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) | шт. | 20 |
| 5. | Противомоскитная сетка | шт. | 20 |
| 6. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | шт. | 20 |
| 7. | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм с торцевыми накладками | шт. | 20 |
| 8. | Облицовка оконных откосов сэндвич - панелями | м2 | 74,42 |
| 9. | Облицовка наружных углов оконных откосов декоративным уголком ПВХ | м/п | 124 |
| 10. | Устройство отливов | м2 | 6,51 |
| 11. | Водоотлив | м2 | 6,51 |
|  |  |  |  |
|  | **II. Общестроительные работы по замене****деревянных дверных блоков** |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок 2,1\*1,0 м в каменных стенах | шт. | 16 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок 2,1\*1,44 м в перегородке | шт. | 1 |
| 3 | Снятие дверных полотен | м2 | 31,60 |
| 4 | Демонтаж обшивки дверных откосов из панелей на основе ДСП | м2 | 107 |
| 5 | Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в комплекте фурнитура | м2 | 34 |
| 6 | Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 в комплекте фурнитура | м2 | 3,2 |
| 7 | Облицовка дверных откосов, стен по системе "КНАУФ" или эквивалент по одинарному металлическому каркасу из эконом профиля | м2 | 72 |
| 8 | Шпатлевка поверхности откосов их ГКЛ под окраску | м2 | 72 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, стен. Краска влагостойкая, стойкая к механическому истиранию. | м2 | 72 |
| 10 | Обделка наружных дверных откосов уголком ПВХ 10\*10мм | м | 169,2 |
| 11 | Установка наличников | м/п | 70,2 |
| 12 | Погрузочные работы строительного мусора | т | 2,59 |
| 13 | Вывоз строительного мусора | т | 2,59 |

**7. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям**

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

**Обязательно указывается наименование страны происхождения товара.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Товарный знак | Показатель товара используемого при выполнении работ | Ед. изм.показателя(при наличии) | Значения показателя |
| Значение показателя, которое может меняться | Значение показателя,которое не может меняться |
| Минимальное значение показателя | Максимальноезначение показателя |
| 1 | Блок оконный ПВХ, площадью более 3,5 м2 |  | область применения |  | - | - | наружные светопрозрачные конструкции |
| цвет профиля |  | - | - | белый |
| диапазон температур наружного воздуха | оС | - |  | От – 60 до +75 |
|  Количество условных лет эксплуатации | Усл. лет | 40 | - | - |
| материал профиля |  | - | - | поливинилхлорид |
| ширина профиля | мм | 60 | - | - |
| количество камер стеклопакета | шт. | 2 | - | - |
|  Количество условных лет эксплуатации | Усл. лет | 20 | - | - |
| тип стеклопакета |  | - | - | энергосберегающий |
| толщина стеклопакет | мм | 32 | - | ГОСТ 24866-2014 |
| толщина стекла | мм | 4 | - | - |
| тип створок  |  | - | - | глухие, поворотно-откидной , микропроветривование |
| Количество условных лет эксплуатации | Усл. лет | 10 | - | - |
| комплектация |  | - | - | ручка -скоба, фурнитура, замок защелка, москитная сетка, фиксатор |
| тип уплотнителя |  | - | - | высокоэластичный |
| безотказность оконных приборов и петель  | цикл | 20 000 | - |  |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 5089 и ГОСТ 19091 |
| приведенное сопротивление теплопередаче | С/Вт | 0,57 | 0,72 |  |
| изоляция воздушного шума транспортного потока | дБА | 26 | - |  |
| общий коэффициент светопропускания |  | 0,35 | 0,6 |  |
| класс звукоизоляции |  | Д | - |  |
| класс воздухо- и водопроницаемости |  | В | - |  |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 30674-99 |
| 2 | отлив |  | материал |  | - | - | сталь |
| толщина стали | мм | 0,6 | - |  |
| тип покрытия |  | - | - | полимерное |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 14918-80 |
| 3 | подоконник |  | ширина | мм | 700 | - |  |
| материал |  | - | - | полинивинилхлорид |
| комплектация |  | - | - | торцевые заглушки  |
| Соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 19111-2001 |
| 4 | Сэндвич-панель |  | назначение |  | - | - | для облицовки оконных откосов  |
| толщина | мм | 10 | - |  |
| материал |  | - | - | жесткий поливинилхлорид |
| материал внутреннего заполнения |  | - | - | пеноплистирол экструдированный |
| комплектация |  | - | - |  F, P- профиль |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м2К | - | 0,041 |  |
| 5 | Лист | Кнауф или эквивалент | тип |  | - | - | влагостойкий |
| водопоглощение внешней поверхностью за 1ч | кг/м | - | 1 |  |
|  длина | мм | - | - | 2500 |
| ширина | мм | - | - | 1200 |
| толщина | мм | - | - | 12 |
| группа горючести |  | - | - |  |
| назначение |  | - | - | для устройства конструкций сборных |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 6266-97 |
| 6 | Профиль направляющий |  | описание |  | - | - | длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты |
| преимущества |  | - | - | стенки профилей выполнены с продольными гофрами, придающими профилям необходимую жесткость |
| материал |  | - | - | высококачественная сталь |
| толщина стали | мм | 0,5 | - |  |
| Ширина сечения | мм | - | - | 28 |
| Высота сечения | мм | - | - | 27 |
| длина | мм | 3000 | - |  |
| 7 | Профиль стоечный |  | описание |  | - | - | длинномерный элемент, выполненный методом холодной прокатки на современном профилегибочном оборудовании из тонкой стальной ленты |
| преимущества |  | - | - | обеспечивает плотную, без зазоров и деформирования полок направляющего профиля, стыковку. |
| материал |  | - | - | высококачественная сталь |
| толщина стали | мм | 0,5 | - |  |
| сечение (ширина х высота) | мм | - | - | 50х50 |
| - | - | 65х50 |
| - | - | 75х50 |
| - | - | 100х50 |
| длина | мм | 3000 | - |  |
| 8 | Шпатлёвка | Кнауф или эквивалент | цвет |  | - | - | белый |
| время высыхания | час | - | - |  |
| диапазон температур проведения работ | 0С | - | - | от +5 до +30 |
| область применения |  | - | - | для внутренних работ |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 10277-90 |
| 9 | Грунтовка | Кнауф или эквивалент | тип |  | - | - | глубокого проникновения |
| назначение |  | - | - | для улучшения качества сцепления материала с основанием |
| время высыхания | ч | - | 3 |  |
| упаковка |  | - | - | ведро |
| область применения |  | - | - | для внутренних помещений |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ Р 56378-2015 |
| основа |  | - | - |  |
| 10 | Краска |  | тип |  | - | - | водно-дисперсионная |
| Стойкость к мытью |  |  |  | 3 класс по DIN EN 13300 влажная уборка |
| плотность | кг/л | 1,58 | - |  |
| назначение |  | - | - | для внутренних работ |
| поверхность нанесения |  | - | - | гипсокартон,штукатурка,обои |
| время высыхания  | час | - | 2 |  |
| метод нанесения |  | - | - | валик,кисть |
| соответствие стандарту |  | - | - | ГОСТ 28196-89 |
| 11 | Блок дверной | Карелия или эквивалент | описание каркаса двери |  | - | - | срощенный массив по длине и оптимизированный(вырезаны сучки, смоляные карманы и другие пороки присущие натуральному дереву) |
| размер полотна  | мм | - | - | 900\*2000 глухая, однопольная |
| размер полотна | мм | - | - | 1400\*2000 глухая, двупольная |
| тип отделки |  | - | - | панель МДФ отделанная двухсторонним тонированным шпоном |
| свойства плиты |  | - | - | влагостойкая |
| толщина плиты | мм | 4 | - |  |
| наполнение двери |  | - | - | ячеистая конструкция: структура наполнителя — ребро древесноволокнистой плиты чередующегося с хвойным бруском |
| тип уплотнителя дверной коробки, ширина в рабочей части | мм | 28 | - | высококачественный, шумопонижающий |
| требования к поверхности изделий |  | - | - | высокая прочность покрытия и зеркальная гладкость поверхности, закрытопористая |
| требования к степени глянца изделий (полотен, наличников, доборов) | глосс | 18 | 22 |  |
| звукопоглощение изделия | дБ | 34 | 37 |  |
| Ручка дверная |  |  |  |  |
| замок врезной |  |  |  | Ключ-ключ. Бесшумная работа ригеля. Ключ английский, в комплекте 5 ключей. |
| Толщина петли | мм |  | 2,5 | Без врезки. Материал – сталь, втулка-подшипник, стальной стержень. Саморезы в цвет петли |
| наличники | мм | 70 | 100 | массив дерева фанерованный натуральным шпоном, накладной сферический |
|  |  |  |  |  |

**IV. Проект государственного контракта**

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_\_\_\_

г. Вологда «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт), о нижеследующем.

**1. Общие положения.**

* + Основанием для заключения настоящего Контракта являются результаты аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях, расположенных на 5-м этаже административного здания по адресу г. Вологда, пр. Победы, д.33 (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ИКЗ: 181352503918735250100100130484339243.

**2. Предмет контракта.**

2.1. Предметом Контракта (объектом закупки) является выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях, расположенных на 5-м этаже административного здания по адресу г. Вологда, пр. Победы, д.33 (далее также – работы) для нужд Заказчика на условиях, в порядке и сроки, определяемые в контракте.

2.2. Наименование и описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), объем и содержание работ, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям содержатся в Описании объекта закупки (Техническое задание), являющемся приложением №1 к контракту.

**3. Цена контракта.**

3.1.В соответствии с Протоколом подведения итогов открытого Аукциона в электронной форме от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ № общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Сумма прописью*) рублей, *в том числе НДС 18%*

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ по Контракту с учетом затрат Подрядчика на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, а также иных затрат Подрядчика, связанных с исполнением Контракта.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.4.,12.2. настоящего контракта.

1. **Сроки и место выполнения работ.**
	1. Срок выполнения работ: В течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты заключения контракта.
	2. Периодичность выполнения работ: единовременно в два этапа:

I этап – замена оконных блоков, установка отливов, подоконных досок, устройство откосов;

II этап - замена дверных блоков, устройство откосов.

* 1. Место выполнения работ: г. Вологда, проспект Победы, дом 33.
	2. Работы должны производиться в сроки, предусмотренные в Графике выполнения работ по контракту (составляется в произвольной форме). График выполнения работ по контракту заполняет и подписывает Подрядчик, и в течение 1 дня со дня заключения контракта передает на утверждение Заказчику. Заказчик утверждает график выполнения работ в течение 2-х рабочих дней со дня его представления Подрядчиком.
	3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды, объемы работ, материалы, указанные в техническом задании.
	4. Проводить работы в рабочие дни с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, в выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.
1. **Порядок расчетов.**
	1. Порядок и срок оплаты:

оплата производится Заказчиком поэтапно безналичным путем по факту выполнения этапа работ в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Заказчиком акта о приемке этапа выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при наличии счета, (счета-фактуры (при наличии операций, подлежащих налогообложению)) выставленного в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

5.3. Стоимость работ по настоящему контракту может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

5.4. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату по настоящему контракту в соответствии с его условиями, если Подрядчиком нарушены сроки предоставления документов, или предоставлены документы не в полном объёме, предусмотренные настоящим контрактом.

5.5. Заказчик не осуществляет оплату по настоящему контракту Подрядчику до устранения всех недостатков, выявленных при приёмке работ.

5.6. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по настоящему контракту, возникших по причинам задержки бюджетного финансирования.

**6. Права и обязанности сторон.**

**6.1. Заказчик вправе:**

6.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, запрашивать необходимые документы регламентирующие порядок выполнения работ по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Выдавать предписания Подрядчику по вопросам, касающимся работ по контракту и осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации действия.

6.1.4. Приостановить выполнение работ в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, выразившихся в некачественном выполнении отдельных видов работ или с нарушением технологии производства с соответствующей записью в общем журнале производства работ.

6.1.5. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

**6.2. Заказчик обязан:**

6.2.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ и надлежащее взаимодействие представителей Подрядчика с работниками Заказчика.

6.2.2. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

6.2.3. Назначить ответственное лицо за осуществление технического надзора с правом подписывать от лица Заказчика документы по приемке и учету выполненных работ.

6.2.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ по контракту комиссионно принять работы в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями контракта.

6.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

**6.3. Подрядчик вправе:**

6.3.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения условий контракта.

6.3.2. Подрядчик вправе выполнять работы, предусмотренные контрактом, самостоятельно и (или) с привлечением других лиц (Субподрядчиков), соответствующих требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом Российской Федерации к лицам, выполняющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором.

6.3.3. Выполнить работы по контракту до установленного контрактом срока окончания выполнения работ.

**6.4. Подрядчик обязан:**

6.4.1. Принять от Заказчика необходимые документы для выполнения работ по контракту.

6.4.2. В течение 1 дня со дня заключения контракта представить в письменной форме на утверждение Заказчику сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, копию приказа о назначении лица из числа инженерно-технического персонала, отвечающего за безопасное производство работ и за соблюдение сроков выполнения работ, автотранспорте и график выполнения работ по контракту.

6.4.3. Выполнить работу, указанную в пункте 2.1. в соответствии с условиями контракта, согласованным техническим заданием (Приложение №1), обеспечить их надлежащее качество в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, строительными нормами и правилами, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов Заказчика в сроки, установленные контрактом.

6.4.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.4.5. При выполнении работ обеспечивать беспрепятственное перемещение всех посетителей учреждений Заказчика, персонала и транспорта Заказчика, и иных находящихся на территории объекта лиц. Не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения, отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с руководством учреждения.

6.4.6. В случае невозможности выполнения работ незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

6.4.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.

6.4.8. Письменно по акту соответствия (приложение №4) в течение 1 рабочего дня с даты поступления товара на объект согласовать с Заказчиком материалы, соответствующие или превосходящие по своим техническим характеристикам, указанные в техническом задании, без изменения цены контракта.

6.4.9. Для получения соответствующего согласования использования материалов и изделий в работах, необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента. До подписания акта соответствия, изделия и материалы не могут использоваться в работах.

6.4.10. Оформить и заполнить Общий журнал работ (по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7), в котором вести учет и последовательность осуществления, капитального ремонта объекта, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле.

Журнал работ должен быть сброшюрован и пронумерован Подрядчиком, титульный лист заполнен, по окончании работ общий журнал передается Заказчику.

6.4.11. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

6.4.12. В случае привлечения иных лиц (Субподрядчиков) к выполнению работ по контракту, Подрядчик обязан письменно в течение 2-х дней со дня привлечения Субподрядчика уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов, подтверждающие право Субподрядчика выполнять предусмотренным контрактом работы (подлежащие выполнению Субподрядчиком), в случае если действующим законодательством РФ предъявляются требования к выполнению таких работ.

6.4.13. Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком.

6.4.14. Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им Субподрядчиков.

**7. Порядок и сроки приемки Заказчиком выполненных работ.**

**Порядок и сроки оформления результатов приемки.**

7.1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.

7.2. При исполнении Контракта Подрядчик обязан известить Заказчика об окончании выполнения работ не менее чем за три календарных дня в письменном виде. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию (сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей), общий журнал производства работ.

7.3. Заказчиком назначается комиссия по приёмке выполненных работ и проводится экспертиза результатов этапа выполненной работы. Приёмка осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного извещения о готовности объекта к сдаче от Подрядчика.

7.4. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится заказчиком своими силами. Для проведения экспертизы выполненной работы, эксперты имеют право запрашивать у подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. В случае установления экспертизой нарушений требований контракта, не препятствующих приёмке выполненных работ, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.5. Комиссия по приёмке выполненных работ проверяет соответствие работ условиям контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах; проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных подрядчиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, при необходимости запрашивает от подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам; при выявлении несоответствий или недостатков работ, препятствующих их приемке в целом или отдельного вида, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет двусторонний комиссионный акт устранения недостатков. После подписания акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ переделать работы.

7.6. Принятые работы оформляются актом о приемке этапа выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Акт о приемке выполненных работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного извещения от Подрядчика (при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ) или оформляется мотивированный отказ (акт).

7.7. Сдача-приемка скрытых работ:

Для приемки скрытых работ применяется акт на скрытые работы.

Представитель Подрядчика письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 48 часов до начала проведения этой приемки.

7.8. Если представитель Заказчика не явится к проведению приемки скрытых работ, представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые работы по объекту принятыми.

7.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или если Заказчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

**8. Гарантии качества.**

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

8.2. Срок предоставления гарантии качества на выполняемые работы составляет \_\_\_\_\_\_\_ месяцев со дня подписания сторонами Итогового акта по исполнению государственного контракта. Срок предоставления гарантии качества на материалы и оборудование – в соответствие со сроками, установленными производителем.

8.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

**9. Ответственность сторон**

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1. контракта, Подрядчик, вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства предусмотренного п.6.2.2 контракта, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного п.4.1. в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных п.п.6.4.3; 6.4.12 контракта,за исключением просрочки исполнения, Подрядчик, уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта. Размер штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного п.п.6.4.2; 6.4.5.; 6.4.8. - 6.4.10. контракта, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

10.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

10.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

**11. Обеспечение обязательств контракта**

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта 30% от Начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:300 373 (Триста тысяч триста семьдесят три) рубля 25 копеек.

11.2. Требование об обеспечении исполнения Контракта обеспечивается Подрядчикомпредоставленной банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), или внесенными на указанный Заказчиком счет денежными средствами.

11.3. Исключением являются случаи, перечисленные в части 8 статьи 96 Закона.

11.4. Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применена Подрядчиком) производится в течение 15 календарных дней со дня полного надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, при условии соблюдения условий Контракта на основании письменного требования Подрядчика.

11.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в ч. 2 ст. 45 Закона, условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.6. Форма обеспечения исполнения Контракта определена Подрядчиком самостоятельно.

11.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

11.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

11.9. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в течении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления, направленного банком, но не позднее окончания срока действия настоящего Контракта.

**12. Порядок изменения, расторжения контракта**

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего контракта Заказчик может изменить, но не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренные настоящим контрактом объемы работ при изменении потребности в таких работах, с соответствующим изменением стоимости настоящего контракта

12.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

-отступление Подрядчика от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

12.6. В случае расторжения контракта по соглашению сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта.

12.7. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон контракта.

12.8. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

**13. Дополнительные условия.**

13.1. По итогам исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны подписывают итоговый акт сверки расчетов (приложение № 2), итоговый акт по исполнению государственного контракта (приложение № 3), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов.

13.2. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

13.3. Обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13.4. При сокращении бюджетного финансирования объем работ и объем финансовых обязательств Заказчика пересматриваются. Результаты оформляются соглашением.

13.5. Подрядчик самостоятельно продумывает вопрос организации бытовых помещений для рабочих, склада для материалов и инструментов (в связи с отсутствием у Заказчика свободных помещений).

13.6. Демонтированные конструкции и мусор Подрядчик складирует вне здания на место, определенное совместно с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает регулярную уборку мусора с объекта и прилегающей территории. Не допускает складирование мусора более 3 (Трех) рабочих дней.

13.7. До сдачи готового объекта Заказчику Подрядчик обеспечивает вывоз с территории Заказчика строительных отходов и мусора, имущество, принадлежащее Подрядчику.

**14. Порядок разрешения споров**

14.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

14.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области.

**15. Официальный язык**

15.1. Официальным языком Контракта является русский язык. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть написана на русском языке.

**16. Заключительные положения**

16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

**17. Действие Контракта**

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнениями сторонами своих обязательств.

17.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

**18. Приложения**

18.1. Приложение №1- Описание объекта закупки (Техническое задание).

Примечания:

а) Описание объекта закупки является неотъемлемой частью контракта.

б) Описание объекта закупки также дополняется информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) указанной в заявке участника на участие в аукционе, с которым заключается контракт в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2 - Форма итогового акта сверки расчетов;

Приложение № 3 - Форма итогового акта по исполнению государственного контракта .

Приложение № 4 – Форма Акт соответствия технических характеристик изделий и материалов.

**19. Юридические адреса и реквизиты Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Заказчик:**Государственное учреждение —** **Вологодское региональное отделение** **Фонда социального страхования** **Российской Федерации**Адрес: 160001, г. Вологда, пр. Победы, д. 33Тел. 72-94-09, факс 72-79-22УФК по Вологодской области(ГУ-Вологодское региональноеотделение Фонда социальногострахования Российской Федерациил/с № 03304С30000)р/с 40402810319090000002,Отделение Вологда г. Вологда, ИНН/КПП 3525039187/352501001БИК 041909001Электронная почта: nfo@ro35.fss.ru*Руководитель*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П.  |  Подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес: р/с в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банкак/с ИНН КППОГРН БИК Телефон (т/факс): *Руководитель*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. |

Приложение № 1

к государственному контракту

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

\*\*\*

\*\*\*Примечание:

*Описание объекта закупки (Техническое задание) содержится в разделе III «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации об электронном аукционе и дополняется информацией о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) указанной в заявке участника на участие в аукционе, с которым заключается контракт в соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**:  | **Подрядчик:** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Руководитель / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Руководитель / |
|  м.п. |  м.п. |

Приложение № 2

к государственному контракту

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.М.П. | Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.М.П. |

***-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***

**Итоговый акт**

**сверки расчетов №**

**между (наименование Подрядчика и наименование Заказчика)**

**по государственному контракту № от (дата) с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дебет | Кредит |  |
| Документ номер, дата | Сумма | Содержание | Документ номер, дата | Сумма | Содержание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Сальдо на (дата) сумма (отсутствует)

Задолженность на (дата) отсутствует Отсутствие задолженности подтверждаем

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий отделением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( подпись) (расшифровка подписи) М.П. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  |  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( подпись) (расшифровка подписи) М.П. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

Приложение № 3

к государственному контракту

 №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Заказчик (подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годаМ.П. | Подрядчик (подпись)«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годаМ.П. |

 **Заказчик Подрядчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Итоговый акт**

**по исполнению Государственного контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года**

г. Вологда « » 2018года

Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что работы по капитальному ремонту административного здания по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33 выполненные за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ и удовлетворяют требованиям Государственного контракта.

Помещение принято в эксплуатацию.

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчиком перечислено Подрядчику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что подтверждено итоговым актом выверки расчетов между Подрядчиком и Заказчиком, являющимся приложением к настоящему Акту.

|  |  |
| --- | --- |
|  **т Заказчика** |  **от Подрядчика** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |

Приложение № 4

к государственному контракту

 №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт соответствия

технических характеристик изделий и материалов

требованиям Заказчика.

Акт соответствия

технических характеристик изделий и материалов

требованиям Заказчика.

Комиссия в составе:

Председатель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

- представители Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- представители Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что изделия и материалы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проверены на соответствие технических характеристик изделий и материалов, согласованных Заказчиком и Подрядчиком при подготовке выполнения работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технической характеристики изделия, материала | Требуемый показатель | Фактический показатель |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Решение комиссии: изделия и материалы - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствуют (не соответствуют) требованиям и могут использоваться (не могут использоваться ) при производстве работ на объекте.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

- представители Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- представители Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**На выполнение работ по капитальному ремонту помещений 5-го этажа**

**административного здания по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 33.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Описание работ содержится в Разделе III Описание объекта закупки. (Техническое задание) документации об аукционе в электронной форме. |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | **Проектно-сметный метод.**Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании утвержденного Локального сметного расчета№№1,2 от 28.08.2017, составленного в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в базовых ценах 2001г. с перерасчетом в текущие цены и в пределах лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования РФ, выделенных Государственному учреждению - Вологодскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год. (Локальный сметный расчет прилагается) |
| НМЦК | **1 001 244 (Один миллион одна тысяча двести сорок четыре) рубля 15 копеек.** |