Техническое задание на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  технических средств реабилитации (катетеры для самокатетеризации лубрицированные мужские/женские, катетеры уретральные длительного пользования (катетеры Фолея)/ катетеры для эпицистостомы (катетеры Фолея)).

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний технических средств реабилитации (катетеры для самокатетеризации лубрицированные мужские/женские, катетеры уретральные длительного пользования (катетеры Фолея)/ катетеры для эпицистостомы (катетеры Фолея)).

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

1 318 027 (один миллион триста восемнадцать тысяч двадцать семь) рублей 48 копеек.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 39310030312039630/1323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы на поставку Изделий, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область (до места жительства Получателей, до места нахождения стационарного пункта выдачи).

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Обеспечить поступление Изделий в Кемеровскую область в объеме, указанном в Техническом требовании – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Датой поставки Изделий в Кемеровскую область в рамках исполнения настоящего Контракта является дата подписания Сторонами Акта осмотра изделий, подтверждающего поставку Изделий, соответствующих требованиям настоящего Контракта.

Поставка Изделий Получателям осуществляется в течение 20 календарных дней со дня со дня направления филиалами Заказчика в адрес Поставщика Реестра Получателей. Поставка, осуществляемая, на основании Реестров Получателей, направленных филиалами Заказчика Поставщику в декабре текущего года, осуществляется в срок не позднее 10 декабря 2018 года.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Изделий во время перевозки.

Датой поставки Изделий Получателю по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи Изделия.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Оплата поставленных Изделий осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Для оплаты поставленных Изделий Поставщик предоставляет Заказчику счет с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акт приема-передачи Изделия;

- отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи Изделий;

- Акт о приемке Заказчиком результата поставки изделий.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) дней (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) от даты подписания Заказчиком Акта о приемке Заказчиком результата поставки Изделий.

Оплата результата поставки Изделий в декабре 2018 года осуществляется Заказчиком в срок не позднее 28 декабря 2018 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры для самокатетеризации лубрицированные мужские/женские, катетеры уретральные длительного пользования (катетеры Фолея)/ катетеры для эпицистостомы (катетеры Фолея)) (различных размеров). Классификация катетеров различных модификаций представлена в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 18, 09 24).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры) должны соответствовать требованиям стандартов:

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к функциональным характеристикам товара

Катетеры для самокатеризации лубрицированные предназначены для однократного применения, стерильны, просты в использовании; обеспечивают снижение риска травматизации уретры и мочевого пузыря.

Катетер уретральный длительного пользования - используется для длительного стомирования мочевого пузыря. Катетеры Фолея предназначены для длительной катеризации мочевого пузыря как через уретру, так и через эпицистостому (от нескольких часов до одной недели). Катетеры имеют баллон, порт для раздувания баллона и универсальный коннектор для присоединения мочеприемника.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка катетеров должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров)

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) – на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Протоколы должны быть от аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеры) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской/ женский | Мужской: Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), требующий/ не требующий активизации водой. Катетер имеет длину: не менее 39 см (мужской), и размер по Шарьеру:Ch 10-16 включительно (указать не менее 6 типоразмеров). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон; с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора соответствует размеру катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Женский: Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), требующий/ не требующий активизации водой. Катетер имеет длину: не менее 19 см (женский) и размер по Шарьеру: Ch 10-16 включительно (указать не менее 5 типоразмеров). Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический, тип Нелатон; с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора должен соответствовать размеру катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Конкретный размер катетера определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 51,49 | 25500 | 1312995,00 |
| Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея)/ катетер для эпицистостомы (катетер Фолея) | Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея) предназначен для дренирования мочевого пузыря. Стерильный катетер с раздуваемым баллончиком на конце. Должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Раструб раздувания манжетки должен иметь цветовой код в соответствии с размером. 2-х ходовые катетеры с наконечником типа Нелатон должны иметь размеры по Шарьеру: Ch 18-22 включительно (указать не менее 3 типоразмеров), длина не менее 40 см, объем баллона 30 мл/см3. Катетер для эпицистостомы (катетер Фолея). Изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не менее 40см. Баллон не менее 30мл. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры Ch 18-22 (указать не менее 3 типоразмеров). Конкретный размер катетера определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 35,44 | 142 | 5032,48 |
| ИТОГО |  |  | 25642 | 1318027,48 |

- Возможность Заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 (один) процент от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 13 180 (тринадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 28 копеек.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет       131 802(сто тридцать одну тысячу восемьсот два) рубля 75 копеек.

В случае если предложенная в заявке участника открытого аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Ограничения допуска товаров, работ, услуг поставляемых, выполняемых, оказываемых для целей осуществления закупок установлены:

приказом Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».