Выполнение работ по изготовлению туторов на верхние и нижние конечности с целью обеспечения инвалидов.

Техническое задание

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 76 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав с полукорсетом фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 5 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 110 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 36 |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 14 |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий с захватом плеча и предплечья должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
| Тутор на предплечье | Тутор на предплечье фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку фиксирующий, с захватом надплечья, плеча,предплечья и кисти, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 6 |

Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ ISO 10993-11-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия, ГОСТ Р 51632-2014 (Разд. 4, 5). Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 52878-2007. Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний.

Работы по обеспечению инвалидов туторами на верхние и нижние конечности (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Сроки предоставления гарантии качества

Гарантийный срок  устанавливается 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ осуществляется ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Место выполнения работ:

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, создание слепков, примерку, подгонку и выдачу готовых изделий на территории г. Тамбова и Тамбовской области, в том числе обслуживание инвалидов выездными бригадами на дому.

Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Тамбовской области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Тамбовской области).

Изготовление технического средства реабилитации – по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Исполнителю, но не позднее 15 декабря 2018 года.

В течение 5 рабочих дней со дня получения реестра выданных направлений, исполнитель обязан посредством телефонной связи согласовать с инвалидами дату начала исполнения работ с оформлением журнала телефонных разговоров.

По требованию заказчика исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней предоставить журнал телефонных разговоров.

Выполнение работ по изготовлению изделий должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982).