Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта

для проведения аукциона на поставку кресло-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Для определения начальной максимальной цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Для расчета НМЦ использованы: - информация, содержащаяся в реестре государственных контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на технические средства реабилитации, предоставляемые инвалидам, по исполненным контрактам на территории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и на территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов РФ. Номера реестровых записей контрактов, которые исполнены и по ним не взыскивались неустойки (штрафы, пени); - предложения поставщиков, содержащие информацию о ценах на технические средства реабилитации, предоставляемые инвалидам, полученные по результатам размещения заказчиком запросов цен посредством использования единой информационной системы в сфере закупок (прилагаются). |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | 1. Кресло-коляски комнатные с ручным приводом– 40 шт. |
| Расчет НМЦК | Ц1 – 1352503918717000227 – 15 911,00 руб. (срок исполнения контракта – декабрь 2017 года) Ц2 – 1532103386416000168 – 14 274,80 руб. (срок исполнения контракта – декабрь 2016 года) Ц3 – 17 000,00 руб. (письмо от 26.01.2018 г. № 38); Ц4 – 1760400668917000145 – 23 633,33 руб. (срок исполнения контракта – ноябрь 2017 года). Для расчета НМЦК используем информацию от трех источников: Ц1, Ц2, Ц3. К источнику Ц2 применяется корректирующий коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен в связи с тем, что с момента исполнения контрактов прошло более 6 месяцев. Для этого используем следующую формулу: где: - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; t - месяц проведения расчетов НМЦК; - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). Для Ц2 равен 1,038. Ц2= 14 274,80 * 1,038 = 14 817,24 руб. Найдем коэффициент вариации цены. Для этого рассчитаем среднюю арифметическую величину цены единицы товара: <v> = (15911,00 +14 817,24+17 000,00)/3= 15 909,41 руб. Расчет среднего квадратичного отклонения: = 1091,38 где n=3 Расчет коэффициента вариации цены: V= 1091,38/15 909,41 *100 = 6,86% Коэффициент вариации цены меньше 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной. НМЦ вычисляется по формуле: Где v-количество товара. НМЦ1 = 40/3*(15911,00 +14 817,24+17 000,00) = 636 376,40 руб. |
| Основные характеристики объекта закупки | 2. Кресло-коляски прогулочные с ручным приводом – 25 шт. |
| Расчет НМЦК | Ц1 – 1352503918717000227 – 16 804,00 руб. (срок исполнения контракта – декабрь 2017 года) Ц2 – 1532103386416000168 – 13 916,64 руб. (срок исполнения контракта – декабрь 2016 года) Ц3 – 19 000,00 руб. (письмо от 26.01.2018 г. № 38); Ц4 – 1760400668917000145 – 23 633,33 руб. (срок исполнения контракта – ноябрь 2017 года). Для расчета НМЦК используем информацию от трех источников: Ц1, Ц2, Ц3. К источнику Ц2 применяется корректирующий коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен в связи с тем, что с момента исполнения контрактов прошло более 6 месяцев. Для этого используем следующую формулу: где: - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; t - месяц проведения расчетов НМЦК; - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). Для Ц2 равен 1,038. Ц2= 13 916,64 * 1,038 = 14 445,47 руб. Найдем коэффициент вариации цены. Для этого рассчитаем среднюю арифметическую величину цены единицы товара: <v> = (16804,00 +14 445,47+19 000,00)/3= 16 749,82 руб. Расчет среднего квадратичного отклонения: = 2277,75 где n=3 Расчет коэффициента вариации цены: V= 2277,75/16 749,82 *100 = 13,60% Коэффициент вариации цены меньше 33%, следовательно, совокупность цен принимается однородной. НМЦ вычисляется по формуле: Где v-количество товара. НМЦ2 = 25/3*(16804,00 +14 445,47+19 000,00) = 418 745,50 руб. |
| Расчет НМЦК | НМЦК = НМЦ1+ НМЦ2 = = 636 376,40 +418 745,50= 1 055 121,90 руб. Цена по аукциону – 1 055 121,90 руб. (65 шт.) |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку кресло-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов в 2018 году

- Основные требования к товару:

| Наименование товара | Описание товара | Кол-во, шт. | Цена за ед-цу: руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-01. Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом комнатные | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем +- 5см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: |  | 15909,41 |
|  | 38 см +/- 1 см, | 5 |  |
|  | 40 см +/- 1 см, | 5 |  |
|  | 43 см +/- 1 см, | 5 |  |
|  | 45 см +/- 1 см, | 10 |  |
|  | 48 см +/- 1 см, | 5 |  |
|  | 50 см +/- 1 см | 10 |  |
|  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресло-коляски. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| 7-08. Кресла-коляски для инвалидов с ручным приводом прогулочные | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически). Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на +-5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: |  | 16749,82 |
|  | 38 см +/- 1 см, | 5 |  |
|  | 45 см +/- 1 см, | 15 |  |
|  | 50 см +/- 1 см | 5 |  |
|  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресло-коляски. В комплект поставки должно входить: - насос; - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |

2. Дополнительные требования к товару:

| 1 | Требования к качеству | Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляски конкретных типов. Кресло-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Товар должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, и ГОСТов. - качество изготавливаемого товара должно соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-коляска должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым. Кресло-коляска представляемая участниками конкурса должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов: - ГОСТ ИСО 7176-16-2015. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. - ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободным от прав третьих лиц. Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов: 1. ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-16-2006 «Кресло-коляски. Стойкость к возгоранию элементов кресло-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта |
| 3 | Требования к упаковке | Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. |
| 4 | Требования к маркировке | На каждой кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. |
| 5 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на поставляемый товар | обязательно |
| 6 | В случае привлечения к исполнению государственного контракта соисполнителя | Надлежаще заверенная копия доверенности, подтверждающая право соисполнителя действовать от имени поставщика, будет представлена заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет / соисполнитель привлекаться не будет (указать конкретное условие) |
| 7 | Информация о сроке службы на товар | В течение 3 (трех) календарных дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду товаров / срок службы не установлен (указать конкретное условие). |

3. Срок поставки:

Выдать товар по месту жительства инвалидов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения списка получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями (приложение №1) и п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, но не позднее 14.07.2018 г.

4. Место поставки: Вологодская область.

Поставка товара должна быть осуществлена непосредственно получателям при наличии направлений Фонда по месту жительства в соответствии со списками получателей, которые передаются Заказчиком.

Поставщик обязан самостоятельно осуществлять подбор выдаваемого получателю товара.

Раздел V. Проект государственного контракта

Государственный контракт № ________

на поставку кресло-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов в 2018 году

г. Вологда		                                                                      «______»____________20    года

Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» и протокола _______ от ________ № ________ (№ закупки _______) ИКЗ № 181352503918735250100100040720000323, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в настоящем Контракте

| товар | - | кресло-коляски с ручным приводом (далее – технические средства реабилитации); |
| --- | --- | --- |
| технические требования | - | количество, описание, стоимость единицы товара в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту; |
| получатель | - | гражданин (инвалид), имеющий право на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации; |
| направление | - | направление, оформленное в соответствии с формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439н; |
| акт сдачи-приемки товара | - | форма приведена в приложении № 2 к настоящему Контракту; |
| реестр выдачи товара | - | форма приведена в приложении № 3 к настоящему Контракту; |
| акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения | - | форма приведена в приложении № 4 к настоящему Контракту; |
| итоговый акт сверки расчетов | - | форма приведена в приложении № 5 к настоящему Контракту. |

2. Предмет Контракта

2.1. Поставка кресло-колясок с ручным приводом для обеспечения инвалидов в 2018 году.

3. Объем поставки и цена Контракта

3.1. Общее количество товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта в соответствии с техническими требованиями (приложение № 1) — 65 шт.

3.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом товар свободен от прав третьих лиц.

3.3. Цена настоящего Контракта составляет ______ (_______) рублей ____ копеек.

В цену настоящего Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Стоимость единицы товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, определяется в Приложении №1.

Цена настоящего Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока его действия и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.5., 3.6. настоящего Контракта.

3.4. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

3.6. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов, то по соглашению Сторон допускается соответствующее изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

4. Порядок расчетов по Контракту

4.1. Расчет между Сторонами осуществляется в течение срока действия настоящего Контракта по мере поступления документов на оплату, предусмотренных п.4.2. настоящего Контракта.

4.2. Для расчетов по настоящему Контракту Поставщик передает Заказчику:

- акты сдачи-приемки товара, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия (приложение №2);

- реестр выдачи товара получателям (приложение №3);

- акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (приложение №4);

- счет;

- счет-фактуру (при наличии операций, подлежащих налогообложению);

- отрывные талоны к направлениям, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия.

В случае получения товара лицом, представляющим интересы инвалида, представляется также копия документа, подтверждающего полномочия.

4.3. Оплата по документам, указанным в п. 4.2. настоящего Контракта, производится по безналичному расчету ежемесячно в два срока:

- по документам, поступившим Заказчику с 1 по 15 число, расчеты производятся в период с 21 по 25 число текущего месяца;

- по документам, поступившим Заказчику с 16 числа до конца текущего месяца, расчеты производятся с 6 по 10 число следующего месяца.

4.4. Платеж Поставщику по настоящему Контракту осуществляется в рублях.

4.5. После окончания исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны обязаны составить и подписать акт сверки расчетов (Приложение № 5).

5. Срок действия Контракта

5.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует:

- до 15 июля 2018 года в части выдачи товара гражданам;

- до 30 августа 2018 года в части выверки расчетов. В этот же срок Стороны при необходимости подписывают соглашение о расторжении Контракта.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.	Поставщик обязан:

6.1.1. Осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Вологды, и письменно уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения приемки в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта.

6.1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику информацию об адресе и контактном телефоне Поставщика (Соисполнителя) на территории Вологодской области для указания данных сведений в направлениях на получение технических средств реабилитации.

6.1.3. До выдачи товара непосредственно получателям предоставить Заказчику возможность осуществить приемку товара по качеству и комплектности с видеофиксацией проведения приемки:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения товара;

- обеспечить присутствие своего полномочного представителя при осуществлении приемки;

- передать Заказчику надлежаще заверенные копии регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии либо сертификатов соответствия на товар, паспорт либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия.

6.1.4. После получения списков граждан, имеющих направления, самостоятельно уведомлять получателей о дате и времени выдачи технических средств реабилитации.

6.1.5. Выдать товар по месту жительства инвалидов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения списка получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями (приложение №1) и п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, но не позднее 14.07.2018 г.

6.1.6. Вести журнал телефонных звонков инвалидам из списка получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, с пометкой о времени звонка, результате звонка, в том числе о невозможности получения или отказа от получения товара, способе, месте и времени доставки технического средства реабилитации. Предоставлять указанный журнал по требованию Заказчика.

6.1.7.	В случае получения товара лицом, представляющим интересы инвалида, выдать товар на основании предъявленных им:

- направления с отрывным талоном, выданного Заказчиком,

- паспорта и документа, подтверждающего полномочия.

Отсутствие инвалида в списке получателей не является основанием для отказа в выдаче технического средства реабилитации при предъявлении получателем направления, выдаваемого Заказчиком.

6.1.8. В случае поставки товара несоответствующего техническим требованиям заменить на надлежащий товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара во время перевозки.

6.1.9. При выдаче товара получателю оформить акт сдачи-приемки товара, который подписывается Поставщиком и получателем.

Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика, один – у получателя.

Датой поставки по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и получателем акта сдачи-приемки товара.

6.1.10. Принять от получателя некачественный товар и произвести замену или ремонт в сроки, указанные в пункте 10.3. настоящего Контракта.

6.1.11. Передавать Заказчику документы, предусмотренные п. 4.2. настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выдачи технических средств реабилитации получателям.

6.1.12. Обеспечить получателя гарантийным талоном, паспортом (либо документом, содержащим описание товара и правила его эксплуатации). Информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного товара, о чем должна быть составлена запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и Поставщика.

6.1.13. Осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств, включая расходы на доставку до места ремонта и обратно, в период гарантийного срока эксплуатации изделия, а также послегарантийный ремонт товара.

6.1.14. Уведомлять Заказчика о невозможности выдачи товара получателю, указанному в списке (в том числе по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения указанных фактов, но не позднее 25.06.2018 года.

6.1.15. Осуществлять контроль за качеством и количеством предоставляемого товара.

6.1.16. По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса предоставлять в письменном виде информацию о ходе исполнения настоящего Контракта.

6.1.17. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, касаемую предмета контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе  исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

6.1.18. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Проверять выполнение Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, включая приемку товара.

6.2.2. Выдать направления на получение технических средств реабилитации в соответствии с имеющимися заявками от инвалидов после предоставления информации, предусмотренной п. 6.1.2. Контракта и утверждения акта приемки, предусмотренного п. 7.5 Контракта. В дальнейшем выдавать направления по мере поступления заявок от инвалидов.

6.2.3. Предоставлять Поставщику или Соисполнителю список получателей, которым Заказчиком выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи направлений.

6.2.4. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008 г. № 439-н Заказчик обязан указать в направлении срок его действия.

6.2.5. Осуществить проверку поставленного товара, включая проведение экспертизы, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В случае привлечения экспертов и экспертных организаций, экспертиза проводится за счет средств Поставщика.

6.2.6. Оплатить фактически выданные на 15.07.2018 г. инвалидам технические средства реабилитации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. В любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Поставщика осуществлять контроль выдачи товара получателям путем сопровождения Поставщика до места нахождения Получателя.

6.3.2. Результаты контроля фиксируются Заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика, Получателя.

6.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

6.4. Стороны обязаны:

6.4.1. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных в ходе исполнения Контракта, и безопасность при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.5. Поставщик имеет право:

6.5.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта Соисполнителя, представляющего интересы Поставщика по доверенности Поставщика. При этом всю ответственность по выполнению Контракта перед Заказчиком несет Поставщик.

7. Порядок приемки товара

7.1. Приемка поставляемого товара по качеству и комплектности осуществляется до начала выдачи Поставщиком товара инвалидам.

7.2. Приемка осуществляется с целью определения соответствия качества поставляемого товара техническим требованиям Контракта (Приложение №1).

Приемка товара производится в течение 2 (двух) календарных дней со дня уведомления Заказчика Поставщиком о поступлении товара.

7.3. При осуществлении приемки поставляемого товара по качеству и комплектности Заказчиком при необходимости, с участием компетентного представителя от региональных общественных организаций инвалидов, проверяется:

- соблюдение установленных правил упаковки, маркировки товара;

- соответствие поставляемого товара по качеству требованиям, установленным стандартами и техническими условиями;

- четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество поставляемых технических средств реабилитации (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.) фактическому их качеству  и комплектности;

- наличие надлежаще заверенных копий действующих регистрационных удостоверений, выданных федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, правил и условий эффективного и безопасного использования технических средств реабилитации на русском языке, гарантийного талона;

- соответствие поставляемого товара иным предусмотренным Контрактом требованиям.

7.4. В случае выявления существенных нарушений требований к качеству поставляемого товара (неустранимых недостатков) Заказчик, при необходимости, с участием компетентного представителя от региональных общественных организаций инвалидов осуществляют дополнительную приемку технических характеристик товара на соответствие условиям Контракта всей партии.

7.5. По результатам приемки Заказчиком подписывается акт приемки либо, в случае выявления несоответствия качества поставляемого товара техническим требованиям Контракта (Приложение №1) мотивированный отказ от подписания акта.

7.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за просрочку исполнения, за неисполнение или ненадлежащее исполнение, своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Риск случайной гибели товара по настоящему Контракту до его принятия получателем несет Поставщик.

8.3. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику.

8.4. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.1, 6.1.5. настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% цены Контракта.

Размер штрафа составляет ______(________) руб. ___ коп. (указывается размер штрафа в зависимости от цены Контракта).

8.5. За просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.2., 6.1.8., 6.1.10., 6.1.11. настоящего Контракта, Поставщик уплачивает пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 6.2.6., настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) руб.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. За каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.3., 6.1.4., 6.1.12., 6.1.13., 6.1.14., 6.1.16., которые не имеют стоимостного выражения, Поставщик уплачивает штраф в размере 1000 (одна тысяча) руб.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.10. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по настоящему Контракту, возникших по причинам задержки бюджетного финансирования.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Контракта такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

10. Гарантия

10.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия на товар действительна в течение срока, указанного в технических требованиях Контракта (Приложение №1).

10.2. В течение гарантийного срока в случае обнаружения получателем недостатка в товаре, Поставщиком или Соисполнителем должны быть обеспечены замена на аналогичный товар той же модели, либо гарантийный ремонт.

10.3. Срок гарантийного ремонта и замены со дня обращения получателя к Поставщику не должен превышать 20 (двадцати) календарных дней.

10.4. Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- нарушение получателем условий и требований к эксплуатации товара;

- на расходные материалы и комплектующие товара, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

11. Обеспечение обязательств Контракта

11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 316 536 (Триста шестнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 57 копеек и представляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный в аукционной документации счет, в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Поставщиком.

11.2. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному Контракту в течение 10 банковских дней после оплаты Заказчиком последнего счета.

11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения Контракта во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Поставщика.

11.4. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в виде банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту, Заказчик направляет требование Гаранту об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в порядке, предусмотренном Правительством РФ. Если Гарантом в срок не более чем пять календарных дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта.

11.5. В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в течении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления, направленного банком, но не позднее окончания срока действия настоящего Контракта.

12. Дополнительные условия

12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) календарных дней со дня такого изменения.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

12.4. При необходимости Заказчик составляет и направляет Поставщику соглашение о расторжении Контракта. Поставщик в срок до 30.08.2018 г. передает Заказчику подписанный экземпляр соглашения о расторжении Контракта.

12.5. При сокращении бюджетного финансирования количество поставляемого товара и объем финансовых обязательств Заказчика пересматриваются. Результаты оформляются соглашением.

12.6. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.

12.7. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью.

12.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

приложение № 1 — технические требования;

приложение № 2 — форма акта сдачи-приемки товара;

приложение № 3 — форма реестра выдачи товара;

приложение № 4 — форма акта поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения;

приложение № 5 — форма итогового акта сверки расчетов.

13. Реквизиты Сторон

| Заказчик: Государственное учреждение - Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 160001, г. Вологда, пр. Победы, 33, тел. 72-03-04, факс 72-79-22 УФК по Вологодской области (ГУ-Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с № 03304С30000) р/с 40402810319090000002 отделение Вологда г. Вологда ИНН/КПП 3525039187/352501001 БИК 041909001 КБК 39310030420239570323 Управляющий отделением _______________/Н.А. Медведева/ м.п. | Поставщик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

№___________ от_______________

Технические требования

1. Основные требования к товару:

| Наименование товара, товарный знак (при наличии), модель, производитель (наименование, адрес) | Описание товара | Срок службы | Стоимость за единицу, руб. | Количество предлагаемого к поставке товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Дополнительные требования к товару:

| 1 | Требования по качеству |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке |  |
| 3 | Требования к упаковке |  |
| 4 | Требования к маркировке |  |
| 5 | Наличие регистрационного удостоверения, декларации о соответствии либо сертификата соответствия на поставляемый товар |  |

3. Срок поставки:

Выдать товар по месту жительства инвалидов в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения списка получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями (приложение №1) и п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, но не позднее 14.07.2018 г.

4. Место поставки: Вологодская область.

Поставка товара должна быть осуществлена непосредственно получателям при наличии направлений Фонда по месту жительства в соответствии со списками получателей, которые передаются Заказчиком.

Поставщик обязан самостоятельно осуществлять подбор выдаваемого получателю товара.

Заказчик				                               Поставщик

______________ /___________/                                _________________ /____________/

м.п.				                                          	м.п.

Приложение № 2

к государственному контракту

№___________ от_______________

Вниманию получателя!

При выполнении требований и рекомендаций по эксплуатации полученной Вами кресло-коляски Поставщик гарантирует проведение бесплатного ремонта данного товара, включая расходы на доставку до места ремонта и обратно в адрес места жительства получателя, в течение _______________ месяцев, начиная с даты выдачи. Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению товара (техническому обслуживанию, ремонту) в течение срока эксплуатации ________ расположена по адресу: __________________________ Контактный телефон сервисной службы:______________________. В соответствии с ГОСТами и ТУ, по которым изготовлена кресло-коляска, срок службы  (эксплуатации) составляет ________

Третий экземпляр акта получил__________________________

(подпись получателя)

Приложение № 3

к государственному контракту

№________________________________________________ от________ г.

Форма реестра выдачи товара

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заказчик ____________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. | Поставщик ___________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реестр выдачи товара №

за период ____________по __________	20___ г.

| № п/п | Направление РО ФСС РФ | СНИЛС | ФИО получателя | ФИО представителя № паспорта | Адрес получателя | № и дата акта сдачи-приемки товара | Наименование выданного технического средства | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. технического средства | Общая стоимость технического средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата выдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по получателю |
| Итого по реестру |

ИТОГО: _________________шт.

Общая сумма ________________________________________________________рублей

Поставщик ________________________/_____________________/

м.п.

Дата оформления ________________________ 20 ___ г

Приложение № 4

к государственному контракту

№_____________ от                  г.

Форма акта поставки товара

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заказчик (подпись) «_____»____________ года М.П. | Поставщик (подпись) «_____»____________года М.П. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения №_______от ________20___г.

Заказчик Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и Поставщик ______________________________, в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

во исполнение государственного контракта от ______ №_____ Поставщиком осуществлена поставка товара и его выдача получателям, что отражено в реестре выдачи товара №____ за период ______________, а Заказчиком на основании представленных документов поставленный товар признан соответствующим условиям Контракта в следующем объеме:

| № п/п | Наименование выданного товара (марка, модель) в соответствии с Государственным контрактом | Стоимость за единицу, руб. | Количество, шт. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |

(Сумма прописью)

Заказчик						Поставщик

______________ /___________/		            _________________ /____________/

м.п.						     м.п.

Приложение № 5

к государственному контракту

№_________                                   от              г.

Форма итогового акта сверки расчетов

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Заказчик ____________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. | Поставщик ___________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итоговый акт

сверки расчетов №

с (наименование поставщика) по государственному контракту №  от  (дата)

с ____ по _____

Сальдо на (дата)  сумма (отсутствует)

| Дебет | Кредит |  |
| --- | --- | --- |
| Документ номер, дата | Сумма | Содержание | Документ номер, дата | Сумма | Содержание |  |

Задолженность на (дата) отсутствует Отсутствие задолженности подтверждаем

Управляющий			                                                		                         Руководитель

отделением     __________________________					            предприятия   __________________________

(подпись)                        (расшифровка подписи)		                                   (подпись)                            (расшифровка подписи)

Главный             						                                       Главный

бухгалтер      __________________________					             бухгалтер         ____________________

(подпись)                       (расшифровка подписи)	                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.	           "     ''               20___г.							    М.П.  	      "     ''                     20__г.

# Text boxes

Форма  акта сдачи-приемки товара

| «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик (подпись) «_____»____________ года М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» Поставщик (подпись) «_____»____________года М.П. |
| --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт сдачи-приемки товара №__________

(составляется в 3 (трех) экземплярах)

государственный контракт на поставку ___________________

№ ___________ от _________________20_ г.

г. _______________________			от «_____»_________________20_ г.

Получатель (ФИО)_______________________________________________________________,

паспорт ________________________________________________________________________,

адрес проживания _______________________________________________________________,

СНИЛС __________________________

в лице _________________________________________________________________________,

(ФИО представителя)

действующий на основании _______________________________________________________.

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

и Поставщик ____________________________________________________________________,

в лице __________________________________________________________________________,

действующий на основании ________________________________________________________,

подписали настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик выдал по направлению Заказчика, а получатель получил товар:

направление №_____ от __________________20_ г.;

получено Поставщиком ___________________20_ г.;

вид технического средства реабилитации _____________________________________________

модель __________________________________________________________________________

комплектность____________________________________________________________________

количество_______________________________________________________________________

сумма_________________________________________________________

иные сведения __________________________________________________

| Поставщик ____________________________ (подпись) «_____»____________ г. М.П. | Получатель ______________ (____________) (подпись) «_____»____________ г. _______________________________________________ (* заполняется в случае получения товара представителем получателя) |
| --- | --- |

Вниманию получателя!