Техническое задание

Для определение исполнителя способом проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов обувью ортопедической сложной в 2018 году

КБК 393 10 03 042 02 39570 323

ОКПД 32.50.22.152

ОКВЭД 32.50

КОЗ 01.28.09.03.03(04.03)

ИКЗ 181410000135841010100100010000000000 (003041-18)

Предмет Государственного контракта — выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов обувью ортопедической сложной в 2018 году, в количестве 412 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 049 488,08 руб.

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Цена 1 шт. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная должна обеспечивать: - реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с детьми-инвалидами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации. Обувь может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре. Обувь, в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и пр. Обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, «молний», или контакт — велкро. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 4853,80 5088,34 | 412, в т.ч. 200 212 | 970760,00 1078728,08 |

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, технические характеристики с указанием материалов, из которых изготавливается обувь, подошва ортопедической обуви, количественные и качественные характеристики изделий, приведенные в конкурсной документации.

Требования безопасности

Ортопедическая обувь – обувь, предназначенная для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Материалы, применяемые при изготовлении обуви и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей инвалида.

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии сертификата соответствия.

Требования к комплектности, маркировке,

упаковке, отгрузке изделий

Комплектность: обувь 1 (2) пара, инструкция или правила и условия по применению на русском языке, гарантийный талон.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя.

При необходимости, отправка обуви к месту нахождения детей-инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка должна осуществляться по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно выполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Срок предоставления гарантии качества изделий

Гарантийный срок носки детской обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Место, сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания детей-инвалидов - Камчатский край, по месту изготовления изделий, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства ребенка-инвалида.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – по 10.09.2018 (включительно). Срок действия государственного контракта по 28.09.2018 (включительно).

Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков изготовления обуви и выполнение работ по направлениям, представленным инвалидами после завершения срока их действия.

При передаче обуви Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также представить инструкцию или правила эффективного и безопасного использования на русском языке.

В случае, если Исполнитель изготовил изделие, характеристики которого не соответствуют требованию технического задания, то изделие должно быть заменено на изделие с соответствующими техническими характеристиками, установленными контрактом. Замена производится в пределах срока выполнения работ по обеспечению изделиями и не может осуществляться за рамками действия контракта.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Определение начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен.

В качестве источников ценовой информации использованы результаты размещения Государственных заказов региональных отделений ФСС на официальном сайте  http://www.zakupki.gov.ru:

Обувь сложная ортопедическая без утепленной подкладки:

1. ГК № 1270000018316000021 от 08.02.2016,

2. ГК № 1410000135817000007 от 23.01.2017,

# 3. ГК № 1650000516715000171от 08.07.2015.

(4 626,08+4 775,00+5 160,33) : 3 =4853,80 руб.

200 шт. х4853,80 руб.= 970 760,00 руб.

Обувь сложная ортопедическая на утепленной подкладке:

1. ГК № 1270000018316000021 от 08.02.2016,

2. ГК № 1650000516716000098 от 05.04.2016,

# 3. ГК № 1410000135817000007 от 23.01.2017.

(4889,92+5546,09+4829,00) : 3 =  5 088,34 руб.

212 шт.х 5 088,34 = 1 078 728,08 руб.

Итого: 970 760,00 руб.+ 1 078 728,08 = 2 049 488,08 руб.

Дополнения в контракт

Перед началом выдачи технических средств реабилитации (далее ТСР) инвалидам проводится выборочная проверка изделий с использованием видео фиксации. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала выдачи ТСР Заказчик проверяет соответствие поставленного товара техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

По результатам проверки региональным отделением Фонда подписывается Акт выборочной проверки изготовленных ТСР либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества изготовляемых в контракте на выполнение работ, мотивированный отказ от подписания Акта.

Выдача изделий инвалидам осуществляется после подписания ответственными лицами регионального отделения Фонда и Поставщика Акта выборочной проверки изготовленных ТСР.

Исполнитель должен представить инструкцию или правила и условия эффективного и безопасного использования ТСР на русском языке.

Исполнитель обязан:

Предоставить копии документов, подтверждающих соответствие качества изделий требованиям, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации к таким ТСР установлены данные требования (регистрационного удостоверения, декларации о соответствии).

Предоставить копию Графика выдачи ТСР Получателям  в электронном виде не позднее 30  календарных дней с даты заключения Контракта.

Вместе с финансовыми документами для изготовленных изделий, предоставить журнал телефонных звонков Получателям.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Заказчик имеет право:

Включить пункт об ответственности Исполнителя за выдачу изделий после даты смерти инвалида. В данном случае оплата изделий должна быть осуществлена за счет Исполнителя.

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Исполнителя осуществлять контроль  выдачи ТСР Получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи изделий,

- сопровождения Исполнителя до места нахождения Получателя в соответствии с графиком поставки изделий.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи изделий.

Результаты контроля фиксируются Заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Исполнителя, Получателя.

Список адресов и график работы пунктов выдачи ТСР Исполнитель обязан передать Заказчику в письменном виде не позднее 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Предусмотреть ответственность Исполнителя за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта в части наличия и функционирования пунктов выдачи изделий и доставки изделий по месту нахождения Получателя.

Исполнитель несет ответственность за предоставление Получателям изделий с повреждением, с нарушенным товарным видом и (или) утратившего потребительские свойства.

Весь объем изделий может быть не выбран.

В случае отказа Получателя от получения изделий, Исполнитель обязан составить Акт об отказе от получения изделий и в течении 3-х рабочих дней, но не позднее конечного срока выдачи, установленного контрактом, предоставить заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течении 5-ти рабочих дней рассмотреть представленной Акт и незамедлительно направить Исполнителю мотивированное решение.

Порядок оплаты

- Исполнитель обязан:

1.1.Передать Заказчику все необходимые документы, включая:

а) счет по фактически выполненным работам один раз в месяц, последний не позднее 20.09.2018г.,

б) реестр выданных ТСР, промежуточный акт выполненных работ

в) акт сдачи-приемки ТСР,

г) отрывной талон к направлению.

1.2.По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить акт выверки расчетов, итоговый акт и представить Заказчику в срок не позднее 27.09.2018 г.

1.3. На всех документах,  перечисленных в пункте  «а» обязательно должны стоять реквизиты Исполнителя, которые указаны в Контракте.

2. Заказчик обязан:

2.1.Проверить документы, указанные в п.1.1.

2.2.Подписывать по итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом акт выверки расчетов, итоговый акт или мотивированный отказ не позднее 28.09.2018 г.

- Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1.Цена работ и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.2.Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета перечисленных исполнительному органу Фонда в соответствии с действующим законодательством по мере выполнения заказа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя при наличии должным образом оформленной финансовой документации.

3.3. Расчет с Исполнителем за выполнение работ Заказчик производит в течение тридцати дней (не позднее 25.09.2018) после предъявления Исполнителем документов, указанных в п.1.1.

3.4. Исполнитель не несет ответственности за задержку платежей по настоящему Контракту, возникших по причинам задержки бюджетного финансирования.

4. Срок действия Контракта

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения всех взаиморасчетов по 28.09.2018 (включительно).

Приложение: определение НМЦК – в 1 экз. на 2 л.

23.01.2018