Технические требования

на поставку инвалидам в 2018 году абсорбирующего белья (впитывающих пеленок).

Абсорбирующее белье применяется как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

# Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требование к безопасности товара.

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно - химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность». Предоставление регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье обязательно, декларации о соответствии – при наличии.

По запросу Заказчика Поставщиком должны быть предоставлены образцы на каждый вид и партию абсорбирующего белья.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),  обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну – изготовителя;

- наименование предприятия – изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату, (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

- указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Маркировка должна быть хорошо различимой, без искажений и пробелов.

Абсорбирующее белье должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТу 12303, или коробки по ГОСТу 12301, или другую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта (ГОСТ 6658 раздел 3).

Требования к качеству товара, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно - химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»).

Остаточный срок годности на абсорбирующее белье на момент передачи его Получателю должен составлять не менее 1 года.

Требования к функциональным, количественным и техническим

характеристикам абсорбирующего белья.

Многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для    впитывания и удержания мочи, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп и соблюдения санитарно-гигиенических условий.

Абсорбирующее белье предназначено для дополнительной защиты постельного белья и обеспечения санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающие пеленки должны представлять собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза (не менее 6 слоев), которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой должен быть выполнен из полипропилена, верхний слой – из тонкого нетканого материала, подобного текстилю.

Функциональным предназначением впитывающей пеленки является впитывание мочи и защиты постели и (или) сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.

| № п/п | Наименование изделий | Впитываемость | Единица измерения изделия | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размером не менее 40х60 см | от 400 мл до 500 мл | шт. | 962 |
| 2 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размером не менее 60х60 см | от 800 мл до 1200 мл | шт. | 8510 |
| 3 | Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размером не менее 60х90 см | от 1200 мл до 1900 мл | шт. | 158636 |
|  | ИТОГО | Х | Х | 168108 |