|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности. Поставка инвалидам в 2018 году**  **абсорбирующего белья** | | | | | |
|  | Описание | Впитываемость в мл. | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| Впитывающие простыни (пеленки) | **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:  - условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия  -обозначение впитываемости изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;  - отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки (в упаковке 5, 10, 20, 25, 30 шт.), или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | Не менее 400 не более 500 | 6 000 | 11,56 | 69 360,00 |
|  |
| **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:  - условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия  -обозначение впитываемости изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;  - отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки (в упаковке 5, 10, 20, 25, 30 шт.), или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | Не менее 800 не более 1200 | 45 000 | 11,52 | 518 400,00 |
| **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:  - условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера изделия  -обозначение впитываемости изделия;  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;  - отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;  - номер артикула (при наличии);  - количество изделий в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки (в упаковке 5, 10, 20, 25, 30 шт.), или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». | Не менее 1200 не более 1900 | 968 000 | 13,74 | 13 300 320,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 019 000** |  | **13 888 080,00** |

Поставка Товара должна осуществляется непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения направленных списков от филиалов Заказчика, **но не позднее 28.11.2018.**

Изделия должны передаваться Получателям в соответствии с их выбором:

- по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя; **но не позднее 28.11.2018.**

Пункты приема должны быть организованы в городах Краснодаре, Армавире, на момент заключения государственного контракта.

- по месту фактического проживания Получателя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Реестров Получателей, **но не позднее 28.11.2018.**