Часть V. Техническое задание

**на поставку в 2018 году подгузников для обеспечения инвалидов**

**Место поставки товара:** Республика Тыва. Выдача Товара по выбору инвалида: по адресу места жительства, либо в пункте выдачи, организованным Поставщиком.

**Сроки поставки товара**:

Поставка товара в Республику Тыва г. Кызыл в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, обеспечение Получателя при обращении в пункт выдачи – в момент обращения, доставка по месту жительства – не позднее 10 календарных дней с даты обращения. Срок поставки всего товара не позднее 20.12.2018 г**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки: функциональные, технические и качественные характеристики | Кол-во шт. | Стоимость за единицу изделия в руб. |
|  | **Требования.** Подгузники должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Область применения Национального стандарта распространяется на бумажные подгузники, предназначенные для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях, и устанавливает требования к их качеству. Бумажные подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. На подгузники в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В целях учета нормативных требований Национального стандарта Поставщик должен выполнить следующие требования.  1. При поставке всей партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:  - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников (при необходимости);  - технические условия на выпускаемую продукцию (далее ТУ);  -документальные подтверждения проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту.  2. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  -наименование страны-изготовителя; -наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); -наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); -правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста); -указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; -информацию о наличии специальных ингредиентов; -отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); -номер артикула (при наличии); -количество подгузников в упаковке; -дату (месяц, год) изготовления; -срок годности, устанавливаемый изготовителем; -обозначение настоящего стандарта; - штриховой код (при наличии).  3.Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 12303](http://docs.cntd.ru/document/1200011208), или коробки по [ГОСТ 12301](http://docs.cntd.ru/document/1200049971), или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). 4.Транспортирование изделий должно осуществляться - по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Срок годности подгузников на момент выдачи получателю должен составлять не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.  **Характеристики.** Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники должны быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Наружный слой подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканых материалов или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки - типа «липучки». Параметры по размеру, влагопоглощению подгузников и количество для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания) :  1) - подгузники, размер "S" малые (объем талии/ бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г – 15000 шт;  - подгузники, размер "M" средние (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г-  51000 шт;  - подгузники, размер "L" большие (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г- 33000 шт;  - подгузники, размер "XL" сверх-большие (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г- 6 000 шт.  2) обратная сорбция для всех размеров тяжелой степени недержания – 4,4 грамм не менее;  3) скорость впитывания для всех размеров тяжелой степени недержания 2,3 сантиметр куб. в секунду, не менее.  Выдача Товара по выбору Получателя: по адресу жительства, в пункте выдачи, организованном Поставщиком. | 15000  51000  33000  6000 | 18,84  22,38  26,52  29,03 |
|  | ИТОГО: | 105000 |  |