ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами нижних конечностей в 2018 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за 1 шт., в руб. | Объем выполняемых работ, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав из турбокаста или ПВД. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | 4'804,00 | 150 | 720'600,00 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | 6'149,00 | 50 | 307'450,00 |
|  |  |  | 200 | 1'028'050,00 |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.09.2018 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.