Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики, сроки гарантии | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость, руб. |
| 1. | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации должны быть лубрицированные, состоят из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации и раствором для активации лубриканта катетера: мочеприемник должен быть объемом не менее 700 мл. изготовлен из прочного полиэтилена, в широкой части должна находиться пластиковая ампула со стерильным физиологическим раствором (0,9% водный раствор хлорида натрия) объемом не менее 30 мл., в узкой части должен быть интегрирован лубрицированный катетер для самокатетеризации изготовленный из поливинилхлорида, покрытый гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона, активирующегося при контакте с водным раствором хлорида натрия, стабилизированного карбамидом. Лубрицированный катетер должен иметь длину не более 40 см, размер по Шарьеру от 12 Ch до 14 Ch, прямой цилиндрический наконечник должен быть с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен, должен находиться в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. | 6510 | 254,61 | 1657511,10 |
| 2 | Катетер для эпицистостомы | Катетер уретральный должен быть постоянного пользования Фолея 4 размеров, должен быть с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника, материал должен быть мягкий силикон, стерильные. | 240 из них: | 72,71 | 17450,40 |
| 22 мм | 120 |
| 18 мм | 48 |
| 26 мм. | 48 |
| 20 мм. | 24 |
| 3. | Катетер для самокатетеризации (мужские) | Должен быть стерильным, одноразовый катетер должен быть изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, активируемым водой, цветомаркированный коннектор. Должен иметь закрытый атравматичный дистальный конец 2-х боковых отверстий, цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор универсальный должен подходить к мочеприемнику любого типа. | 7610 из них: | 86,61 | 659102,10 |
| СН14 мм | 5450 |
| СН 12 мм. | 2160 |
| 4 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный должен быть из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом 1500-2000 мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой длиной от 90 до 100 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | 1260 | 82,10 | 103446,00 |
| 5 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен быть из полупрозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом 500-800мл, с отверстиями для крепления ремней, с мягкой нетканой подложкой из полиэстера, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с защищенной от перегибания гофрированной с чередующимися гладкими участками дренажной трубкой регулируемой длиной от 45 до 50 см, изготовленной из этиленвинилацетата, имеющей возможность укорочения, со стандартным переходником. | 1620 | 78,52 | 127202,40 |
| 6 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив должен быть самоклеящийся из гипоаллергенного латекса, с утолщенным гофрированным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, с адгезивом, нанесенным на внутреннюю поверхность широкой части, с раскручивающей лентой и пластиковым аппликатором для бесконтактной фиксации; уропрезервативы должны иметь 2 размера в зависимости от диаметра широкой части не менее 25 мм., не менее 30 мм., каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. | 1805 из них: | 54,24 | 97903,20 |
| 25 мм | 360 |
| 30 мм | 1445 |
| 7 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем должен быть из гипоаллергенного латекса, с утолщенным гофрированным сливным портом, доложен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должн быть размером в зависимости от диаметра широкой части не менее 30 мм., с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, обладающим эластичностью и «памятью материала»; каждый уропрезерватив с пластырем и инструкцией по использованию должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. | 1440 из них: | 55,04 | 79257,60 |
| 25 мм | 360 |
| 30 мм | 1080 |
| 8 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки должны быть предназначены для крепления мешков для сбора мочи на ноге (на бедре или на голени), должны обеспечивать их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. Ремешки должны быть изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, должны быть регулируемые по длине. Широкий ремешок должен быть предназначен для фиксации верхней части мешка, узкий – для фиксации нижней. В упаковке должно находиться не менее 2 ремешков – широкий (верхний) и узкий (нижний). | 252  пар | 130,66 | 32926,32 |
| 9 | Мочеприемное устройство «Уроцел» | Мочеприемное устройство должно состоять из: наружного катетера, который должен быть с герметизирующей полоской и мешка-мочеприемника.  Наружный катетер должен состоять из натурального латекса в комплекте с герметизирующей гипоаллергенной эластичной полосой клейкой с 2-х сторон в количестве не менее 10 шт.  Мочеприемник должен быть объёмом не менее 500 мл. не более 650 мл., крепление должно быть на бедро, не менее 2-х эластичных застежек, должна быть мягкая нетканная подложка. Антирефлюксный клапан. Трубка слива должна быть длинной не менее 50 см.в комплекте с заглушкой в количестве не менее 1 шт. на комплект. | 36 | 1185,20 | 42667,20 |
| **ИТОГО:** | | | **17893** |  | **2817466,32** |

**Сроки поставки товара:** Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента поступления заявки Заказчика, но не позднее 20.12.2018.

В течение 10 рабочих дней после заключения контракта на складе поставщика, расположенного на территории Краснодарского края, должно быть не менее 100 % общего объема товара для возможности Заказчику провести проверку товара на соответствие: количества, комплектности, объема и качества поставляемых товаров.

**Место доставки товара:** Краснодарский край, по месту жительства застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний