# Техническое задание

| № | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Начальная (максимальная) цена за шт. (руб.) | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. В соответствии с ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорибрующее для инвалидов. Общие технические условия.»: «Раздел 3.Термины и определения. 3.1 абсорбирующее белье для инвалидов: Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. 3.2 абсорбирующий слой: Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). 3.4 верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья. 3.8 нижний покровный слой: Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.» «Раздел 4. Технические требования. 4.1 Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя. 4.2 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): - верхний покровный; - абсорбирующий; - нижний покровный. Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных в 4.2. 4.3 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными. 4.4 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. 4.5 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. 4.6 Отмарывание краски печатного изображения (4.5) не допускается. 4.7 Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее:…. - 600х600 мм; - 600х900 мм. Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее указанных в 4.7. 4.8 Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя. 4.9 Абсорбционная способность должна быть:….. - от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600600 мм; - от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600900 мм. «Раздел 6. Маркировка. 6.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. 6.2 Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова "Для однократного применения"; - слово "Нестерильно"; - слово "Нетоксично"; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий); - номер и дату регистрационного удостоверения. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1. 6.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.» «Раздел 7.Упаковка. 7.1 Потребительская упаковка. В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.» |  |  |
|  |  | В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240, Приказом Министерства Труда и социальной защиты от 24.05.2013 г. №214н утверждена классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р. В соответствии с данной классификацией впитывающие пеленки (простыни) должны иметь следующие характеристики: |  |  |
|  |  | Размер не менее 60*60 см, впитываемость от 800 до 1200 мл | 8,35 | 4500 |
|  |  | Размер не менее 60*90 см, впитываемость от 1200 до 1900 мл | 9,97 | 240000 |

Всего – 244 500 шт., на сумму 2 430 375 руб. 00 коп.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации (и абилитации) инвалидов.