Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении  функций выделения (калоприемники, мочеприемники, специальные средства по уходу за стомой) с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация средств представлена в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9999-2014. Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники.

Требования к качеству товара

В вспомогательных средствах для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара

Вспомогательные средства для индивидуального ухода (для самообслуживания) и индивидуальной защиты: изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-3-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-6-2011, ГОСТ ISO  10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 , ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Сырье и материалы для изготовления защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Продукция должна иметь регистрационные удостоверения медицинского изделия Росздравнадзора. Наличие сертификата соответствия системы  Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Требования к функциональным характеристикам товара

Кало- и мочеприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция калоприемников и мочеприемников должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Специальные средства при нарушениях фукций выделения (калоприемников, уроприемников и средств ухода за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка  и исследования», ГОСТ ISO 109993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (кало- мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  (кало-  мочеприемники и специальные средства ухода за стомой)

Изделия для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемники должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий для защиты кожи и для ухода за кожей, моче- и калоприемников на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (кало- мочеприемников и специальных средств ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства на территории г.Калуги и Калужской области в течение 15 календарных дней (но не позднее 29.07.2018г.) с момента получения направленного Заказчиком реестра поставки при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки – до 29.07.2018 года.

Срок предоставления Итогового акта по исполнению Государственного контракта - не позднее 17.08.2018 года.

Срок действия Государственного контракта – по 31.08.2018года.

Сведения о включенных в цену товара расходах

В цену контракта  включены расходы по поставке товара с учетом НДС _____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы, связанные с  доставкой товара до места жительства инвалидов; страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) изделия (при наличии), страны происхождения, указанных в регистрационном удостоверении; описание по функциональным и техническим характеристикам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с гибким встроенным зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 600мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины 15-60 мм. | 1500 |
| 2 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена или полиэстера, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с гибким встроенным зажимом; встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 745мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины 10-80 мм. | 1000 |
| 3 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: - дренируемый стомный мешок прозрачный, вырезаемое отверстие в диапазоне 20-70 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло с сетчатой подложкой из полиэстера или мягкой нетканой подложкой. Наличие мягкой гиппаллергенной нетканой перфарированной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой прозрачной бесцветной пленки без подложки. Наличие двойной системы крепления — липкий фланец и герметезирующее кольцо. Фиксатор — зажим проволочный расположен непосредственно на мешке. | 2390 |
| 4 | Калоприемник однокомпонентный илеостомный дренируемый: – дренируемый стомный мешок прозрачный, вырезаемое отверстие в диапазоне 20 -80 мм со встроенной пластиной из гидроколлоида содержащего альгинат натрия и косторовое масло. Наличие мягкой гиппоаллергенной нетканой перфаррованной окантовки вокруг адгезивной пластины и под ней. Мешок из запахонепроницаемой непрозрачной пленки телесного цвета с мягкой сетчатой подкладкой. Наличие двойной системы крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо. Фиксатор – зажим пластиковый многоразовый (не менее 1 шт. на 30 мешков). | 3000 |
| 5 | Катетеры тип Фолея различных размеров СН 12-28. | 100 |
| 6 | Мешки (дневные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 500 мл и не более 800 мл. | 2120 |
| 7 | Мешки (ночные) различного объема из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Объем не менее 1000 мл и не более 2000 мл. | 1804 |
| 8 | Катетер для нефростомы. Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем 12 СН, 30 см состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка, не менее 6 отверстий на "свином хвосте", из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий), диаметром 12СН длиной 30 см, адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали длиной не менее 30 см, но не более 31см; -удлинителя (переходника) диаметр трубки 14СН длина 25см,имеет адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного объемом не менее 1000мл, изготовлен из поливинилхлорида, длина трубки не менее 90см, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. Одноразовый в стерильной упаковке Проводник силиконизированный изогнутый J-типа сверхжесткий диаметром 0,032 дюйма (0,8мм), длиной не менее 100см, дистальный конец мягкий длиной 12см, радиус изгиба 3мм.Одноразовый в стерильной упаковке | 8 |
| 9 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации мужские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина не менее 30см, но не более 38см. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон (или эквивалент), с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Не менее 5 размеров в предложении. | 2000 |
| 10 | Мешок уростомный однокомпонентный неразъемный из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе (содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин), c клеевым слоем из не менее, чем двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием.Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Нестерильный. | 1360 |
| 11 | Катетеры лубрицированные для самокатеризации женские. Катетеры лубрицированные для самокатетеризации, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП). Длина 19 см, Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора отличается в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию | 3880 |
| 12 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий): Калоприемник однокомпонентный дренируемый (дышащий) – дренируемый стомный мешок анатомической формы неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной закрытой застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с угольным фильтром;.со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, содержащей натрий карбоксиметилцеллюлозу, пектин, желатин, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм, стартовое отверстие не менее 12 мм. Фиксатор – зажим в комплекте (самоклеящийся гибкий на каждый мешок). | 1000 |
| 13 | Ремешки (1пара) | 212 |
| 14 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом; встроенная адгезивная пластин на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем спиралевидной структуры, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Объем мешка не менее 585мл. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины 10-70мм Фиксатор — зажим в комплекте (не менее 1 одноразового встроенного в каждый мешок). | 6690 |
| 15 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивных пластины, салфетки, индивидуальная упаковка.Стерильно. Упаковка не менее 30 штук. | 11 000 |
| 16 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – пленка в виде флакона со спрейем, изготовлена на основе силикона, наносится на кожу вокруг стомы при смене кало- мочеприемников, позволяет надежно защитить кожу в области стомы от агрессивного влияния биологических жидкостей. Не содержит спирта и прочих химических веществ, является гипоаллергенной и не вызывает раздражения. Быстро впитываясь, создает на поверхности кожи тонкую пленку, которая высыхает на несколько секунд. Позволяет предупредить раздражение и серьезные кожные проблемы. Флакон не менее 50 мл. | 70 |
| 17 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы. Паста на основе натурального гипоаллергенного гидроколлоида содержащего желатин, пектин, натрий карбоксиметилцеллюлозу, полиизобутилен — герметичный защитный барьер для кожи, предназначена для применениявокруг кишечной или уростомы. Образует водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Защищает кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. Применяется к уро/колостомным мешкам. Тюбик не менее 57г. | 1400 |
| 18 | Очиститель для кожи вокруг стомы в салфетках, не высушивающее кожу, предназначены для удаления остатков адгезива после использования моче- и калоприемников. Упаковка не менее 30 штук. | 2830 |
| 19 | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Тюбик 60г. | 1100 |
| 20 | Порошок (абсорбирующий) - для защиты поврежденной кожи вокруг стомы. Разработан специально для защиты мокнущей кожи, впитывая влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник. Не менее 25г., индивидуальный пакет/туб. | 60 |
| 21 | Нейтрализатор запаха для кало- мочеприемников должен быть концентрированной нейтрализующей любой запах жидкостью, обеспечивающей длительный контроль в течении не менее 8 часов. Объем флакона не менее 50 мл. | 60 |
| 22 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Эластичная пластина-полукольцо предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться отличной герметичности и избавится от подтекания. Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника. Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. Подходит для людей с различной комплекцией. | 450 |
|  | ИТОГО | 44034 |