III. Техническое задание

1. Предмет контракта: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприеники, катетеры и средства по уходу) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области

2. Наименование Товара. Требования к качественным и техническим характеристикам товара, количеству

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара | Требования к качественным и техническим характеристикам товара* | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21-01-05 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уростомный мешок различной формы, из прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена или бесшумной пластиковой пленки, с сетчатой или мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. Уростомный мешок представляет собой единое целое со встроенной плоской гипоаллергенной адгезивной пластиной различной формы, содержащей гидроколлоиды, с защитным покрытием. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя | 6 960 |
| 2 | 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская | Плоская гипоаллергенная адгезивная пластина различной формы, содержащая гидроколлоиды, с защитным покрытием, может иметь отверстия для присоединения пояса. Пластина должна крепиться к мешку при помощи фланцевого соединения. Размер фланца мешка должен соответствовать размеру фланца пластины. Размер фланца пластины должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности Получателей | 174 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уростомный мешок может быть различной формы, должен быть из прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Мешок должен быть надежным и гигиеничным, с антирефлюксным и сливным клапанами | 522 |
| 3 | 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная | Конвексная гипоаллергенная адгезивная пластина различной формы, содержащая гидроколлоиды, с защитным покрытием, может иметь отверстия для присоединения пояса. Пластина должна крепиться к мешку при помощи фланцевого соединения. Размер фланца мешка должен соответствовать размеру фланца пластины. Размер фланца пластины должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности Получателей | 181 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уростомный мешок может быть различной формы, должен быть из прозрачного или непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Мешок должен быть надежным и гигиеничным, с антирефлюксным и сливным клапанами | 1 085 |
| 4 | 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников должен представлять собой эластичную ленту из трикотажного полотна, со специальными крепежами на противоположных концах, которые соединяются с креплениями для пояса пластин двухкомпонентных калоприемников и мочеприемников. Должен регулироваться по длине. | 77 |
| 5 | 21-01-15 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Пояс для калоприемников должен представлять собой эластичную ленту из трикотажного полотна, со специальными крепежами на противоположных концах, которые соединяются с креплениями для пояса пластин двухкомпонентных калоприемников и мочеприемников. Должен регулироваться по длине. | 7436 |
| 6 | 21-01-16 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи должны быть изготовлены из прочного, прозрачного, непропускающего запах материала, нестерильные. Снабжены дренажной трубкой с универсальным переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, антивозвратным (антирефлюксным) клапаном, предотвращающим поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку, устройством для слива (сливным краном), фиксаторами для крепления мешка. Дренажная трубка может быть гладкой или гофрированной. Мешок для сбора мочи должен иметь либо специальные прорези в верхней и нижней части, либо другую возможность для фиксации мешка на кровати с помощью прикроватного крючка. Объем мешка должен быть не менее 1500мл, трубка длиной не менее 90 см. | 8146 |
| 7 | 21-01-17 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мешков для сбора мочи на ноге. Ремешки должны регулироваться по длине. Длина ремешка должна быть не менее 60 см. В упаковке должно быть 2 ремешка (широкий - верхний, узкий - нижний) | 11398 |
| 8 | 21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив может быть изготовлен из латекса или силикона, должен иметь полоску с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным слоем или герметизирующую липкую ленту (полоску), которая обеспечивает надежную фиксацию уропрезерватива. Размер (диаметр) должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 7862 |
| 9 | 21-01-19 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся может быть изготовлен из силикона или материала на латексной основе, материал должен быть гипоаллергенный, должен иметь изнутри адгезивную или клеевую полоску, которая обеспечивает недежную фиксацию и защиту от протекания, должен быть в индивидуальной упаковке. Должен присоединяться к мешку для сбора мочи. Размер (диаметр) должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 12717 |
| 10 | 21-01-20 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатеризации предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида или полиуретана. Катетер должен быть покрыт гидрофильным или гидрополимерным поливинилпирролидон стерильным лубрикантом или должен иметь специально обработанную поверхность, не требующую применения смазки; может активироваться при контакте с водой либо быть готовым к применению без дополнительной активации. Должен быть одноразовым, стерильным, в индивидуальной герметичной упаковке. Коннектор должен соответствовать размеру катетера и подходить к мочеприемнику любого типа. Длина катетера: для женщин должна быть не менее 20 см., для мужчин не менее 40см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 60641 |
| 11 | 21-01-21 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор для самокатетеризации должен включать: - катетер, покрытый гидрофильным или гидрополимерным лубрикантом или должен иметь специально обработанную поверхность, не требующую применения смазки, должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке, катетер должен быть длиной не менее 40см; - мешок-мочеприемник объемом не менее 700 мл; - стерильный раствор хлорида натрия, который может содержаться в ампуле либо в упаковке с катетером. | 7575 |
| 12 | 21-01-22 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер для длительного дренирования мочевого пузыря должен быть стерильным, изготовленным из материала высокого качества. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 1678 |
| 13 | 21-01-23 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть изготовлен из высококачественного материала и быть стерильным. Катетер может быть двухходовым или трехходовым, должен иметь раздуваемый баллон для фиксации катетера внутри мочевого пузыря. Катетер должен иметь коннектор для соединения катетера с любым типом мочеприемника. Длина катетера должна быть не менее 35см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 179 |
| 14 | 21-01-24 | Катетер для эпицистостомы | Катетер медицинский урологический уретральный, предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через эпицистостому. Должен быть изготовлен из высококачественного материала и быть стерильным. Катетер может быть двухходовым или трехходовым, должен иметь раздуваемый баллон для фиксации катетера внутри мочевого пузыря. Катетер должен иметь антивозвратный клапан, стандартный коннектор для соединения катетера с любым типом мочеприемника. Длина катетера должна быть не менее 35см. Размер катетера по шкале Шарьера должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя. | 8398 |
| 15 | 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель быстро и легко удаляет с поверхности кожи остатки адгезива. Является мягкой альтернативой мылу и воде. Объем одного флакона не менее 180 мл. | 63 |
| 16 | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы безопасно удаляет остатки адгезива, защитной пасты и пленки. Салфетки, пропитаны специальным раствором, находятся в индивидуальной упаковке и являются средством одноразового использования. | 63 |
| 17 | 21-01-37 | Нейтрализатор запаха | Нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость. Жидкость разводится в воде и эффективно нейтрализует любой запах. Объем флакона не менее 50 мл. | 63 |
|  | Итого: | 135 218 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

3. Требования к качеству и безопасности Товара.

- Классификация специальных средств при нарушениях функций выделения представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой 09-27 (моче- и калоприемники).

- В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

- Качество Товара должно подтверждаться декларацией о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4. Требования к упаковке, маркировке и транспартировке Товара.

В соответствии с ГОСТ ISO 11607-2011 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Общие требования» Товар находится в   упаковке, назначение которой - сохранение стерильности продукции с учетом заданных условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности (п. 4.1.3.1). Упаковка Товара не должна содержать разрывов, трещин, отверстий или разрушений, недопустимой влаги или пятен. Материал упаковки должен не иметь запаха в такой степени, чтобы это могло ухудшить характеристики и безопасность материала либо негативно воздействовать на медицинское изделие, с которым он контактирует (п. 4.1.4).

Требования к маркировке медицинских изделий установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них».

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.   Маркировка Товара должна содержать следующую информацию:

- наименование и (или) торговое наименование медицинского изделия;

- информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также информация о его назначении (при необходимости);

- сведения о производителе, включая полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, место нахождения (фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), почтовый адрес производителя, страна происхождения медицинского изделия. Почтовый адрес производителя может не указываться в маркировке, если он содержится в инструкции по применению, прилагаемой к медицинскому изделию.

- код (номер) партии или серийный номер медицинского изделия;

- срок (с указанием года и месяца), до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться;

- год выпуска медицинского изделия, если не указан срок, до истечения которого медицинское изделие может безопасно использоваться. Год выпуска медицинского изделия включается в номер партии или серийный номер при условии, что год выпуска легко идентифицируется в составе такого номера;

- информация об особых условиях хранения и (или) обращения медицинского изделия (при необходимости);

- информация о стерильности медицинского изделия (если медицинское изделие поставляется в стерильном виде) с указанием метода стерилизации;

- предупреждение или меры предосторожности, которые указываются таким образом, чтобы привлечь внимание пользователя или третьего лица. Эта информация может быть сведена к минимуму в случае, если более детальная информация содержится в инструкции по применению;

-  информация об одноразовом использовании медицинского изделия (если медицинское изделие предназначается для одноразового использования).

Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий, выпущенных в обращение в стерильном и нестерильном виде, и различаться таким образом, чтобы пользователь мог с помощью маркировки отличить стерильное медицинское изделие от нестерильного.

Маркировка должна быть нанесена на медицинское изделие. Если это невозможно или нецелесообразно, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы медицинского изделия, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.  Маркировка может быть дополнена информацией о медицинском изделии в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрих-кодов.

При маркировке Товара красители напечатанных этикеток не должны проникать внутрь, расплываться или обесцвечиваться, что может оказывать негативное воздействие на медицинское изделие или идентификацию продукции. Самоклеющиеся этикетки должны сохранять липкость (п.4.2.2.5).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.)).

Транспортирование должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества:

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 6 месяцев.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 1 (одного) рабочего  дня со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика.

6. Сроки поставки товара:

I этап – не позднее 20 июля 2018 года поставить не менее 40 % от общего объема Товара;

II этап – не позднее 20 августа 2018 года поставить 70 % Товара;

III этап – не позднее 20 сентября 2018 года поставить 100 % Товара.

Датой поставки является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Товар должен быть доставлен Получателю в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Поставщиком Направления, выданного Заказчиком Получателю

Поставщик несет все риски случайной гибели и повреждения Товара до момента передачи  Получателю.

7. Место поставки товара: г. Челябинск и Челябинская область.

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области;

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 9 866 988 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь  рублей 22 копейки.

Цена контракта указана с учетом всех затрат на поставку товара, в том числе, затрат на доставку до места жительства Получателей, до пунктов выдачи Товара, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств по контракту.

9. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара:

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры*, Акта сдачи - приемки Товара, Реестра выдачи Товара Получателям, предоставленного на бумажном и электронном носителе (в формате MS Exel (xls) в виде архивного файла), отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

* для плательщиков НДС

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты после окончания каждого этапа поставки товара, предусмотренного п. 2.4. настоящего Контракта, не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего этапа поставки.

10. Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.

11. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Для установления начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), приоритетный на основании закона. Источником информации о ценах послужили сведения о контрактах из Единого реестра государственных и муниципальных контрактов, исполненных без применения штрафных санкций.

12. Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. В данном случае корректировка условий не производится.