Техническое задание

на поставку  мочеприемников для обеспечения

ими инвалидов в 2018 году

Предмет: мочеприемники для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 1 929 433,64 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать три) рубля 64 копейки

Обоснование цены контракта: государственные контракты.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 578 830,10 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 10 копеек

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта: 21 161(Двадцать одна тысяча сто шестьдесят одна) штука.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.11.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 1 года.

Если выданное Изделие имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно принять меры по замене Изделий и произвести замену в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком по электронной почте списков Получателей, но не позднее 01.11.2018 года включительно.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 1160 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | соответствие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 10 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 55 мм (+/-10 мм) |  |  |
|  |  | - тип дренируемого стомного мешка | анатомической формы, неразъемный, из прозрачного запахонепроницаемого полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие | сливной клапан |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - структура встроенной адгезивной пластины | спиралевидная |  | Шт. | 205 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - цвет пластины | прозрачный |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 10 мм (+/-5 мм) |  |  |
|  |  | - фланец для крепления мешка (40мм, 50 мм) | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 580 |
|  |  | - дренируемое отверстие | сливной клапан |  |  |  |
|  |  | - цвет мешка | прозрачный |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Конвексная пластина для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - пластина для втянутых стом имеют усиленный вогнутый фланец | наличие |  | Шт. | 90 |
|  |  | - крепления для пояса, | наличие |  |  |  |
|  |  | - наличие шаблона для вырезания отверстий под стому, | наличие |  |  |  |
|  |  | - фланец для крепления мешка (50мм, 60 мм) | наличие |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине |  | 15 мм (+/-10 мм) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой |  | Шт. | 270 |
|  |  | - дренируемое отверстие | сливной клапан |  |  |  |
|  |  | - цвет мешка | прозрачный |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Пояс для калоприемника и уроприемников | Материал пояса | Эластичный, гипоаллергенный |  | Шт. | 58 |
|  |  | - регулировка длины | наличие |  |  |  |
| 7 | Уропрезерватив самоклеющийся | материал уропрезерватива | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса |  | Шт. | 935 |
|  |  | Диаметр, мм | 30,35 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 8 | Уропрезерватив с пластырем | материал уропрезерватива | специальный гипоаллергенный материал с низким содержанием латекса |  | Шт. | 2570 |
|  |  | Диаметр, мм | 25,30,35 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 9 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 4420 |
|  |  | мешок снабжен | антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Сливной клапан снабжен | защелкой |  |  |  |
|  |  | Длинная дренажная трубка | наличие |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | 750 (+/-150) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 10 | Пара ремешков для крепления мочеприемника | материал ремня | нейлон |  | Шт. | 766 |
|  |  | застежка | липучка |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 11 | Мочеприемник прикроватный | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 4755 |
|  |  | мешок снабжен | антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Сливной клапан снабжен | защелкой |  |  |  |
|  |  | Длинная дренажная трубка | наличие |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | 1500 (+/-150) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 12 | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Тип катетера | одноразовый |  | Шт. | 4280 |
|  |  | Длиной катетера, см. | 40 |  |  |  |
|  |  | Покрытие катетера | лубрикант |  |  |  |
|  |  | Ампула со стерильным физиологическим раствором | наличие |  |  |  |
|  |  | Размер катетера | 12,14 Ch |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | 700 (+/-50) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 13 | Мочеприемник прикроватный | материал мешка | особо прочный, износостойкий, гарантирующий защиту от разрыва и протекания |  | Шт. | 60 |
|  |  | мешок снабжен | антифрюлексным клапаном, предохраняющим от обратного выхода мочи в дренажную трубку |  |  |  |
|  |  | Сливной клапан снабжен | защелкой |  |  |  |
|  |  | Длинная дренажная трубка | наличие |  |  |  |
|  |  | Объём мешка, мл. |  | 2000 (+/-150) |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| Итого: 21 161 шт. |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.