ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями инвалидов

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2018 году аппаратами ортопедическими на нижние конечности. Количество изделий 11 штук на сумму 2 756 809 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девять) рублей 00 копеек.

| № п/п | Наименование изделия | Описание протезно-ортопедического изделия | Количество | Стоимость за ед. (руб.) | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ортопедический на всю ногу модульный из углепластика | Аппарат ортопедический на всю ногу модульный из углепластика предназначен для фиксации, разгрузки и компенсации укорочения, должен состоть из боковых углеплатиковых шин, коленных узлов-модулей (замковых, баззамковых), углеплатиковых полуколец, голеностопных шарниров, стальных голеностопных шин, застежек, башмачка из пластика с подвижной или неподвижной щиколоткой или ботинка, соединенного со стремечками; возможные дополнения; кожаная гильза бедра, кожаная гильза на всю ногу, голеностоп должен быть из термопласта. Изготовление по обмерам, слепку; назначение – постоянное. | 11 | 250 619,00 | 2 756 809,00 |

Требования к качеству выполнения работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами ортопедическими на нижние конечности должно быть направлено на изготовление изделий, к которым относятся изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами ортопедическими на нижние конечности должен быть осуществлен контроль при примерке и после изготовления указанных средств реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами ортопедическими на нижние конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки, и считаются эффективно исполненными, если выбор конструкции изделий производится с учетом анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и медико-социальных показаний, а результатом этого является полная или частичная компенсация стойких ограничений жизнедеятельности Получателя.

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п. 5 Требования к материалам.

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, предоставляемая изготовителем ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.14 Упаковка.

Проведение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами ортопедическими на нижние конечности должно осуществляться при наличии действующих деклараций соответствия.