Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-50 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на всю руку без перчатки, с плечевым фиксатором; поддерживающий, фиксирующий; изготовлен из эластичных материалов, растягивающихся в двух направлениях (физиологическое распределение лечебного воздействия), наличие не менее 2-х типоразмеров. (указать конкретное количество); лечебно-профилактический. Классы компрессии: первый, второй. Срок службы не менее 6 месяцев. | 32.50.22.126 | шт | 550 |
| 2 | 8-59 Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза размерного ряда от 00 до 11 из хлопчатобумажной ткани, эластичного и кружевного полотна, с пришивным карманом для экзопротеза, широкими разгрузочными бретелями, обеспечивающее плотное прилегание протеза к мягким тканям. Цветовая гамма – белый, бежевый, черный. Срок службы не менее 6 месяцев. | 32.50.22.126 | шт | 950 |
| 3 | 8-60 Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Грация (или полуграция) предназначена для фиксации экзопротеза молочной железы с широкими разгрузочными бретелями, с конструкцией чашек, обеспечивающих полное закрытие постмастэктомических дефектов и плотное прилегание протеза к мягким тканям, с корригирующей спинкой. Срок службы не менее 6 месяцев. | 32.50.23.000 | шт | 250 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока применяется с целью создания компрессии на отёчную руку и улучшения лимфовенозного оттока.

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы, грация (или полуграций) для фиксации экзопротеза специальная одежда для инвалидов с последствиями радикальной мастэктомии, предназначена для фиксации экзопротезов молочной жлезы.

Бандажи, бюстгальтеры, грации должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ 31509-2012 «	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 6 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Выдача Товара осуществляется в пунктах выдачи.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.06.2018 по 10.10.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.10.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.10.2018 г. для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Сумма: 1 403 550,00 руб.

Количество: 1 750 шт.