ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2018 году

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Цена за единицу товара (руб. коп.) | Количество товара (шт/компл) | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Дренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 15 мм не более 70 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 57,72 | 35000 шт | 2020200,00 |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Однокомпонентный дренируемый калоприемник педиатрический. Дренируемый стомный мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия должен быть не менее 10 мм не более 35 мм. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 57,72 | 500 шт | 28860,00 |
| 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Калоприемник однокомпонентный конвексный дренируемый: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканной подложкой, с фильтром, с зажимом; - встроенная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 141,79 | 600 шт | 85074,00 |
| 21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Недренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 10 мм и не более 70 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом. | 40,68 | 500 шт | 20340,00 |
| 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Открытый уростомный мешок со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, должен быть с защитным покрытием без предварительно вырезанных отверстий. Вырезаемое отверстие пластины должно обеспечивать возможность вырезки отверстия не менее 10 мм не более 55 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена c мягкой нетканой подложкой. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 97,13 | 6000 шт | 582780,00 |
| 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) 21-01-07 | Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок дренируемый в количестве 3шт. | 211,08, в том числе: | 1000 (компл), в том числе: | 211080,00, в том числе: |
|  | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. | 64,14 | 1000 шт | 64140,00 |
|  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Мешок дренируемый стомный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Клеящий слой обладает надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 48,98 | 3000 шт | 146940,00 |
| 21-01-11 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок уростомный в количестве 3шт. | 262,62, в том числе: | 300 (компл), в том числе: | 78786,00, в том числе: |
|  | Адгезивная пластина для уроприемника должна быть с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплением для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины: не менее 40 мм не более 60 мм. | 68,40 | 300 шт | 20520,00 |
|  | Мешок уростомный, для уроприемника двухкомпонентного разъемного должен быть со сливным клапаном с фланцевым соединением, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 64,74 | 900 шт | 58266,00 |
| 21-01-12 Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом включает в себя: адгезивную пластину конвексную в количестве 1 шт. и мешок уростомный в количестве 3шт. | 415,39, в том числе: | 100 (компл), в том числе: | 41539,00 в том числе: |
|  | Адгезивная пластина конвексная для втянутой стомы, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | 200,74 | 100 шт | 20074,00 |
|  | Мешок уростомный, дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующем фланцу пластины. | 71,55 | 300 шт | 21465,00 |
| 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Пояс для калоприемников и уроприемников предназначен для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть изготовлен из натуральных гипоалергенных материалов. | 209,15 | 100 шт | 20915,00 |
| 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Мешок для сбора мочи должен быть из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена с двойной запайкой, с внутренними полостями для равномерного распределения мочи, с мягкой нетканной подложкой, оснащенным антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами. Объем мешков должен быть не менее 700 мл. не более 1500 мл. | 57,57 | 2000 шт | 115140,00 |
| 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Мешок для сбора мочи должен состоять из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтелена, с мягкой нетканной подложкой, оснащенным антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, универсальными переходниками для соединения с уропрезервативами, катетерами. Объем мешков должен быть не менее 1500 мл. не более 3000 мл. | 42,35 | 2000 шт | 84700,00 |
| 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Ремешки предназначены для крепления мешков для сбора мочи на ноге, должны обеспечивать их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию | 73,46 | 1000 шт | 73460,00 |
| 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Уропрезервативы однократного применения, с пластырем, обладающим «памятью материала», предохраняющим половой орган от констрикции, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от 20мм по 40мм, в зависимости от потребности Получателей. | 33,36 | 2000 шт | 66720,00 |
| 21-01-19 Уропрезерватив самоклеящийся (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Уропрезерватив самоклеящийся должен обладать «памятью материала», предохраняющей функцией от повреждений; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и бесприпятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от 30мм по 40мм, в зависимости от потребности Получателей. | 52,31 | 2000 шт | 104620,00 |
| 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер для самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, стерильные. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 10 по CH 20, в зависимости от потребности Получателей. | 40,36 | 3000 шт | 121080,00 |
| 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер с раствором для активации Комплект набора должен состоять из: - катетера с раствором для активации; - мешка для сбора мочи (объем не менее-700 мл); Набор должен быть стерилен, в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. | 285,09 | 3600 шт | 1026324,00 |
| 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея) предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 65,34 | 200 шт | 13068,00 |
| 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер уретральный постоянного пользования (катетер Фолея) предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 59,48 | 100 шт | 5948,00 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостомы (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер для эпицистостомы (Фолея) Катетер предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Стерилен. Должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 8 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей. | 42,72 | 1200 шт | 51264,00 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостомы (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер для эпицистостомы (Пеццера) Катетер должен быть стерилен и предназначен для однократного применения. Должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом; головка катетера должна иметь 3 больших дренажных отверстия, стандартный коннектор. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 18 по CH 34, в зависимости от потребности Получателей. | 42,72 | 700 шт | 29904,00 |
| 21-01-24 Катетер для эпицистостомы (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Катетер для эпицистостомы (Малекота) Катетер должен быть стерилен и предназначен для длительного дренирования. Грибовидный закрытый дистальный конец должен фиксировать катетер в мочевом пузыре после его установки. | 42,72 | 200 шт | 8544,00 |
| 21-01-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков. Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. Справочно: При поставке абсорбирующих желирующих пакетиков для стомных мешков, 30 шт., под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная количеству пакетиков 30 штук. | 562,20 | 30 шт | 16866,00 |
| 21-01-39 Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт (Приказ № 86н от 13.02.2018г.) | Эластичная пластина-полукольцо должна подходить для людей любого телосложения, следовать рельефу и движениям тела, должна обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником или отдельно. Справочно: При поставке адгезивной пластины-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40шт., под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная количеству пластин не менее 40 штук. | 7500,40 | 10 шт | 75004,00 |
| ИТОГО |  | 62140 шт | 4 882 216,00 |

### Требования к качеству товара

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

- Место поставки товара

Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Получателя или по согласованию с Получателем товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи товара, организованных Поставщиком

- Срок поставки товара

С момента заключения Государственного контракта по 30.10.2018г.