ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

- Настоящий  открытый аукцион в электронной форме проводится  с целью определения Поставщика (исполнителя)  на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008гг. № 240 «О порядке обеспечения  инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

- Предмет:  поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

- Период поставки товара: по 31.10.2018г.

Срок поставки товара: в течение 15 дней с момента получения направлений.

Срок приемки товара: в течении 10 дней.

Срок действия контракта: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Место поставки: в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

4. Порядок оплаты: Оплата производится после получения Заказчиком Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 924 567 рублей 61 копейка.

Определение начальной (максимальной) цены контракта производился в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Описание изделия: «Специальные средства при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2018 году».

Количество: 49 682 шт.     			      На сумму:  2 924 567 руб. 61 коп.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед. (руб) |
| --- | --- | --- |
| Специальные средства при нарушениях функций выделения | Калоприемник однокомпонентный дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: от 15 +_10 мм (min диаметр отверстия) до – 70 +_10 мм (max диаметр отверстия) — количество — 25 575 шт; Калоприемник однокомпонентный недренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины - от 20 +_10 мм (min диаметр отверстия) — до 70+_10 мм (max диаметр отверстия) включительно — количество - 900 шт. Уроприемники однокомпонентные неразъемные: -уростомный мешок, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Количество — 1 800 шт. Калоприемник двухкомпонентный дренируемый разъемный в комплекте: Требования к размерам специальных средств при нарушениях функций выделения (двухкомпонентных дренируемых калоприемников): 1) мешок стомный дренируемый: - d 40 мм – 70 мм — 2 903 шт; 2) адгезивная пластина плоская: - d 40 мм – 70 мм — 975 шт; - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. (- мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Калоприемник двухкомпонентный недренируемый разъемный в комплекте: Требования к размерам специальных средств при нарушениях функций выделения (двухкомпонентных недренируемых калоприемников): 1)мешок стомный недренируемый: - d 40 мм- 70 мм — 750 шт; 2) адгезивная пластина плоская: - d 40 мм- 70 мм — 125 шт; - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. (- мешок стомный, недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Уроприемник двухкомпонентный дренируемый разъемный в комплекте: Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколоидной основе, структуре состоящей из многослойных адгезивов, с защитным покрытием, с креплением для пояса с вырезаемым отверстием под стому. Кол-во — 125 шт. Мешок уростомный, дренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканной подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, без крепления для пояса, с фланщем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Кол-во — 525 шт. Пояс для калоприемников и уроприемников применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку, регулируемый по длине. Количество — 38 шт. Мочеприемники ножные (мешки для сбора мочи) дневные: мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканной подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка гладкая или гофрированная. Объем от 350 - до 800 мл включительно. Длина дренажной трубки регулируемой длины — от 25-до 90 см включительно. Мочеприемники ножные (мешки для сбора мочи) дневные — 5 500 шт. Мочеприемники прикроватные (мешки для сбора мочи) ночные: мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка гладкая или гофрированная. Объем от 500 - до 2000 мл включительно. Длина дренажной трубки регулируемой длины — от 90-до 110 см включительно. Используются такие мочеприемники либо ночью, либо при постельном режиме, когда пациент в течение длительного времени не имеет возможности опорожнить мочеприемник. Мочеприемники прикроватные (мешки для сбора мочи) ночные — 5 600 шт. Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге: ремешки с застежкой на липучке пуговицами для крепления ножных мочеприемников на ноге, регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке — 2 шт (пара). Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге — 1 356 (пар). Уропрезервативы к мочеприемным устройствам, различных размеров, должны быть от 20 до 35 мм включительно. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения (уропрезервативов самоклеящихся, с пластырем), их размерам: -специальные средства при нарушениях функций выделения (уропрезервативы самоклеящиеся, с пластырем) — это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу. - конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (уропрезервативов самоклеящихся, с пластырем) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. Уропрезервативы самоклеящиеся — 1 080 шт. Уропрезервативы с пластырем — 2 430 шт. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускается механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые не вооруженным глазом. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (однокомпонентных калоприемников) должна включать: условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименования предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии); информацию о сертификации (при наличии). Срок годности с момента выдачи изделия должен быть не менее 1 года. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. |  |

7.Объем финансирования и источник финансирования:  2 924 567 рублей 61 копейка из средств Федерального бюджета.

8.Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение, декларация о соответствии. Относятся к изделиям медицинского назначения.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

9.Требования к качеству поставки, гарантиям качества: Поставщик   гарантирует,   что  Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности с момента выдачи изделия должен быть не менее 1 года.

10. Предусмотреть в государственном контракте право заказчика проверять ход и сроки поставки, осуществляемых поставщиком, соответствие поставляемого товара техническим и функциональным 	характеристикам, указанным в государственном контракте.