Техническое задание

к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий - ортезов для обеспечения  ими в 2018 году инвалидов

| Наименование | Наименование по функциональной классификации | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен быть фиксирующий корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое | 5 | 2 440,00 | 12 200,00 |
| Тутор на предплечье | Тутор на предплечье должен быть фиксирующий корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, лечебно – профилактическое. | 10 | 3 600,00 | 36 000,00 |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 8 | 2 200,00 | 17 600,00 |
| Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный. Должен применяться для иммобилизации тазобедренного сустава в определенном положении после перенесенной травмы (операции) бедра и костей тазобедренного сустава. Изготовление по слепку, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 80 | 2 580,00 | 206 400,00 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 120 | 2 376,66 | 285 199,20 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 30 | 2 600,00 | 78 000,00 |
| Тутор на коленный и тазобедренные суставы | Тутор на коленный и тазобедренные суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 164 | 5 690,00 | 933 160,00 |
| Аппарат на кисть | Аппарат на кисть должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 3 | 3 800,00 | 11 400,00 |
| Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 3 | 4 120,00 | 12 360,00 |
| Аппарат лучезапястный сустав | Аппарат лучезапястный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 3 | 7 000,00 | 21 000,00 |
| Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 4 | 7 500,00 | 30 000,00 |
| Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 5 | 14 776,59 | 73 882,95 |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 25 | 4 200,00 | 105 000,00 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 10 | 4 300,00 | 43 000,00 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав должен быть предназначен после переломов и операций в области костей таза и тазобедренного сустава, при асептическом некрозе головки бедренной кости, артрозе тазобедренного сустава. Должен обеспечивать наружную фиксацию костей таза и тазобедренного сустава с дозированной амплитудой движений в сагиттальной плоскости, при необходимости – для этапной разработки контрактур тазобедренного сустава. Должен изготавливаться по индивидуальным показаниям. | 15 | 24 990,00 | 374 850,00 |
| Аппарат на голеностопный и коленный сустав | Аппарат на голеностопный и коленный сустав должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, полуфабрикаты, узлы (модули) с улучшенными свойствами, изготовление по обмерам, изделие максимальной готовности, назначение-постоянное. | 8 | 21 000,00 | 168 000,00 |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 2 | 26 000,00 | 52 000,00 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, вспененные упругие и смягчающие материалы, термопласт высокотемпературный, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 50 | 36 040,00 | 1 802 000,00 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище должен изготавливаться по индивидуальному слепку, в виде конструкции, состоящей из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппаратов и полукорсета должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Силовые несущие шины должны применяться как стальные, так и облегченные алюминиевые, тазобедренные и коленные шарниры свободные или замковые, голеностопные шарниры должны регулировать объем и усилие движения в суставе. Назначение - постоянное, лечебно - профилактическое. | 40 | 50 040,00 | 2 001 600,00 |

Количество -   593 шт.

Начальная (максимальная) цена – 6 313 852 рубля 15 копеек.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические, туторы для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Ортезы должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Маркировка, упаковка,  хранение   и   транспортировка  ортезов  к   месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортезов должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению ортезами

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия не менее 7 (семи) месяцев.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнить работы согласно условиям контракта и передать результаты работ  непосредственно Получателю.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Реестра Получателей или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Срок действия настоящего Государственного контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания                             и действует по 05.12.2018.

Источник финансирования

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, передаваемые из средств Федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Адрес электронной почты: zakupki@ro31.fss.ru.