Техническое задание на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих

стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Количество: 117

Начальная (максимальная) цена контракта 18 338 281,56 руб.

Идентификационный код закупки 181100102181610010100100210013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульного типа, без косметической оболочки. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, из натуральной кожи. Стопа шарнирная. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. Назначение - постоянное. | 4 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Косметическая оболочка - чулки ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Вкладная гильза. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Крепление протеза с помощью пояса. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт Назначение- постоянное. | 20 |
| 3 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, две сменных гильзы. Стопа со средней степенью энергосбережения. Крепление протеза поясное. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 12 |
| 4 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Косметическая оболочка - чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление наколенником, стопа со средней степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт Назначение- постоянное. | 11 |
| 5 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Косметическая облицовка, косметическая оболочка – чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, вкладная гильза. Крепление протеза с помощью замка для чехлов. Стопа с высокой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение- постоянное. | 3 |
| 6 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Облицовка мягкая полиуретановая модульная, покрытие облицовки чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Вкладная гильза. Крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. Назначение - постоянное. | 5 |
| 7 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Стопа с пружинным элементом и управляющим кольцом, с высокой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение- постоянное. | 10 |
| 8 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Крепление наколенником. | 1 |
| 9 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный. Облицовка мягкая полиуретановая модульная Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические, примерочная гильза, постоянная гильза. В качестве вкладного элемента применяется силикон-лайнер. Крепление с помощью вакуумного клапана. Стопа с вакуумным насосом, с высокой степенью энергосбережения В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение- постоянное. | 2 |
| 10 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный. Косметическая оболочка - чулки ортопедические Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Без вкладной гильзы. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный узел полицентрический. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. Назначение- постоянное. | 15 |
| 11 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, две сменных гильзы. Без вкладной гильзы. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный узел полицентрический. Крепление протеза поясное.В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 16 |
| 12 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный. Облицовка мягкая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза – корсет индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. С вкладной гильзой. Тазобедренный модуль с применением пружинного устройства. Коленный модуль одноосный с торможением. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение- постоянное. . | 2 |
| 13 | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный. Облицовка мягкая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приемная гильза – корсет индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Без вкладной гильзой. Тазобедренный модуль с замком. Коленный модуль одноосный с торможением. Стопа с низкой степенью энергосбережения. В комплекте с чехлами в количестве 8 штук Назначение- постоянное. | 1 |
| 14 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный. Облицовка мягкая модульная. Косметическая оболочка - чулки ортопедические Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется лайнер. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный узел с ручным замком с голенооткидным устройством. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 7 |
| 15 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный. Облицовка мягкая модульная Косметическая оболочка - чулки ортопедические Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется силикон-лайнер. Стопа с голеностопным узлом, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный узел полицентрический. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 7 |
| 15 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный. Облицовка мягкая модульная. Косметическая оболочка - чулки ортопедические Приемная гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется силикон-лайнер. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль с тормозным механизмом, одноосный с толкателем. В комплекте с чехлами в количестве 8 шт. | 1 |
| ИТОГО | 117 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту  жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.

ОКПД: 32.50.22.190.

Техническое задание подготовил главный специалист

отдела социальных программ                                                                                 Н.С.Федоскова

Начальник отдела социальных программ                                                             В.В.Фесенко