**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка впитывающих простыней (пеленок) для инвалидов в 2018 году**

Поставщик должен осуществлять поставку Изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика):** запрос предложений.

**Наименование объекта закупки:** поставка впитывающих простыней (пеленок) для инвалидов в 2018 году.

**Количество поставляемого товара:** 653 820 Изделий.

**Срок поставки Изделий:** Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Поставщику реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. В случае нарушения сроков Поставки Изделий, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такие Изделия.

**Срок действия Контракта:** контракт вступает в силу с даты подписания контракта и действует до 25 декабря 2018 года.

**Место поставки Изделий:** Способы выдачи Изделий получателям (способ доставки): выдача Изделий получателям осуществляется исключительно по выбору Получателя, а именно:

- по месту жительства Получателя согласно реестру Получателей Изделий путем передачи Изделий Получателю силами Поставщика в пределах административной границы субъекта Федерации – Московской области;

или

- в пунктах выдачи изделий согласно Техническому заданию и приложению № 2 к Контракту, организованных Поставщиком в пределах административной границы субъекта Федерации – Московской области.

**Источник финансирования:** за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

**Начальная (максимальная) цена Контракта: 5 863 829 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 40 копеек.**

В цену Контракта включаются все расходы по исполнению Контракта, в т.ч. стоимость упаковки, предпродажная подготовка, транспортные расходы, хранение, таможенные пошлины, налоги, другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требование обеспечения исполнения контракта:** размер обеспечения составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракты**.**

**1. Порядок выдачи Изделий**

1.1. Выдавать Изделия через пункты выдачи, организованные Поставщиком в соответствии с пунктом 1.4.1 – 1.4.10 технического задания.

1.2. Доставлять Изделия по адресам местожительства Получателей.

1.3. Передача Изделий не может превышать количество указанное в направлении.

1.4. Передавать Изделия Получателям по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя.

1.4.1. Пункты выдачи должны быть организованы в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.4.2. Пункты выдачи должны быть организованы не менее чем в 20 различных районах (административных (муниципальных) районах) субъекта. Количество пунктов в районе (административном (муниципальном) районе) субъекта – не менее одного.

1.4.3. Площадь каждого из пунктов, предназначенная для приёма и ожидания Получателей в очереди, должна быть не менее 50 квадратных метров.

1.4.4. Каждый из пунктов должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

1.4.5. Каждый из пунктов должен быть оборудован местами для ожидания Получателями в сидячем положении.

1.4.6. Пункты выдачи, не должны располагаться в жилых помещениях (квартирах).

1.4.7. Пункты выдачи, должны располагаться не выше первого этажа здания.

1.4.8. Каждый пункт должен иметь режим работы не менее чем с 10:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.

1.4.9. На каждом пункте выдачи, с уличной стороны, рядом со входом в пункт выдачи, должна висеть вывеска (табличка) с надписью: «Пункт выдачи, технических средств реабилитации для инвалидов».

1.4.10. Пункты выдачи должны быть организованы на момент заключения контракта.

1.4.10.1. Адреса и график работы пунктов должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

1.4.11. Обеспечить наличие Изделий в каждом пункте выдачи для выбора Получателями на день, следующий за днем заключения Контракта, в равных пропорциях, предусмотренных в Контракте, по наименованиям и типам Изделий. При этом типы, размерный ряд Изделий должны быть в равном процентном соотношении друг к другу в пределах каждого наименования. В рамках исполнения Контракта в пунктах выдачи ежедневно должны находиться Изделия всех наименований и размеров до полной выдачи Изделий каждого наименования.

1.5. Доставка по адресам места жительства Получателей.

1.5.1. Осуществлять доставку Изделий не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу путём передачи Получателям по адресам их места жительства с подъемом на этаж, в пределах административной границы Московской области, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах.

1.5.2. Объем доставляемых на дом Изделий должен определятся согласно полученным реестрам направленных Заказчиком.

1.6. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы «контакт центра». Осуществлять прием заявок через «контакт центр» в часы работы «контакт центра» от Получателей на поставку Изделий по месту жительства Получателя, в пределах административной границы Московской области.

1.6.1. Поставщик на момент заключения Контракта, должен организовать «контакт центр», и иметь в нем не менее 3 диспетчеров, одновременно принимающих звонки Получателей по многоканальному телефонному номеру, время ожидания ответа оператора не должно составлять более 20 минут. «Контакт центр» должен иметь режим работы не менее чем с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.

1. **Требования к техническим и к функциональным характеристикам товара.**

Впитывающая простынь (пеленка): многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования.

Впитывающие простыни (пеленки) предназначены для использования инвалидами в креслах-колясках или кроватях, как дополнительная защита от протекания.

Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Впитывающая простынь (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. Верхний слой должен быть из мягкого гипоаллергенного нетканого материала, запечатанного по краям. Внутренний (впитывающий) слой должен быть из распущенной целлюлозы, и способен равномерно впитывать и распределять жидкость. Внешний слой должен быть из водонепроницаемой нескользящей пленки, предотвращающей протекание.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Изделия должны отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| 1. | Впитывающие простыни (пеленки) | Размер | не менее  60 см х 90 см | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н | 645 000 |
| Общая впитывающая способность каждого из Изделий | от 1200 мл до 1900мл |
| Впитывающий слой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) |
| Нижний слой - не пропускающий влагу, не скользящий | наличие |
| Верхний слой из мягкого не раздражающего кожу материала | наличие | Методические рекомендации, ГОСТ ISO 10993-10-2011 |
| Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) |
| Размер | не менее  60 см х 60 см | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н | 8 820 |
| Общая впитывающая способность каждого из Изделий | от 800 до 1200 мл |  |
| Впитывающий слой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) |
| Нижний слой - не пропускающий влагу, не скользящий | наличие |  |
| Верхний слой из мягкого не раздражающего кожу материала | наличие | Методические рекомендации, ГОСТ ISO 10993-10-2011 |

Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в техническом задании.

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1. **Требования к внешнему виду.**

В пеленках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

1. **Требования к безопасности товара.**

Гигиенические показатели впитывающих простыней (пеленок), обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам согласно ГОСТ ISO 10993 и нормативам установленным Едиными санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение впитывающих простыней (пеленок) для инвалидов.

1. **Требования к упаковке и транспортировке.**

Впитывающие простыни (пеленки) для инвалидов в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают пеленки одной конструкции, размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Пеленки упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности впитывающей простыни (пеленки).

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать:

- наименование страны - изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование простыней (пеленок), товарную марку (при наличии),

- правила по применению впитывающей простыни (пеленки) (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации впитывающей простыни (пеленки): слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество простыней (пеленок) в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначения стандарта;

- штриховой код изделия (при наличии).

Маркировка должна быть хорошо различимой, без искажений и пробелов.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75 «Изделие из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка грузовых мест (транспортной тары) - по ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги". Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, - по ГОСТ 6658 с указанием номера партии.

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (впитывающая простынь (пеленка) соответствуют требованиям нормативных документов (стандартов) серии ГОСТ ISO 10993 (разные части) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», требованиям по показателям качества, установленным в настоящем техническом задании.

1. **Требования к приемке товара.**

Заказчик в целях проверки соответствия качества поставляемой продукции имеет право подвергнуть впитывающие простыни (пеленки) приемо-сдаточным испытаниям (верификации) согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» в учреждениях, аттестованных для соответствующих испытаний.

Для проведения испытаний, случайным образом от партии отбирают не менее 21 единицы изделий, не менее чем из 3х индивидуальных потребительских упаковок. За партию Заказчиком и Поставщиком принимается определенное количество впитывающих простыней (пеленок) одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленное из одних материалов и оформленное одним документом о качестве поставляемых в рамках заключенного Государственного контракта.

По результатам верификации Заказчиком принимается решение о приемке партии либо о ее возврате Поставщику.

В случае принятия решения Заказчиком о приемке товара Поставщик обязан возместить Заказчику количество изделий, изъятых для экспертизы в полном объеме.

В случае, если по результатам верификации качество товара признается не соответствующим требованиям, установленным в техническом задании, и утвержденным национальным стандартам, в уведомлении о результатах проведения верификации Заказчик устанавливает срок, в который Поставщик обязан устранить недостатки и/или заменить всю партию поставленного товара за собственный счет.

Если Поставщик в установленный Заказчиком срок не устранит недочеты и/или не заменит всю партию поставленного товара, Заказчик имеет право на расторжение контракта в одностороннем порядке, о чем письменно уведомляет Поставщика.

1. **Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара.**

Поставить впитывающие простыни (пеленки) (далее - Изделия) для инвалидов (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых