ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставка технических средств реабилитации – впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.13 г. № 214н) | Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 40 см * 60 см. Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функции выделения. Впитывающая способность каждого из изделий должна быть не менее 400 мл. Вся внутренняя поверхность впитывающих простыней (пеленок) должна быть из нетканого материала на основе хлопчатобумажного сырья, пропускающего влагу в одном направлении. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы и (или) суперабсорбирующего полимера, превращающим жидкость в гель. | 3000 | 7,23 | 21690,00 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.13 г. № 214н) | Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60 см * 60 см. Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функции выделения. Впитывающая способность каждого из изделий должна быть не менее 800 мл. Вся внутренняя поверхность впитывающих простыней (пеленок) должна быть из нетканого материала на основе хлопчатобумажного сырья, пропускающего влагу в одном направлении. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы и (или) суперабсорбирующего полимера, превращающим жидкость в гель. | 11010 | 7,63 | 84006,30 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.13 г. № 214н) | Впитывающие простыни (пеленки) должны быть размером не менее 60 см * 90 см. Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функции выделения. Впитывающая способность каждого из изделий должна быть не менее 1200 мл. Вся внутренняя поверхность впитывающих простыней (пеленок) должна быть из нетканого материала на основе хлопчатобумажного сырья, пропускающего влагу в одном направлении. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы и (или) суперабсорбирующего полимера, превращающим жидкость в гель. | 89770 | 10,42 | 935403,40 |
| ИТОГО |  | 103780 |  | 1041099,70 |

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемые впитывающие простыни (пеленки) должны иметь декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.06.2018 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных настоящей Документацией.  В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.