Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2018году.

- Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам  в 2018 году.

Сигнализатор цифровой  с вибрационной и световой индикацией.

Количество: 300  изделий. Начальная максимальная цена контракта: 1 171 713 рублей 00 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для плохослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов дверного звонка. Сигнализирующие устройство должно быть беспроводное по конструкции. В комплектацию сигнализатора входят: - мобильный приемник; - передатчик дверного звонка; - элементы питания, в количестве, необходимом для работы сигнализатора Цифровой приемник со светодиодной индикацией служит для приема сигналов дверного звонка. Корпус приемника может быть выполнен в форм-факторе наручных часов. Должен иметь кнопку включения/сброса, индикатор рабочего состояния, который при включении подает яркие периодические световые импульсы, различимые в дневное время суток. Цифровой передатчик служит для передачи информации о входном сигнале дверного звонка на мобильный приемник. В передатчик установлен электрический датчик, что исключает возможность ложного срабатывания. Передатчик подключаются проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик оснащен световым индикатором для дополнительного оповещения инвалида о поступающем сигнале, а также кнопкой для тестирования работоспособности системы. Кнопка передатчика защищена системой от ложного срабатывания при случайном нажатии. Цифровой вибрационно-световой индикатор должен привлекать внимание пользователя с помощью: -вибрации корпуса приемника; -индикации рабочего состояния приемника; -светодиодной индикацией приемника; -светодиодной индикацией на корпусе передатчика сигнала дверного звонка о поступающих на передатчики сигналах. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Радиус устойчивого приема сигнала: - в условиях прямой видимости – не менее 30 м. Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания – не менее 6561 Несущая частота передатчика – частота, разрешения для использования на территории Российской Федерации. Должно соответствовать ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | 3 905,71 | 300 | 1 171 713,00 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 171 713 рублей 00 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, по доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия), до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара, не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован по мере поступления заявок на обеспечение ТСР.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком, подписанного Сторонами, реестра выдачи товаров (приложение №3), Актов приема-передачи Изделий (приложение №2), отрывного талона к направлению, счета на оплату, а также Акта поставки товара (приложение №5).

9. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:  5% от начальной (максимальной) цены контракта.