## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам абсорбирующего белья (пеленок)

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Средства федерального бюджета, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Поставка инвалидам абсорбирующего белья (пеленок) |
| 4 | Место поставки товара: Пенза, Пензенская область. По месту жительства инвалида или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Пензенской области. |
| 5 | Сроки поставки товара: Поставить Товар Получателю в сроки, указанные в Графике поставки Товара Получателям, которые не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Реестра Получателей. Обеспечить поставку Товара при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. Направление может быть передано лицом, представляющим интересы Получателя. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 1 014 914 (один миллион четырнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 30 копеек. Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также доставку и выдачу Товара непосредственно Получателю. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится по мере поставки Товара по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке поставленных Товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инвалидам абсорбирующего белья (пеленок)

| Наименование товара | Впитываемость, не менее (мл.) | Размеры не менее (см)* | Количество (шт.) | Начальная (максимальная) цена единицы товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 40х60 см | 270 | 8,11 |
| Абсорбирующее бельё (пеленки) | 800 | 60х60 см | 1980 | 9,57 |
|  | 1200 | 60х90 см | 88730 | 11,20 |

Требования к качеству, количеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара.

Абсорбирующее бельё (пеленка) - это многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой из материала, не пропускающего влагу, предназначенное для реабилитации инвалидов различных возрастных групп.

Абсорбирующее бельё (пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

В абсорбирующем белье (пеленке) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки должна включать:

-условное обозначение группы абсорбирующего белья (пелёнки), товарную марку, обозначение номера изделия;

-обозначение впитываемости изделия;

-страну-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

-отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением;

-номер артикула;

-количество в упаковке;

-дату (месяц, год) изготовления;

-гарантийный срок годности;

-указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

-правила использования;

-штриховой код изделия;

информацию о сертификации (при наличии).

Абсорбирующее бельё (пеленки) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, коробки по ГОСТ 12301. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортировка - по ГОСТ 6658 - 75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

-  ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний" с датой введения в действие 1 октября 2017г.;

Товар должен быть новым и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.