Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):

выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений 3 и 4 этажей административного здания Государственного учреждения – Амурского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, являющегося объектом историко - культурного наследия, располрженого по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 15.

Описание объекта закупки: выполнение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия «Здание мельзавода №4 (ранее частный мельзавод Алексеева, Кувшинова, Топаза)» (наименование по данным проведённых историко-культурных исследований: Паровая мельница Торгового Дома «Ф. Кувшинов с Сыновьями»). Капитальный ремонт внутренних помещений 3 и 4 этажей.

Определение НМЦК осуществлялось на основании ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проектно-сметным методом.

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет (содержатся в прикрепленном файле).

Стоимость капитального ремонта внутренних помецений 3 и 4 этажей административного здания, располрженого по адресу: Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Горького, 15 составляет 1 467 926 рублей.

Общая стоимость на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений 3 и 4 этажей Государственного учреждения – Амурского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, являющегося объектом историко - культурного наследия сотавляет 1 467 926 рублей.

Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта согласно выделенных лимитов бюджетных ассигнований составляет:

1 467 926 (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Работник контрактной службы

Главный специалист ОХО

|  |  | /А.А. Жирный/ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, требования к гарантийному сроку работ, информация об объеме и месте выполнения работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и иные показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ потребностям заказчика:

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия «Здание мельзавода №4 (ранее частный мельзавод Алексеева, Кувшинова, Топаза)» (наименование по данным проведённых историко-культурных исследований: Паровая мельница Торгового Дома «Ф. Кувшинов с Сыновьями»). Капитальный ремонт внутренних помещений 3 и 4 этажей.

Место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького,15.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта по 30.11.2018 г.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ, рабочей документацией, настоящим техническим заданием на выполнение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия «Здание мельзавода №4 (ранее частный мельзавод Алексеева, Кувшинова, Топаза)» (наименование по данным проведённых историко-культурных исследований: Паровая мельница Торгового Дома «Ф. Кувшинов с Сыновьями»), расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 15 (капитальный ремонт внутренних помещений 4 и 3 этажей), в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального  закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления   Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения;

- СП  118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящего технического задания.

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Условия выполнения работ:

работы выполняются в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и локальным сметным расчетом;

- работы выполняются из своих материалов, своими силами и средствами;

- назначение специалиста, ответственного за организацию работ;

- до подписания контракта, либо одновременно с подписанием контакта Подрядчик представляет локальный сметный расчет на выполняемые Работы, составленный Подрядчиком с учетом объема работ и товара, используемого при выполнении работ, предусмотренных Техническим заданием, исходя из цены настоящего контракта. Стоимость составления локального сметного расчета входит в стоимость выполняемых работ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ.

Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном контроле ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.

В цене работ должны быть учтены все расходы, связанные с выполнением работ (в том числе материалы, вывоз строительного мусора), а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ:

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью Подрядчика, предоставляются вместе с актами (форма КС-2) в процессе приемки выполненных работ, а также по требованию Заказчика в процессе проведения проверок качества выполняемых работ.

Источник финансирования заказа: бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 г.

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование выполняемых работ и товаров, используемых при выполнении работ | Единица измерения | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кабинет № 404 |  |  |
| 1 | Снятие обоев | м2 | 46,96 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 49,96 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 46,96 |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке | м2 | 46,96 |
| 5 | Очистка поверхности откосов окон щетками | м2 | 4,373 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных откосов | м2 | 4,373 |
| 7 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 8 | Разборка плинтусов | м | 19 |
| 9 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 22,14 |
| 10 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | место | 1 |
| 11 | Устройство стяжек в полах из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 22,14 |
| 12 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 22,14 |
| 13 | Огрунтовка бетонных поверхностей в полах | м2 | 22,14 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 22,14 |
| 15 | Линолиум «коммерческий» или «полукоммерческий» | м2 | 21,6648 |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 43,38 |
| 17 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 18 | Металлический профиль (порог) | м | 0,9 |
| 19 | Смена оконных приборов фрамужные приборы | шт | 1 |
| 20 | Смена оконных приборов остановы | шт | 1 |
| 21 | Смена оконных приборов ручки | шт | 2 |
| 22 | Демонтаж короба пластмассовые (кабель-канал) | м | 9 |
| 23 | Кабель-канал | м | 9 |
| 24 | Замена выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |
| 25 | Выключатель | шт | 1 |
| 26 | Замена розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10 |
| 27 | Розетка штепсельная двухгнездная утопленного типа | шт | 10 |
| 28 | Установка подрозетника | шт | 10 |
| 29 | Подрозетник | шт | 10 |
| 30 | Замена секций радиатора отопления | шт | 3 |
| 31 | Замена пробок радиаторных | шт | 3 |
| 32 | Пробка радиаторная | шт | 3 |
|  | Раздел 2. Коридор |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1,35 |
| 34 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 1,35 |
| 35 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 108,618 |
| 36 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб, количество окрасок 2 (Лестница) | м2 | 1,665 |
| 37 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 15,1 |
| 38 | Разборка плинтусов | м | 41,76 |
| 39 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 38,4473 |
| 40 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 3 |
| 41 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 38,4473 |
| 42 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 38,4473 |
| 43 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 38,4473 |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 38,4473 |
| 45 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 39,216246 |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 41,76 |
| 47 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,2 |
| 48 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, м | м | 2,2 |
| 49 | Монтаж конструкций люков, лазов | м2 | 1,665 |
| 50 | Люк с защитой оцинкованной сталью | м2 | 1,665 |
| 51 | Демонтаж выключателей | шт | 2 |
| 52 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2 |
| 53 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Раздел 3. Кабинет № 405 |  |  |
| 54 | Снятие обоев | м2 | 63,738 |
| 55 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 5,17 |
| 56 | Сплошное выравнивание штукатурки толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 63,738 |
| 57 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке | м2 | 63,738 |
| 58 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 6,177 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 6,177 |
| 60 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 61 | Разборка плинтусов | м | 25,26 |
| 62 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 39,1136 |
| 63 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 2 |
| 64 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 39,1136 |
| 65 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 39,1136 |
| 66 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 39,1136 |
| 67 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 39,1136 |
| 68 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 39,895872 |
| 69 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 25,26 |
| 70 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 71 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 72 | Смена оконных приборов фрамужные приборы | шт. | 2 |
| 73 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 3 |
| 74 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт. | 2 |
| 75 | Демонтаж выключателей | шт. | 1 |
| 76 | Демонтаж розеток | шт. | 8 |
| 77 | Демонтаж короба пластмассового | м | 10 |
| 78 | Монтаж короба пластмассового | м | 10 |
| 79 | Кабель-канал (короб) размером, мм: 25х16 | м | 10 |
| 80 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 2 |
| 81 | Светильники с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые | шт. | 2 |
| 82 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 83 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 84 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
| 85 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 8 |
| 86 | Подрозетники | шт. | 8 |
| 87 | Снятие секций радиаторов отопления | шт. | 3 |
| 88 | Добавление секций радиаторов | шт. | 3 |
| 89 | Секция радиатора биметаллического | шт. | 3 |
| 90 | Пробки радиаторные | шт. | 3 |
| 91 | Ниппель радиаторный | шт. | 3 |
| 92 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 1 |
|  | Раздел 4. Кабинет № 403 |  |  |
| 93 | Снятие обоев | м2 | 43,45 |
| 94 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,1725 |
| 95 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 43,45 |
| 96 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке | м2 | 43,45 |
| 97 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 2,596 |
| 98 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 2,596 |
| 99 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 100 | Разборка плинтусов | м | 16,8 |
| 101 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 16,2 |
| 102 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 1 |
| 103 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 16,2 |
| 104 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 16,2 |
| 105 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 16,2 |
| 106 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 16,2 |
| 107 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 16,524 |
| 108 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса | м | 16,8 |
| 109 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 10 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 111 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 1 |
| 112 | Демонтаж выключателей | шт. | 1 |
| 113 | Демонтаж розеток | шт. | 6 |
| 114 | Демонтаж короба пластмассового | м | 3 |
| 115 | Монтаж короба пластмассового | м | 3 |
| 116 | Кабель-канал (короб) размером, мм: 25х16 | м | 3 |
| 117 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 118 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 119 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 6 |
| 120 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 6 |
| 121 | Подрозетник | шт. | 6 |
| 122 | Снятие секций радиаторов | шт. | 3 |
| 123 | Добавление секций радиаторов | шт. | 3 |
| 124 | Секции радиаторов биметаллических | шт. | 3 |
| 125 | Пробки радиаторные | шт. | 3 |
| 126 | Ниппель радиаторный | шт. | 3 |
| 127 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 1 |
|  | Раздел 5. Кабинет № 402 |  |  |
| 128 | Снятие обоев | шт. | 54,796 |
| 129 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,7398 |
| 130 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 54,796 |
| 131 | Оклейка обоями стен | м2 | 54,796 |
| 132 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 2,569 |
| 133 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 2,596 |
| 134 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 135 | Разборка плинтусов | м | 20,82 |
| 136 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 26,444 |
| 137 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 1 |
| 138 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 26,444 |
| 139 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 26,444 |
| 140 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 26,444 |
| 141 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 26,444 |
| 142 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 26,97288 |
| 143 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 20,82 |
| 144 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 145 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 146 | Смена оконных приборов остановы | шт. | 1 |
| 147 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 1 |
| 148 | Демонтаж выключателей | шт. | 1 |
| 149 | Демонтаж розеток | шт. | 8 |
| 150 | Демонтаж короба пластмассового | м | 3 |
| 151 | Монтаж короба пластмассового | м | 3 |
| 152 | Кабель-канал (короб) размером, мм: 25х16 | м | 3 |
| 153 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 154 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 155 | Монтаж розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
| 156 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 8 |
| 157 | Подрозетник | шт. | 8 |
| 158 | Снятие секций радиаторов | шт. | 2 |
| 159 | Добавление секций радиаторов | шт. | 2 |
| 160 | Секция радиатора биметаллического | шт. | 2 |
| 161 | Пробки радиаторные | шт. | 2 |
| 162 | Ниппель радиаторный | шт. | 2 |
| 163 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 1 |
|  | Раздел 6. Кабинет № 401 |  |  |
| 164 | Снятие обоев | м2 | 55,098 |
| 165 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,7549 |
| 166 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 55,098 |
| 167 | Оклейка обоями стен | м2 | 55,098 |
| 168 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 2,569 |
| 169 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 2,569 |
| 170 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 171 | Разборка плинтусов | м | 20,96 |
| 172 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 26,8176 |
| 173 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 1 |
| 174 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 26,8176 |
| 175 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 26,8176 |
| 176 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 26,8176 |
| 177 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 26,8176 |
| 178 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 27,3539 |
| 179 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 20,96 |
| 180 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 181 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 182 | Установка неостекленных оконных переплетов глухих | шт. | 1 |
| 183 | Смена оконных приборов фрамужные приборы | шт. | 1 |
| 184 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 1 |
| 185 | Демонтаж короба пластмассового | м | 6 |
| 186 | Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 6 |
| 187 | Кабель-канал (короб) размером 25х16 мм | м | 6 |
| 188 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 189 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 190 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
| 191 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 8 |
| 192 | Подрозетник | шт. | 8 |
| 193 | Снятие секций радиаторов | шт. | 2 |
| 194 | Добавление секций радиаторов | шт. | 2 |
| 195 | Секция радиатора биметаллического | шт. | 2 |
| 196 | Пробки радиаторные | шт. | 2 |
| 197 | Ниппель радиаторный | шт. | 2 |
| 198 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 1 |
|  | Раздел 7. Кабинет № 406 |  |  |
| 199 | Снятие обоев простых | м2 | 45,41 |
| 200 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2,2705 |
| 201 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 45,41 |
| 202 | Оклейка обоями стен | м2 | 45,41 |
| 203 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 2,569 |
| 204 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 2,569 |
| 205 | Установка уголков ПВХ на клее | п.м. | 5,1 |
| 206 | Разборка плинтусов | м | 17,5 |
| 207 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 19,0476 |
| 208 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 1 |
| 209 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 19,0476 |
| 210 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 19,0476 |
| 211 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 19,0476 |
| 212 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 19,0476 |
| 213 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 19,4285 |
| 214 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м2 | 17,5 |
| 215 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 216 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 217 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 1 |
| 218 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,89 |
| 219 | Навеска плотничных дверей на качающихся петлях | м2 | 1,89 |
| 220 | Демонтаж выключателей | шт. | 1 |
| 221 | Демонтаж розеток, | шт. | 8 |
| 222 | Демонтаж короба пластмассового | м | 6 |
| 223 | Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 6 |
| 224 | Кабель-канал (короб) размером 25х16 мм | м | 6 |
| 225 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 226 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 227 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
| 228 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 8 |
| 229 | Подрозетник | шт. | 8 |
| 230 | Снятие секций радиаторов | шт. | 2 |
| 231 | Добавление секций радиаторов | шт. | 2 |
| 232 | Секция радиатора биметаллического | шт. | 2 |
| 233 | Пробки радиаторные | шт. | 2 |
| 234 | Ниппель радиаторный | шт. | 2 |
| 235 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 1 |
|  | Раздел 8. Актовый зал |  |  |
| 236 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 145,8872 |
| 237 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке | м2 | 145,8872 |
| 238 | Очистка поверхности щетками(откосы) | м2 | 17,076 |
| 239 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 17,076 |
| 240 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 5,6 |
| 241 | Разборка плинтусов | м | 47,92 |
| 242 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 141,5883 |
| 243 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 4 |
| 244 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 141,5883 |
| 245 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 141,5883 |
| 246 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой | м2 | 141,5883 |
| 247 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 141,5883 |
| 248 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 144,42 |
| 249 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м2 | 47,92 |
| 250 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1,4 |
| 251 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 1,4 |
| 252 | Смена оконных приборов фрамужные приборы | шт. | 2 |
| 253 | Смена оконных приборов остановы | шт. | 4 |
| 254 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 9 |
| 255 | Демонтаж светильников | шт. | 5 |
| 256 | Демонтаж выключателей | шт. | 1 |
| 257 | Демонтаж розеток | шт. | 10 |
| 258 | Демонтаж короба пластмассового | м | 30 |
| 259 | Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм | м | 30 |
| 260 | Кабель-канал (короб) размером 25х16 мм | м | 30 |
| 261 | Монтаж светильников в подвесных потолках | шт. | 5 |
| 262 | Светильник с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые количество ламп в светильнике 4 (Светодиодный) | шт. | 5 |
| 263 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 |
| 264 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| 265 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 10 |
| 266 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 10 |
| 267 | Подрозетник | шт. | 10 |
| 268 | Снятие секций радиаторов | шт. | 6 |
| 269 | Добавление секций радиаторов | шт. | 6 |
| 270 | Секция радиатора биметаллическая | шт. | 6 |
| 271 | Пробки радиаторные | шт. | 6 |
| 272 | Ниппель радиаторный | шт. | 6 |
| 273 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 6 |
| 274 | Демонтаж радиаторов (конвекторов) | шт. | 2 |
| 275 | Установка радиаторов (конвекторов) | шт. | 2 |
| 276 | Монтаж (дополнительно к имеющимся) радиаторов | кол-во секций | 20 |
| 277 | Секция радиатора биметаллическая | шт. | 20 |
| 278 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на дополнительных батареях | шт. | 4 |
| 279 | Кран шаровый для дополнительных батарей | шт. | 4 |
| 280 | Переходник Н-В размером 3/4" для дополнительных батарей | шт. | 4 |
| 281 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | шт. | 1 |
|  | Раздел 9. Кабинет № 302 |  |  |
| 282 | Снятие обоев простых | м2 | 38,7188 |
| 283 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 0,377 |
| 284 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями стен | м2 | 38,7188 |
| 285 | Оклейка обоями стен | м2 | 38,7188 |
| 286 | Очистка поверхности щетками (откосы) | м2 | 1,76 |
| 287 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Откосы) | м2 | 1,76 |
| 288 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 4,9 |
| 289 | Разборка плинтусов | м | 3,3 |
| 290 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 12,309 |
| 291 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | мест | 2 |
| 292 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | м2 | 12,309 |
| 293 | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм | м2 | 12,309 |
| 294 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 12,309 |
| 295 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный | м2 | 12,55518 |
| 296 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 14,06 |
| 297 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0,9 |
| 298 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,9 |
| 299 | Смена оконных приборов фрамужные приборы | шт. | 1 |
| 300 | Смена оконных приборов остановы | шт. | 1 |
| 301 | Смена оконных приборов ручки | шт. | 1 |
| 302 | Демонтаж светильников | шт. | 4 |
| 303 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике 4 | шт. | 4 |
| 304 | Светильники с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа | шт. | 4 |

Товар, используемый при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | технические, функциональные характеристики товара (потребительские свойства товара) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Тип – коммерческий или полукоммерческий гетерогенный (многослойный) основа ПВХ; Класс износостойкости – не мене 32 (общественные помещения). Пожарные характеристики: - горючесть не ниже Г3; - воспламеняемость не ниже В2; - дымообразование не ниже Д2; - скорость распространения пламени не ниже РП2; - степень токсичности не ниже Т2. Класс пожарной опасности КМ1 или КМ2. |
| 2 | Штукатурка | Сухая растворная смесь для внутренних и наружных работ, Содержание твердых сухих веществ 100%, Максимальная Фракция 1 мм. |
| 3 | Выравнивающая смесь | Смесь на основе цемента для ручной обработки бетонных полов. Максимальная толщина заливки не менее 50 мм. Прочность затвердевшего раствора на сжатие и прогиб не менее 5 Мпа. Класс пожарной опасности КМ0 |
| 4 | Грунт-шпатлевка | ГОСТ 28379-89 «Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия» |
| 5 | Краска поливинилацетатная водоэмульсионная | ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» |
| 6 | Светильники светодиодные | Светодиодный светильник 595х595х40 мм предназначен для внутреннего освещения офисов, административных зданий под потолки «Армстроног». Корпус стальной. Рабочее напряжение – 220 В. Рассеиватель призма или колотый лёд. Мощность не менее 18 Ватт. Класс защиты 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 20. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». |
| 7 | Люк с защитой оцинкованной сталью | Размер 830х850 мм. Стальная оцинкованная защита с двух сторон. В соответствии с ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия», ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» |
| 8 | Плинтус ПВХ | ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия» |
| 9 | Масляная краска для металлических поверхностей | ГОСТ 30884-2003 Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 10 | Кабель-канал (короб) | Полый короб для прокладки и разветвления силовых, сигнальных и охранных кабелей в строениях и помещениях. Материал самозатухающий ПВХ, размер 25х16 мм |
| 11 | Обои (цвет и текстура по согласованию с Заказчиком) | ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия (с Изменением N 1)» |
| 12 | Профили стыкоперекрывающие (порожки) | Из алюминиевых сплавов с покрытием, шириной 30 мм |
| 13 | Подрозетник | ГОСТ 8594-80 «Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия» |
| 14 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | ГОСТ 30849.1-2002 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования» |
| 15 | Выключатель для скрытой проводки | ГОСТ 30849.1-2002 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования» |
| 16 | Секция радиатора биметаллическая биметаллического | ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» |
| 17 | Пробка радиаторная | Предназначена для монтажа биметаллических радиаторов отопления (заглушивание отверстий в концевых секциях радиатора или переход на необходимый диаметр для присоединения к трубопроводу системы отопления) |
| 18 | Ниппель радиаторный | Специальный вид сантехнического ниппеля для биметаллических радиаторов, имеющего с двух торцов левую и правую трубную резьбу G 1 1/4 или 1 дюйма цилиндрическую по ГОСТ 6357-81, предназначенный для соединения отдельных секций в радиаторы отопления. |