|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во,  (шт.) |
| Бандаж грыжевой | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный или комбинированный), с пружинами (на эластичном поясе, на двойном эластичном поясе), односторонний (двусторонний), поддерживающий. Изготовление осуществляется по индивидуальным обмерам или из полуфабрикатов максимальной готовности.  Назначение - лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 25 |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность, динамический. Состоит из эластичного материала. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов или изготавливается по обмерам. Назначение – лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 6 месяцев. | 280 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав, фиксирующий. Состоит из эластичного материала. Изготовление осуществляется по индивидуальным обмерам. Назначение – лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 260 |
| Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника предназначен для частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Бандаж на шейный отдел позвоночника, мягкий. Изготовлен из мягких вспененных материалов. Бандаж изготавливается по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 1 |
| Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав, фиксирующий, изготовлен из эластичных материалов. Бандаж изготавливается по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 2 |
| Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий изготовлен из эластичных материалов. Бандаж изготавливается по обмерам. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 1 |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность изготовлен из безопасных материалов, удобен в использовании. Бандаж подбирается по обмерам Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 месяцев. | 15 |

**Требования к качеству работ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов, ветеранов ортезами (бандажами) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, врача, а также с учетом индивидуальных особенностей конкретного инвалида в случае изготовления. При выполнении работ по ортезированию исполнителем должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ31509-2012.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

**выполнения работ по обеспечению ортезами**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи

его Получателю не менее срока пользования техническим средством реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 года № 215-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие врезультате использования ортеза (бандажа) не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкции изготовителя.

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов, ветеранов ортезами (бандажами) должно осуществляется на основании регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия и технических условий (при их наличии).

**Прочие требования**

При работе с персональными данными граждан, полученными в рамках исполнения настоящего Контракта, строго и неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части соблюдения конфиденциальности при обработке и хранении персональных данных граждан. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в установленном законом порядке.

Исполнитель с момента получения списка получателей в течение 3 рабочих дней обязан предоставить Заказчику план-график выездов по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов изделиями по районам Курганской области.

# При осуществлении закупки в документации о закупке и проекте Контракта необходимо в обязательном порядке предусмотреть возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении в порядке, предусмотренном ч.1 ст. 95 [Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм.)](garantF1://70253464.0), а именно:

возможность по предложению заказчика увеличить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.

**Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ**

Место выполнения работ: г. Курган и Курганская область.

Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка должны быть осуществлены по месту изготовления изделия на территории г. Кургана и Курганской области, в том числе с возможностью обслу­живания инвалидов выездны­ми бригадами на дому.

Срок выполнения работ не должен превышать 15 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей, а также со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Выдача готового изделия осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю)

Срок выполнения работ: до 01.05.2018 г. – 20% исполненных работ, по 15.12.2018 г. (включительно) – 100 % Работ.